盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目

招

标

文

件

招标人：盐城市瑞丰谷物有限公司（盖章）

招标代理机构:江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

2018年6月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 招标人：盐城市瑞丰谷物有限公司 招标代理机构： 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目 |
| 标段编号 | DFCG20180247 |
| 此文件审查工作已结束，于2018年6月20日备案，共100页。 招标管理部门（盖章） 盐城市大丰区公共资源交易管理办公室采购监管科 |

# 第一章 招标公告

一、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，盐城市瑞丰谷物有限公司就盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目进行公开招标，诚邀合格的企业前来报名参加。

江苏建友兴业工程项目管理有限公司受盐城市瑞丰谷物有限公司委托，具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况

⑴项目名称：盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目

⑵项目编号：DFCG20180247

⑶招标方式：公开招标

⑷采购内容：具体建设内容包括粮库业务管理系统、粮库出入库系统、仓储智能化系统、大屏展示系统、视频会议系统、智能安防系统、配套设施等，详见《招标需求》。

⑸资金来源：自筹

⑹采购预算：250万元

⑺工期要求: 3个月

⑻质 保 期：3年

三、标段划分：本招标项目共分  1  个标段，招标内容如下：

| 标段编号 | 标段名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目 | 250万元 |

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册，独立承担民事责任，独立企业法人，提供营业执照副本（复印件加盖公章）。

2、投标人必须具有计算机信息系统集成及服务叁级及以上资质（复印件加盖公章）。

3、投标人财务状况良好，能够依法缴纳税收和社会保障资金。

4、投标人参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，须提交书面声明。

5、投标人对所提供的资料无失实内容和无弄虚作假内容的声明。

6、本项目不接受联合体投标。

7、符合相关法律、法规规定的其他要求。

五、投标保证金

本项目投标保证金数额为伍万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至盐城市大丰区公共资源交易中心保证金专用账户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行, 帐号：3209820531010000073738），投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。

特别提醒：投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

六、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

⑴各投标人下载采购类项目网上报名操作指南（网站http://221.231.122.12主页下载）；

⑵各潜在投标人根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

2、请各投标申请人于2018年6月21日至2018年6月27日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。各潜在投标人在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

七、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

八、本招标项目采用的评标方法： 综合评分法

九、本招标项目招标公告发布媒介：中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）或登录大丰区政府门户网站http://www.dafeng.gov.cn后点击“公共资源交易平台”。

十、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）上发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十一、投标时间、开标时间和地点

1、投标文件递交时间：2018年7月11日15:30-16:00 时（北京时间）

2、开标时间：2018年7月11日16:00时（北京时间）

3、投标文件递交地点、开标地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室（城东新区丰华国际大厦4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米）

十二、投标前请关注“大丰区公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十三、联系方式

招标人：盐城市瑞丰谷物有限公司

联系人：陆春雷

联系电话：15905103929

招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联系地址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系人：蒋华林

联系电话：15189285981

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市瑞丰谷物有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目智能化建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体建设内容包括粮库业务管理系统、粮库出入库系统、仓储智能化系统、大屏展示系统、视频会议系统、智能安防系统、配套设施等，详见《招标需求》。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 3个月 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | / |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 招标人要求澄清招标文件截至时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成） |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 固定总价报价，投标报价是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标报价包括但不仅限于全部货物和服务的价格、运输到指定地点的装运费用、安装调试、平台系统的集成对接、培训、测试、验收、售后服务、风险费、计算机软件著作权费、专利费、招标代理费、税金、利润等。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 人民币250万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 一式五份，正本一份，副本四份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 投标人应密封封装投标文件，密封袋包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式（否则按无效投标文件处理）。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：详见招标公告 地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，除相关原件外。 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | / |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金的金额：中标价的10%。 履约保证金的退还：验收合格后一次性退还（无息）。 |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号文标准收取，由中标人在领取中标通知书前一次性缴纳，投标人投标报价时应将本项目的招标代理费综合考虑进投标报价中，工程结算时招标人不再另行增加该项费用给中标单位。 |
| 11 | 付款方式 | 付款方式：待合同签定生效后，主要设备进场提供税票后支付合同金额的20%；系统安装联调完成提供税票后支付合同金额的30%；经省粮食局或市粮食局相关单位验收合格提供税票后支付合同金额的20%；待项目审计结束(审计时间以政府审计部门意见为准）提供税票后支付到审计金额的90%；余款在质保期结束后五个工作日内由甲方向乙方一次性付清。 |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

2、投标单位的法人代表或授权委托人须携带有效身份证原件出席开标会议，否则评标委员会将作为无效标处理。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场踏勘要求：投标人应自行到项目现场进行踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

（1）资质文件应包括如下内容：

⑴企业营业执照（副本），复印件加盖单位公章。

⑵检察机关预防职务犯罪部门出具的投标人无行贿犯罪档案查询结果（包含投标单位、投标单位法定代表人），可网上打印。

⑶计算机信息系统集成及服务叁级及以上资质证书，复印件加盖单位公章。

⑷投标人参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，须提交书面声明。

⑸投标人对所提供的资料无失实内容和无弄虚作假内容的声明。

（2）商务文件应包括如下内容：

投标函

投标报价明细表

申请人基本情况表及附件

投标人根据评标办法认为应该提供的其它资料

注：上述所有商务文件复印件均应装订成册（份数详见前附表相关约定）。

（3）技术文件应包括如下内容：

详见评标办法要求提供内容

注：上述所有技术文件复印件均应装订成册（份数详见前附表相关约定）。

（4）开标一览表的要求

开标一览表密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书）

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

投标报价是履行合同的最终总价。投标报价包括但不仅限于全部货物和服务的价格、运输到指定地点的装运费用、安装调试、平台系统的集成对接、培训、测试、验收、售后服务、风险费、计算机软件著作权费、专利费、招标代理费、税金、利润等。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标单位应仔细复核招标人提供的招标清单及招标需求方案，有缺项部分，应自行添加所缺清单项目说明，其报价可分摊至综合单价中，最终所报报价作为最终结算依据（招标人所提供的清单内容不得修改）。

项目实施中产生的变更金额不得超过中标价的10%。如变更的设备（或产品）为招标清单中的设备（或产品），结算时以招标人和监理方参考投标文件的单价并结合市场价格确认后结算；如变更的设备（或产品）为招标清单外的设备（或产品），需有招标人及监理方根据市场价格确认后结算；变更设备（或产品）的性能参数必须相当于或优于招标清单的设备（或产品）。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式（投标所报总价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用）。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

对违反上述规定者将按无效标书处理。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

# 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件条款执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1收费标准

见投标须知前附表。

### 10.2其它内容

# 第三章 评标办法（综合评分法）

本公开招标采购项目的评标办法采用综合评分法，由评标委员会按初步评审、详细评审对投标文件进行评审。

（一） 初步评审

1.资格性评审

评标委员会对投标人提供的以下材料进行查验，缺一项则资格审查不予通过。

⑴企业营业执照（副本），复印件加盖单位公章。

⑵检察机关预防职务犯罪部门出具的投标人无行贿犯罪档案查询结果（包含投标单位、投标单位法定代表人），可网上打印。

⑶计算机信息系统集成及服务叁级及以上资质证书，复印件加盖单位公章。

⑷投标人参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，须提交书面声明。

⑸投标人对所提供的资料无失实内容和无弄虚作假内容的声明。

2.符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、完成时间要求、质量要求、投标保证金等方面。

（二） 详细评审（报价评审、商务性评审、技术性评审）

只有通过评标委员会的初步评审的投标文件才能进入详细评审。对初步评审合格的投标，采用综合评分法，即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将商务部分及技术部分等因素赋予不同的权重，用评分的方法进行详细评审。评标委员会根据本办法规定的评标因素和权重，以及本招标文件的要求对投标人的投标文件进行综合评估打分，从中评选出合格的有排序的综合得分最高的前三位投标人作为本招标的中标候选人，按得分高低顺序推荐给招标人。招标人依据评标委员会的推荐意见，确定得分最高的中标候选人为本项目的第一中标候选人，当该排名第一的中标候选人自动放弃中标时或其他原因取消中标的，招标人将确定得分排名第二位的中标候选人为中标人依次类推直至选择第三名合格的中标候选人为止，或当该排名第一的中标候选人自动放弃中标时或其他原因取消中标的，招标人可选择项目作流标处理，依法重新招标。

详细评审：评分标准总分为100分。

A 价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 1）本次招标，以进入详细评审的各有效投标人投标价的算术平均值为评标基准价。投标价等于评标基准价的为价格分的满分，即30分，投标人的投标价比评标基准价每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，计算到小数点后两位；中间值按比例内插。 2）若有效投标报价为7家以上（含7家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值；若有效投标报价为7家以下时所有有效投标报价的算术平均值。 |
| 合计 | 30分 |  |

B 技术部分（52分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件各种设备技术参数的响应程度 | 20 | 设备参数中加★项为重要参数项，每有一项负偏离，扣除2分；其他参数要求每有一项负偏离，扣除1分；产品技术参数均满足或优于招标需求的，得20分。 |
| 2 | 软件系统功能演示，投标现场以实际系统操作方式演示（要求演示实际应用系统，仅演示与项目有关 PPT、Flash、快速原型的，本项不得分），不演示不得分。 | 20 | 【综合业务管理系统】5分（按条目演示） 能够在库点平面图上展示以下信息： 库点平面图支持拖动、无损缩放； 通过仓房颜色深浅占比，直观展示仓房存粮数量情况； 在仓房屏幕图上，展示视频摄像头安装位置； 能够展示粮情、气体的报警信息 当有报警信息时，能通过弹窗、语音、手机短信等方式能够进行报警； 演示时能完全满足的，每个功能点得1分，最高得5分。 |
|  |  |  | 【智能出入库作业系统】3分（按条目演示） 通过RFID卡在出入库过程中进行业务数据传递； 入库作业时，能够根据化验值自动确定粮食等级、价格；同时，定等定价规则可以由用户在系统中自行设置维护； 入库作业时，能够根据化验值自动确定扣量扣价；同时，扣量扣价规则可以由用户在系统中自行维护。 以上功能点要求，演示时能完全满足的，每个功能点得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 【实景三维可视化粮库展示监管系统类功能演示】9分（按条目演示） 能够在三维GIS可视化平台上展示： 基于全高程立体监测技术的粮库真三维场景采集，建立粮库实景三维场景的，得1分。 在实景三维场景下交互式漫游，浏览库区总体布局及周边交通环境状况，支持快速浏览库区设施或仓房的各种粮食储备资源，得1分。 实现粮库库区整体布局、粮库仓房、仓房内景的720全景展示，全景应与GIS管理平台无缝对接，实现一体化应用，得1分。 在系统三维场景中，控制展示视频摄像头分布，能够调取对应摄像头的实时视频信息，得1分； 仓储信息管理对粮食存储、质量等信息进行管理，实现对应仓房的一对一管理。提供仓储信息管理小门户，可视化展示存粮情况、质检情况、出入库信息等全方位情况，得2分。（6）对仓房的温度、湿度等粮情监测信息进行3D可视化展示，得1分。 （7）能够在实景三维场景中，显示存量情况、粮情等信息，当有报警信息时，在对应仓房上用闪烁提示的方式进行报警，得2分。 |
|  |  |  | 【基于粮食业务的视频检索与追溯系统】3分（按条目演示） 系统按逐笔业务，自动抽取出入库的报港、化验、称重、出入库环节的监控视频信息，拼接成一段完整的视频，并将业务信息叠加到视频画面上。 当选定某笔出入库业务时，能够完整播放业务发生时的完整视频信息； 选定业务的某一作业环节时，视频能够快速快转到对应的时间点进行播放。 演示能够完全满足要求的，得3分，部分满足得1分，都不满足得0分。 |
| 3 | 互联互通 | 3 | 本项目软件系统需与江苏省粮食局粮食智慧云平台进行对接，根据投标人的互联互通技术方案进行综合打分，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分。（投标人需在方案中提供对接可行的证明材料，提供相关证明材料复印件加盖公章） |
|  |  | 3 | 本项目软件系统需与盐城市粮食局粮食监管平台进行对接，根据投标人的互联互通技术方案进行综合打分，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分。（投标人需在方案中提供对接可行的证明材料，提供相关证明材料复印件加盖公章） |
| 4 | 培训方案 | 3 | 根据竞标人针对本项目制定的培训计划，根据培训方案合理程度、培训课程、时间、师资、培训方式、是否确保采购人在实战应用过程中随时能够得到专业的技术指导及服务，根据方案的完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等内容等内容进行对比打分。本项最高得3分，没有内容不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 3 | 投标人注册地在江苏或在江苏地区有控股的分子公司，并且投标人注册时间或投标人分子公司注册时间在三年及以上的（提供投标人或在该地区分支机构的营业执照副本复印件加盖公章，提供公司或控股分子公司近三个月社保证明），得1分； 根据竞标人针对本项目售后服务方案的合理及完善程度综合打分（如制定有效的服务承诺，详细阐述与售后服务有关的技术支持原则、目标、内容、应急响应预案、重大故障的应急预案，种类丰富、充足数量的维保备件、合同结束后服务等内容）：本项最高得2分，没有内容不得分。 |
| 合计 | 52分 |  |

C 商务部分（18分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书 | 3 | 具有可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询的《职业健康安全管理体系认证证书》，得0.5分。（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 投标人具备信息安全管理体系认证证书（ISO27001）的，得0.5分（提供证书复印件加盖投标人公章）。 投标人具备IT服务管理体系认证证书（ISO20000）的，得1分（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 投标人具有中国软件行业协会颁发的《企业信用等级证书》，AA级以下不得分；AA级，得0.5分；AAA级及以上的，得1分。（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 |
| 2 | 研发能力及知识产权 | 3 | 投标人软件产品供应商提供粮库信息化管理系统等相关软件著作权证书的，每提供一项得0.5分，最高1分。（提供证书复印件加盖投标单位公章） 投标人具备粮食仓储（出入库、通风控制、水分检测、空调控制、粮情检测、气体检测、熏蒸泄露等）相关新型专利或发明专利的，每提供一项，得1分，最高得2分（提供证书原件） |
| 3 | 企业实力与资质 | 5 | 投标人具备软件研发成熟度集成模型证书（CMMI）的，三级及以下，得1分，三级以上，得2分。 投标人获得过省部级以上单位颁发的粮食行业荣誉证书的，得2分。 投标人具有省级及以上高新技术企业认定证书的得1分。 （提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章）。 |
| 4 | 粮库业务的成功案例 | 3 | 投标人2014年1月1日至今具有粮食行业信息化项目系统集成案例，单项合同金额在300万（含）以上的，一个案例得0.5分，最多得1分；单项合同金额在700万（含）以上的，一个案例得1分，最多得2分（提供合同复印件加盖投标人公章，合同原件备查，合同内容中必须包含出入库作业系统、业务管理平台系统、氮气储粮系统、气体检测系统、虫害检测系统、智能通风控制系统、自动仓窗控制系统、准低温空调控制系统、在线数量监测系统、移动应用系统中的任意三项）。 |
| 5 | 质保期年限 | 4 | 投标人所投软、硬件在三年质保及免费维保期的基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 合计 | 18 |  |

（三） 定标办法

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（所有评委的评分平均值）最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商；评分总得分由高向低确定中标候选人先后次序，推荐一至三名中标候选人。若出现综合评分相同情况，按报价由低到高排列；若出现综合评分相同且报价相同情况，按技术文件优劣顺序排列。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或符合招标文件要求的投标人少于三家的，可以否决所有投标；若已经过二次及以上开标过程的，也可以根据相关法律法规规定与对招标文件作出实质响应的供应商进行谈判。但所有投标被否决后（项目废标），招标人应当依法重新招标。

# 第四章 合同条款及格式

（由招标人与中标单位根据招投标文件相关内容协商签订）

# 招标需求

# 系统技术性能参数要求：

### （一）、项目概况

根据智慧粮库的建设要求对粮库现有建设情况进行了相关调研，本次将建设5项（综合业务管理系统、智能出入库作业系统、仓储智能化系统、智能安防系统、配套设施建设）。建设完成后，粮库将完善或提升综合业务管理、出入库作业、仓储智能化、智能安防等功能，实现粮库管理、作业、储存等智能化水平并能把各个子系统有机整合在一起，将粮库各仓储业务环节的信息数据在现有条件下进行有效集成、实时监视。能够将各子系统的数据进行深入挖掘，与综合业务系统进行信息交互，进而实现相关联业务数据的综合分析以及粮情状态的实时评估，达到“管控一体化”和“统一调度指挥决策”的目标。

根据省里文件的要求，结合产业园的具体情况制定了如下智能化升级的方案。

### （二）、建设方案

## 智能出入库作业系统

主要系统包括：

- 智能出入库作业管理系统

- 移动应用系统

- 基于粮食业务的检索与追溯系统

- 储备粮远程监管接口

总体要求

智能出入库系统采用RFID 技术，对出入库车辆、扦样样品、货位号进行标识，对粮食出入库的登记、扦样、化验、称重、入仓、结算等各个业务流程进行管理，实现粮食出入库作业过程的自动跟踪和控制，自动记录粮食出入库信息，并具有自动定等、自动扣量、自动定价功能。采用库存粮食识别码技术，采集每个货位粮食的流转情况、作业记录，实现粮食库存信息的动态管理。智能出入库系统需要建立一套业务一体化流程，并对出入库的每个环节中产生的记录进行查询，同时，对入库过程中的入库数量、库存保管账等内容进行统计，建立数据自动上传至上级单位，也支持断网恢复数据续传等数据自动传输模式，实现智能化、人性化管理粮食入库。

智能出入库系统以IC卡为核心，贯穿整个出入库过程。应用视频监控、智能读写卡、大屏幕导引、移动终端值仓、数字地磅自动采集等多项技术和设备，达到出入库粮食质量封闭质检，完全透明，车辆来源自动识别，在线值仓，全程监控。详细要求如下：

### 智能出入库作业管理系统

通过射频识别、自动控制等技术的运用，对报港、扦样、化验、称重、装卸、烘干、出入仓等关键节点进行控制，实现作业过程的自动化和精准控制，规范作业流程、弥补管理漏洞、提高工作效率。整个系统可以完全满足国家粮食局对识别代码建设的要求。

#### 系统特点

出入库作业管理系统的主要特点为：简单、快捷、准确、经济、灵活。主要表现如下：

1、系统界面精心优化，灵活配置

系统界面清晰明了，精心优化默认值及选项，只通过键盘操作就可在短短几秒时间内完成一笔出入库业务。

2、专用设备，简化安装，提高稳定性

地磅自动称重系统涉及的硬件设备较多，包括摄像机、语音设备、LED屏幕、摄像头、RFID天线、红外对射传感器、车辆检测器、栏杆机、红绿灯/报警灯等。

针对远程无人值守称重控制设备众多，实施成本较高的问题，研发地磅称重一体化控制设备，并进行产业化，主要有如下功能。

1）集成视频采集功能，能够采集主流摄像头视频信息。

2）集成语音合成功能，将输出文字信息自动转换成语音信息。

3）集成输入/输出接口，能够方便接入LED屏幕、摄像头、RFID天线、红外对射传感器、车辆检测器、栏杆机、红绿灯/报警灯等。

#### 业务流程

出入库作业管理系统综合使用900MHz、13.56MHz的RFID技术，对粮库登记、扦样、化验、地磅称重、值仓等出入库过程进行引导、控制和监管，进而实现作业过程自动化。系统功能结构图如右图：

一、登记

报港登记阶段，客户需要到报港处进行登记，登记时客户需要出示二代身份证，通过二代身份证读卡器向系统提供个人信息，同时报港操作人员负责录入合同信息，运输工具等相关业务数据并发卡，实现出入库作业过程的自动跟踪和控制。

二、质检

质检过程主要实现对粮食的取样，并完成对取样的标签管理，整个过程如下：

接收质检任务：在客户完成报港登记后，系统平台自动生成扦样任务，并按预设的工作流，将任务主动分发给扦样人员的手持PDA上。

三、称毛重

通过智能粮库卡判断车辆称重的合法性，自动记录车辆称重性质、重量，对称重过程进行自动拍照存档，系统自动采集表头称重数据，杜绝舞弊粮。

1、车辆上磅：车辆开往地磅时，在地磅旁识别设备，系统控制道闸抬起车辆通过后道闸落下。

2、准备称重（毛重）：车辆准确无误开到地磅上后，磅房会有喇叭语音提示，“请司机下车，准备称重”，同时LED显示屏显示“请司机下车，准备称重”，司机在收到提示后，下车离开地磅表面。

3、开始称重（毛重）：称重工作人员，通过视频观察，确认司机离开车辆后，点击“开始称重”按钮，等读数稳定后，在磅房旁会有LED屏显示重量数值，让司机现场确认。重量数值确定后，操作人员点击“确认重量”按钮，重量（毛重）数据进入后端平台，完成数据持久化操作，同时视频抓拍现场称重照片。

4、称重完成：现场确认好读数后，现场操作人员点击“完成称重”按钮，现场有语音提示“请司机上车，离开地磅，入库X号库房”，同时LED显示“请司机上车，离开地磅，入库X号库房”进行引导。此时地磅道闸自动开启，等待车辆离开。车辆离开地磅后，道闸自动关闭，完成整个称重（毛重）过程。

四、入库

在仓房出入口保管员使用手持式智能粮库卡读写设备，对前来装粮/卸粮的车辆身份进行识别，对其业务合法性进行判断，并自动记录粮油出入库信息。

五、称皮重

1、车辆上磅：车辆开往地磅时在地磅旁有一台RFID读卡器，地磅前LED屏显示卡内人员车辆信息、抓拍摄像机抓取车辆信息。

2、准备称重（皮重）：道闸开启车辆上磅后，音柱提示“请司机下车，准备称重”，司机在收到提示后，下车离开地磅表面开始称重。

3、开始称重（皮重）：称重工作人员，通过视频观察，确认无误后完成称重，同时地磅前后LED屏显示重量数值，视频抓拍现场称重照片，方便后期查询。

4、称重完成：称重完成开启地磅前方道闸，车辆离开地磅后，道闸自动关闭。

六、结算

在财务处，出示结算卡，结算人员通过刷RFID卡读取结算信息，结算人员可以根据软件视频截图进行审核以防止有作弊行为，进行财务结算。

七、退港

在完成结算后，车辆出门到报港处办理退港手续上交RFID卡。

#### 计量设备改造

计量设备改造主要为地磅数据接口改造，通过数据采集，将数据实时传输到后端管理平台，保证数据的及时与准确，提高粮食计量效率，同时防止人为对计量数据的串改，为后续结算提供准确的数据。

#### 地磅综合监控系统

地磅称重区接线布置图

在地磅监控环节，运用视频、RFID、红外线传感器等物联网技术以及LED屏幕显示、语音播报，建设地磅综合监控系统，实现汽车称重过程的上磅引导、上磅位置合法性判断、自动称重、下一环节自动提示等功能。称重过程系统自动记录、称重、语音引导，称重结果磅房外LED屏实时显示并且语音播报，实时视频监控称重过程，有效得防止作弊。

（1）客户信息登记。可直接读取系统中客户信息和购销科录入的客户信息。

（2）质检扣量和扣价。系统提供减斤、扣价等多种处理方式。按照水分、杂质、不完善粒等扣量标准进行扣量。特殊情况下经过授权可手动录入价格和总扣量（如遇此情形要求能自动发起审批工作流以便系统能够追溯）。针对部分检验结果不符合预定指标的粮食，粮库决定接受来粮的情况，系统提供灵活的商务谈判选择（如遇此情形要求能自动发起审批工作流以便系统能够追溯）。

（3）退货与让步接收。对质量不合格的粮食设置让步接收的权限，让步接收须由副主任或仓储科长或质检科长确定让步接收的标准，与分管购销的副主任或购销科长沟通后，计量人员按照要求的价格、扣量等标准进行让步接收，此过程要求能自动发起审批工作流以便系统能够追溯。对质量不合格的粮食退货时，需经过分管购销的副主任或购销科长同意后，由计量人员做退货处理，放行车辆。

（4）交通指引。称体两端各布置一套红绿双灯，指引车辆按照交通灯颜色行车。绿灯表明计量系统正常，可以进行上磅计量，如果红灯则表明有计量任务或者系统处于维护状态，禁止车辆上磅。

### 基于粮库业务的视频检索与追溯

基于集成视频安防监控系统功能完善的基础上利用视频搜索、视频融合等技术，在选定某单业务，即可得到该笔业务或该车辆入库、报港、称重、化验、出入库的全过程视频图像及相关业务信息，能够大大提升粮库的管理水平，方便发生问题时进行视频追溯。

### 储备粮远程监管接口

智能出入库作业管理系统与省级智慧粮食管理平台进行无缝的数据衔接，实现对库区各级储备粮相关业务活动、储粮承储企业的粮食出入库、业务流等管理；使用报表工具统计分析业务数据，实现数据图表展示，方便管理层对业务的整体监管；结合省储粮相关业务数据、使用工作流等技术，实现省储备粮管理的网上协同及流程可溯可视。

使用报表工具统计分析业务数据，实现数据图表展示，方便管理层对业务的整体监管；对接储粮承储企业粮情检测系统，实现远程查看和监管粮情（温度、湿度、气体浓度、虫害、霉菌等）数据；对储粮承储库中存放储粮的仓库安置视频监控系统及对接承储库的视频安防系统，实现对储粮视频监管。通过互联网为收储公司或粮食主管部门提供数据决策分析。

主要实现以下功能：

1、计划进度跟踪

粮库快速收储系统能够将出入库业务和收储计划进行关联，在省粮食远程监管平台端通过采集库点数据对储备粮计划的执行进度进行跟踪。

2、出入库及库存统计数据上报

出入库及库存统计上报功能主要是将系统中的出入库及调入调出相关业务情况及实时库存情况上报到高安市粮油收储公司“智慧粮食”管理平台与省粮食远程监管平台，方便上级单位的统计及监管。数据传输上报前，会对要上报的数据进行加密，加密的数据到达接收端以后，再对数据进行解密，从而保证了数据在传输过程中的安全。

3、粮情数据上报

通过粮库粮情监测系统和省粮食远程监管平台集成，将仓内存粮的粮温情况上报到监管平台系统中，方便上级监管部门对粮食质量的监管。粮情数据传输上报前，会对要上报的数据进行加密，加密的数据到达接收端以后，再对数据进行解密，从而保证了数据在传输过程中的安全。

4、安防监控数据上报

通过粮库安防监控系统和省粮食远程监管平台的集成，实现与省级监管平台的对接，省粮食局相关人员可通过监管平台，调出每个库点、每个摄像头的实时监控场景。

### 施工要求

- 管线施工

包含地埋线管和安装辅材。

1、地埋电线管

2)	线路布管非载重道路路面采用PVC管材φ50mm或同等规格的PE管，壁厚不低于3mm，管接头需采用PVC专用胶水密封防水，要求材质为全塑品质。线管经过道路或经常有机动车经过的区域，要求走线管统一采用φ50mm镀锌钢管敷设或镀锌钢管内套PVC管方式敷设，保证线管及线缆安全，钢管需采用套丝或焊接连接，敷设后注意接头密封。

2)	需要安装的摄像头设备线缆包含1路电源线和1路网线，补光灯设备需1路电源线，在铺设时需要留有备用电源线1路和备用网线1路。线缆一端在基础墩处预留8米线缆，另一端网线引到外网交换机处，电源线引到220V电源处。

3)	基础墩制作需制作模板塑形，基础高度高于地面5-10cm左右，深度要求：如水泥路面需满足基础深挖500mm及以上，如非硬质路面，则至少保持基础深挖500mm及以上。

4)	预埋件放置放置后需用水平仪测量预埋板平整度小于2mm/m，需在预埋板出线孔内预留φ50mmPVC线管以便于走线。

所用混凝土标号最少不低于C20，为保证低温下混凝土强度需添加水泥量3%-5%的防冻剂。基础墩浇筑过程中需配合振动棒进行捣实，拆模后需将基础墩表面部分抹平；基槽填补混凝土需采用三七土回填工艺，回填后进行夯实，同时保证混凝土层大于20cm，浇筑完成后采用塑料薄膜将混凝土面与基础表面覆盖，薄膜上压湿土或沙石。

- 设备安装前检查

1、物理检查

对需安装的设备进行检查，记录设备的名称、品牌、型号、出厂编号、产地、出厂日期等内容，与合同和产品说明一致为正常；对模块化结构的设备，上述检查还应包括独立部件。

2、设备启动

冷启动：对单个设备多次开关电源，观察能否正常启动。

热启动：单个设备正常启动后，用该产品的热启动命令进行热启动测试，观察能否正常启动。

3、设备状态检查

一般设备都有电源和每个物理端口的指示灯，配合相应产品的说明书，检查设备的指示灯是否正常。一台设备状态正常必须是所有指示灯正常。

4、配置检查

用被检查产品的相应命令检查设备的硬软件配置，特别注意软件版本。如显示的信息符合设备合同的要求及与产品说明一致，即为正常。

5、机房内通信电缆以及地线的布放和连接。

通过模拟不同的布线屏蔽和接地方式，空间电磁场对通信线路的电磁感应影响试验，得到布线和接地方式有如下结论：

（1）系统电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

（2）系统电缆线槽以及地面线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离。

- 前端设备安装

一般由前摄像机、读卡器、身份证读卡器、银行卡读卡器和软件平台等五部分组成。一卡通系统的工程施工前，应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解，具备条件时才可施工，施工中应做好隐蔽工程的施工验收，并做好记录。施工时应配合相关专业。石材上、吊顶上摄像机的安装注意应预留检修口等工作。

注意拍照车辆摄像机基础中心距离引坡最佳距离：垂直距离0.4米，距离磅头5米。

- 控制设备安装

控制室设备的安装，在本次一卡通工程中首先要进行控制室设备的安装，保证控制设备安装后与摄像机对接良好。系统主设备的安装，设备的安装要符合设备本身的技术要求，安装牢固，便于操作。机架内的设备、部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正；机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫片圈均应按要求紧固不得遗漏；机架就近接地，保持良好的电气连接。

控制台的设备检验和安装应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验，检验设备是否选用厂家原装产品，设备性能是否达到业主要求和国家标准的规定；施工前设备必须24小时通电检查，检查设备的稳定性，并做好设备通电检查记录。

### 设备安装要求

- 关键岗位

关键岗位主要有门卫、地磅、地磅房/检斤室、化验室、交易大厅、扦样区域等。

- 门卫

门卫房间内，安装读卡器。

- 扦样区域/检验室

扦样区域和化验室可以合并为一个房间，安装读卡器及报港登记电脑，配备室内摄像头完成拍照功能。

- 地磅房/结算室

地磅房和结算室内可以合并为一个房间，安装读卡器、称重主机、针式打印机、结算电脑等。地磅位置安装自动道闸系统及高清红外枪机对整个地磅的作业情况进行有效监管。

## 三维可视化管理系统

实景三维可视化粮库展示监管系统

应支持基于全高程立体监测技术的粮库真三维场景采集，与GIS系统的实现无缝对接，建立粮库实景三维场景，实现库区布局及资源的整体管理。应支持与粮库业务管理系统、传感监测数据，直观地为粮库管理层提供经营管理、粮食仓储、出入库作业等信息的查询、统计、分析。应支持与视频监控系统的对接，实现作业现场及重要场所摄像头的实时监控画面及监控录像，形成一套远程实时监控、联动通知的立体安全防护体系，为库区的安全防护提供保障。应支持粮库720全景，应用全新融合技术，与GIS管理平台无缝对接，实现一体化应用，结合粮库库区整体布局、粮库仓房、仓房内景于一身，实现数字化全景展示。（需提供系统截图证明）

## OA办公系统

### 总体要求

粮库办公自动化系统是根据粮食管理部门办公特点和管理体制设计的综合性办公协同系统。

通过办公自动化系统的实施和部署，粮食管理部门可以将政府的管理和服务通过网络技术进行集成，实现超越时间、空间与部门分隔的限制，全方位地向社会提供优质、规范、透明和符合国际水准的管理和服务。并一改往前复杂、低效的手工办公方式，使单位内部公务员方便快捷的共享信息、协同高速的完成工作。同时，各级领导可以通过系统及时了解、指导和监督各级部门间的工作情况，并更快、更方便地向各部门做出各项指示，提升政府管理效率，降低管理成本，合理部署工作。

### 详细指标

- OA办公系统主要包括首页、表单管理、流程管理、流程审批、公文管理、人事管理、信息管理、客户管理、邮件管理、印章管理、文档中心、工具管理、系统管理、移动办公、运维管理、资产管理、监控管理等功能模块。

系统详细功能如下：

#### 首页

首页是用户登录显示的默认页面，根据首页定义的布局显示相关模块的最新信息。

#### 公务邮件

涵盖普通电子邮件功能，多附件、大文件发送，集成手机短信功能；邮件自动跟踪签收功能，邮件地址薄平台化配置，邮件归档个性化设置，邮件模版制作，无缝连接外部电子邮件。

#### 个人助理

①个人事务:包括了待办事宜、日程安排、我的收藏、个人便签、考勤签到、我的名片夹、IPA电话接口。

②沟通平台：包括了在线聊天、内部通讯录、详细通讯录、手机短信、网上投票、网络硬盘、外出留言、讨论区、即时视频会议。

③我的配置：包括了首页面设置、界面样式、我的地址薄、我的意见、短信常用语、个人资料、个性签名、我的代理人。

④短信平台：短信消息的接口，支持指定硬件产品的对接。

#### 公文管理

发文管理

①拟稿、审核、核稿、签发、编号、清稿、缮印、归档流程管理。

②图形化显示处理情况。

③提供退回、收回、会签等功能。

④并发操作的自动加锁、解锁。

⑤文件编辑操作简便，修改痕迹保留。

⑥原稿、清稿两份资料入库保存。

收文管理

登记、拟办、批办、签阅、归档等流程管理。

档案管理

①自动生成文件档案目录，实现档案的导出功能。

②其他功能：档案相关设置、档案检索、档案借阅管理、档案整理、档案统计、档案目录管理。

#### 行政管理

①会议管理：会议室的申请、审批、查询。

②车辆管理：车辆的申请、审批、查询。

③物资管理：物资的入库、物品申请审批、查询。

④考勤管理：今日考勤、考勤统计。

⑤考核评测：提供在线考核评测功能。

⑥在线考试：提供在线考试功能。

#### 分类信息

①分类信息栏目可动态规划。

②用户发布权限可动态设定。

③信息查询权限动态设定。

④支持数据、图象、语音等多媒体的存储、处理和传输。

⑤可以直接整合门户网站的内容管理。

⑥信息报送、提供信息报送管理功能。

#### 任务管理

提供安排任务和对任务办理等功能,包括发起新任务、未发送任务、已发送任务、待办任务、已完成任务、任务查询、领导查询和任务统计。

#### 系统管理

①用户权限管理：包括部门、人员、权限、角色、模块等功能。

②OA功能配置：栏目规划、栏目权限控制、车辆会议室等配置；来文代字、收文序列、发文模板、审批意见等设置；邮箱容量、网络硬盘容量、短信量的配置；讨论区的管理等功能。

③系统配置：标准代码库的配置；首页元件、主题样式、快捷按钮等设置；附件数据库的管理等功能。

④工作流管理：工作流的创造、管理、监控等功能。

⑤数据管理平台：数据表单的创造、管理、监控等功能。

⑥系统日志：包括系统登录日志和系统使用日志。

⑦系统资源信息：服务器基本信息、数据库资源增长统计、数据库资源使用详细、系统模块访问统计、系统主要数据统计。

## 仓储业务系统

### 总体要求

粮库业务管理系统是实现粮库业务管理信息化的软件系统。功能模块包括：经营管理、财务管理、行政管理、质量管理、仓储库存、仓储保管、系统集成与监控、报表查询统计、预警报警、药品及设备管理等，同时应与库存识别代码系统集成，实现相应数据的采集与上传。

粮库业务管理系统基于J2EE技术架构进行设计、开发，采用浏览器+应用服务器+数据库服务器的多层构架，能够在不同的操作系统上运行，能够支持大用户数和数据量。用户通过浏览器访问粮库业务管理系统的各项功能。

### 详细指标

主要包含经营管理、质量管理、仓储管理、药剂管理、设备保管、预警报警、报表查询、冷估机控制八个功能模块。

#### 经营管理

为粮食仓储企业日常管理提供信息化支撑，包括计划管理、客户管理、合同管理以及单据管理。能够对计划、合同、合同单据的生成、执行、结果进行全范围的监督和跟踪；对粮库的客户信息进行分类管理。其中，计划管理可以从省、市、中储粮接收储备粮轮换计划；并且将计划执行情况上传给上级主管部门。

- 客户管理

客户管理主要用来管理经常与粮库发生业务往来、或者在粮库有存粮的客户的相关信息。客户分为个人客户企业客户。

（1）客户分组维护：维护客户的分组信息，方便经营人员对客户进行分门别类的管理；

（2）客户信息维护：管理客户维护性质分类、客户联系方式、客户银行开户信息、客户开票信息等情况。

（3）对于个人客户，能够维护用户的售粮证信息、村组信息以及粮食价外补贴的相关信息，如种粮面积、补贴数量、补贴上限等信息。

对于客户分组信息、客户信息等，均能支持相应的增删改查等操作。

- 计划管理

经营人员制定或接收上级单位下发的储备粮计划信息，对计划进行查询、新增、编辑、提交、取消、终止等管理操作。计划的类型包括收购计划、销售计划和轮换计划。

对计划的执行进度进行追踪、统计、分析，调整计划完成数量及情况。实时查询计划的数量执行完成情况和时间进度情况。

对于计划，能够查看计划的执行进度和时间进度情况。储备粮计划是通过合同来进行执行的。因此，在查看计划执行明细的时候，能够查看执行该计划的关联合同以及合同的具体执行情况。

计划主要有以下4种状态：未接收、待提交、正执行、已结束。整个计划的生命周期如下图所示：

对计划能做的操作和计划当前所处的状态紧密相关。其对应关系如下：

| 序号 | 计划状态 | 当前状态的意义 | 当前能进行的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未接收 | 计划刚从储备粮监管系统中下发到本系统，还未开始正式执行。 | 接收 |
| 2 | 待提交 | 计划刚由经营人员录入到本系统，还未开始正式执行 | 编辑、删除、提交执行 |
| 3 | 正执行 | 计划正在执行，可以将该计划于合同以及出入库作业相关联。 | 中止、监控计划执行状态 |
| 4 | 已结束 | 计划已经完成整个执行过程，不能再将该计划与合同及出入库作业关联。 | 查看计划执行详情 |

- 合同管理

对粮库粮食购销过程中的收购合同、销售合同、代储合同等进行管理。维护储备粮或商品粮合同信息，跟踪合同的粮食数量和资金结算的执行状态，实时查询合同执行情况。查看合同明细时，能够看到合同对应的出入库执行的明细信息、资金到款及结算记录明细信息。

在收购业务或者销售业务进行以前，粮库会与客户签订合同。合同签订以后，通过出入库作业来执行合同相关约定。在合同中，可以规定粮食的单价、数量、合同有效的起止日期、对粮食的相关质量指标要求、扣量扣价的执行标准、出入库的相关仓房货位信息以及其它相关信息。

合同主要有以下4种状态：未提交、正在执行、已终止、已取消。整个合同的生命周期如下图所示：

对合同能做的操作和合同当前所处的状态紧密相关。其对应关系如下：

| 序号 | 合同状态 | 当前状态的意义 | 当前能进行的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未提交 | 经营人员刚将合同录入到本系统中，合同还未开始正式执行。 | 编辑、取消、提交 |
| 2 | 已取消 | 合同还未开始执行就已经取消 |  |
| 3 | 正在执行 | 合同正在执行中，能够将出入库作业与该合同相关联 | 变更、终止、合同执行进度监控 |
| 4 | 已终止 | 合同的整个执行过程已经完成，不能再将该合同与出入库作业关联。 | 查看合同执行详情 |

在需要的时候，合同还能够在系统中进行审批。当经营操作人员录入合同以后，能够将合同提交审批流程，审批通过以后，合同才能在出入库环节进行具体执行。合同的审批流程可以根据客户的需要，使用工作流的方式进行定制，并能够进行快速调整部署。

- 结算管理

粮食出入或者入库完成以后，会形成相应的结算信息，因此对于结算单，主要是在出入库作业的执行过程中生成，在业务管理系统中能够进行查询，并查看相应的明细信息。

- 出库凭证管理

出库凭证的开具一般有以下两种情况：（1）在自有粮权的粮食出库时，一般由客户提前将粮食价款打到财务科，财务人员根据收款情况和粮食单价等，开具粮食的出库凭证并交由仓储保管科来执行具体的出库流程。因此这种出库凭证是由粮库内部进行开具；（2）在粮食的粮权属于代储客户时，代储客户在收到粮食价款以后，开具一张纸质盖章的出库凭证，并交由粮库的财务相关人员，财务人员收到单据后，将相关信息录入系统，再由仓储保管科来执行具体的出库流程。因此这种凭证是属于外部客户来开具的。

出库凭证主要规定到款客户、粮食的出库品种、单价、收款总金额、可出库数量以及对应的关联合同等信息。出库凭证通过向上与合同关联，用于完成相关合同的具体执行；当出库业务发生的时候，通过将出库业务与对应的出库凭证进行关联，通过出入库业务的执行来完成对应的出库凭证的执行，并最终完成合同的执行。

对于出库凭证，能够进行增删改查操作。另外，在某些情况下，出库凭证可能会发生变更，如针对一个包仓销售的合同，客户的粮食价款可能分多次付款，而所有的粮食价款对应的出库数量需要在同一张出库凭证上进行体现，因此这时候就需要对出库凭证进行变更操作。

除此以外，出库凭证中对应的可出库粮食数量有时候可能需要在不同的客户之间进行转移，如粮库与客户甲对库内的A仓签订了包仓销售合同，且客户甲的钱款已经全部到位，但有一部分剩余的粮食还未执行出库操作；而客户乙在与客户甲进行协商并达成一致以后，客户甲剩余的部分粮食可能由客户乙来运输出库，因此这种情况下要求出库凭证能够在不同的客户之间实现粮食的“过驳”操作。

在出库凭证的详情中，除了能看到财务人员最初录入的凭证相关信息以外，还要能看到出库凭证关联的合同的具体执行进度情况，以及出库凭证的数量执行汇总情况和出库执行明细记录，如具体的出库报岗人员、车船号、出库单价、出库数量、日期等信息。

- 入库凭证管理

在入库过程中，当粮库存在先付款后入库的情况，或者粮食价款由其它第三方支付，粮库仅仅帮付款方执行代入库及代保管动作时，使用入库凭来管理记录入库过程中的钱款及粮食数量等数据。入库凭证管理需要的功能基本与出库凭证管理一样，在此不作详述。

#### 质量管理

为粮库质检管理部门提供的软件模块，实现粮库对内、对外粮食质量检验服务，对化验样品、化验指标项和化验记录进行管理。

- 样品管理

管理各种来源的样品，并对样品进行信息登记。

- 化验管理

化验员针对样品进行化验，化验结束后，化验单提交审批，审批通过后，系统根据工作流程，将结果发送到下一个工作节点，并产生相应的工作流任务。

管理样品的化验记录和化验结果记录。化验记录保存在化验单中，根据化验时间、仓库、客户、车牌号、粮食品种、化验人等信息查询相应历史化验记录。针对收费的化验，在化验的基础上进行费用结算。

- 质量指标管理

管理和维护质检中心各类粮油的质量检化验指标标准。

- 质检标准及扣量扣价规则维护

对粮食收购过程中的定等定价标准进行维护，在收购入库过程中，能根据化验结果和定等定价规则，自动确定粮食等级和单价，支持通过双指标来同时确定粮食的等级和单价。

#### 仓储库存

仓储保管是粮库业务的核心功能之一，主要实现对粮库内粮食仓储库存相关业务的管理。其基本业务包括粮食仓储管理、出入库作业管理,实现对平房仓、筒仓、烘干塔、油罐等仓库设施的及相关库存、出入库业务的管理，并对仓库仓储的粮食建立入库、出库、保管、损溢、转性、以及过往仓储库存记录等较为全面的仓储资料电子档案。

- 仓库管理

实现对平房仓、筒仓、烘干仓、油罐等仓库设施的管理，对每个粮仓的信息进行管理，包括仓号、仓房类型、建成年代、仓容大小以及当前仓内的粮食储存状况等相关信息。同时，根据仓库的实际位置及分布情况，系统会以库点平面图的方式，直观的展示当前的仓库及仓库内的存粮状况。根据仓容及仓库内的实际存粮数量，系统会自动计算并以不同的颜色深浅对存粮的情况进行直观展示。

可视化管理显示：（1）能够以矢量图的方式显示库点的平面图，在图上能够直观显示存粮数据，支持库图缩放、拖动；（2）能够通过矢量图的方式，显示库区的摄像头位置，双击以后能打开视频，并能进行历史回放；对于球机，能够进行云台控制；（3）对于粮温异常的仓库，能够在库点三维图对应的仓上直观报警显示。

- 保管台账

保管台账实现对仓库中在存粮食以及历史储粮记录的台账管理和查询。能够根据仓库、粮食品种、保管帐状态、粮食性质等条件，进行筛选查询。当查看一笔保管帐的明细记录时，能够查看粮食的累计入库数量、累计出库数量、入库开始时间、出库截止时间、保管的起止时间、粮食的等级、平均单价、收获年度等信息。同时，选中保管帐时，能够查看保管帐以下的相关管理信息：

（1）入库记录：能够查看保管帐所关联的所有入库记录信息，包括每笔入库的时间、入库数量、入库后的结存数量、入库报港人、车船牌照等信息，同时能够统计入库的总数量等信息。

（2）出库记录：能够查看保管帐所关联的所有出库记录信息，包括每笔出库的时间、出库数量、出库后的结存数量、出库报港人、车船牌照等信息，同时能够统计出库的总数量等信息。

（3）入库检测记录：展示与此笔保管帐相关的所有入库过程中的质检记录，能够查看检验车船号、检验人、检验时间以及各项指标的化验结果明细。

（4）保管期间的质检记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间的所有质检检测记录，包括封仓定仓质检、定期检验、临时抽检信息以及出仓的整仓化验信息。

（5）熏蒸记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有熏蒸记录，包括熏蒸前后的虫害变化情况等信息。在与气体传感器集成的前提下，还能够展示熏蒸前后各种气体浓度的变化趋势。

（6）通风记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有通风记录，包括通风前后的粮温变化情况。

（7）虫情记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有虫情监测记录，并能以曲线图的方式，展示整体的虫情变化状况。

（8）粮温记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有粮温监测记录，包括每次检测的最高温、最低温、平均温以及各点的详细粮温情况，同时，能够以曲线走势图的方式，展示粮食最高温、最低温、平均温的变化情况。

（9）查粮记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有查粮记录。

（10）移交记录：展示保管帐相关的这笔粮食，在保管期间所做的所有移交记录，包括原保管人、新保管人、监交人、移交日期等信息。

- 出入库记录

对出入库系统中产生的出入库记录进行查询和监控，能够对出入库记录以报港登记日期、客户名称、粮食品种、出入库仓房、运输方式、业务状态等条件进行查询。同时，在列表中，能够直接展示出入库作业相关的相信信息，包括报港信息、化验信息、作业称重信息等。

另外，能够以流程节点图的方式，直观的显示每笔出入库记录的实时执行进度信息，对已执行和未执行的流程节点，能够以不同颜色进行直观区分，并能显示每个流程节点的具体执行时间。

- 倒仓记录

对出入库系统中产生的倒仓作业进行查询和监控，能够实时显示和监控倒仓记录的执行状态。倒仓明细记录中，需要包含倒仓的时间、倒出仓库、倒入仓库、粮食品种、倒仓数量等相关信息。

- 定性管理

在粮食入仓检验合格，需要将粮食定性为储备粮，或者在储备粮拍卖完成以后，需要进行销售出库以前，可以通过定性操作来改变粮食的性质。

定性管理主要实现对定性记录的增删改查操作。同时，在需要的情况下，可以在系统中以工作流的方式，提交粮食的定性申请，相关的审核人员可以在系统中对定性申请进行审批。审批的流程可以根据客户的需要，来灵活的配置和部署。

- 损溢管理

管理和维护仓库粮油的损溢记录信息，可进行查询、登记损溢记录等操作。粮食出仓完成后，根据粮食的入仓及出仓数量，系统可计算出相应的损溢情况，提供给仓储保管人员进行参考登记。

在需要时，仓储保管人员可以在系统中将仓库的损溢信息提交给相关领导进行审批，领导接收到申请以后，在系统中对损溢信息进行审批。当审批完成以后，损溢信息生效，仓库将会重新变为空仓，之前的仓库存粮的保管帐会归档为历史保管帐，同时，该仓库将能重新进行入库操作。

- 移交管理

仓库中的粮食在保管期间，需要更换保管员的，可以在系统中使用移交管理来进行保管员的变更登记操作。移交管理主要用来维护仓库粮油保管员移交保管的记录信息，可进行查询、登记保管员移交保管记录等操作。

- 库存统计及动态

库存统计和库存动态主要以图形化的方式来展示粮库的粮食总量的分布状况，以及粮食库存总量的变化情况。

（1）库存统计：以饼状图或柱状图的方式，分品种、分性质、分粮食生产年度来对粮库内的存粮进行统计汇总展示。

（2）以曲线走势图的方式，直观展示粮库内存粮总量的变化趋势。能够以时间段或者分粮食品种，来对存粮总量的变化进行展示。

- 出入库统计及动态

出入库统计及动态主要以图形化的方式，对出入库的相关动态进行展示，并对出入库的汇总情况进行统计分析。

（1）出入库动态：能够分时间段、分粮食品种，对出入库的总体情况以曲线图的方式进行展示，包含出库或者入库的业务笔数、粮食总重量等信息。

#### 仓储保管

仓储保管功能模块主要是对粮食在库内保管期间的粮温、虫害、仓储质检、查粮、熏蒸、通风等记录进行管理。通常，仓储保管功能模块需要实现与粮情测控系统的集成，根据粮情测控系统，及时了解综合粮情，并在适当时机进行通风、熏蒸等保管作业，保证粮食储藏品质。另外结合“科学储粮”技术提升的要求，考虑与以下功能的集成与实施，包括多功能粮情检测系统、智能通风控制、气调充氮储粮系统、低温储粮系统、空调准低温储粮系统、仓储可视化管理等系统的集成，自动采集其它系统的相关数据，进行综合展示。

- 粮情管理

管理和维护仓库粮油的粮温记录、虫情记录等粮情信息，可进行查询、登记仓库的粮温记录、虫情记录等操作。主要实现以下功能：

（1）在粮情系统开发接口的前提下，通过与粮情系统集成，系统可采集粮情系统中的历史粮情信息，将粮情系统中的粮情数据导入到粮库业务管理系统；同时，通过接口的方式，调用控制粮情系统的测控分级，实现实时粮情的远程采集。

（2）对于采集回来的粮情记录，选定单次粮情，可以以三维的方式来对粮情记录进行展示；对于不同的温度点，可以以不同的温度进行区分显示，如高温用红色显示，较高温度用黄色显示，较低温度用蓝色显示，低温用绿色显示。

（3）对于选定的仓库，能够指定时间段，以三温趋势图的方式展示粮食均温、仓内温、仓外温的变化情况。

（4）粮情服务：能够在系统中创建粮情服务，系统根据仓储管理人员创建的粮情服务，定时自动调用粮情系统的接口，从指定的仓房采集粮情。在服务中，可以指定需要进行粮温采集的仓库列表；同时，服务的执行方式可以指定为单次执行或者是多次循环执行，在多次循环执行的方式下，可以指定第一次开始采集的时间，以及之后多次采集的循环间隔。

（5）虫情记录管理：对粮食保管期间的虫情记录情况进行登记，记录虫害发生的时间、害虫种类、害虫密度、粮食的鼠雀以及霉变情况等相关信息。同时，对于指定的仓库，能够以曲线走势图的方式展示一个仓内虫情的变化情况。

- 仓储质量管理

仓储质量管理主要实现粮食保管期间，在库内的质检化验信息的管理，以及保管期间的查粮记录管理。

（1）仓储质检：管理和维护仓库粮油的质量抽检记录信息，对粮食保管过程中的封仓定仓质检、保管期间的定期检验和抽检，以及粮食出入前的出仓质检进行登记管理维护，可进行查询、登记质量抽检记录等操作。

当对某仓的粮食进行封仓定仓质检登记时，能够确定整仓的粮食等级、价格、来源产地、粮食性质等信息；当封仓定仓质检完成以后，仓内的粮食正式进入保管状态。

（2）查粮管理：对粮食保管期间进行的查粮记录进行登记管理。当与粮情系统实现集成、业务系统能够取得粮情系统中的粮情数据时，查粮记录中的粮温信息可以直接从粮温数据中进行选定。

- 通风管理

管理和维护仓库粮油的通风作业计划，可进行查询、登记通风作业计划等操作。通风计划提交以后，可以在系统内进行流程审批，审批的流程可以根据粮库的需要来进行配置。

管理和维护仓库粮油的通风作业记录。通风完成以后，根据通风计划，生成相关的通风记录，记录通风过程及通风效果等相关信息，可对通风记录进行查询、登记等相关操作。

- 熏蒸管理

管理和维护仓库粮油的熏蒸作业计划，可进行查询、登记熏蒸作业计划等操作。熏蒸计划提交后，可以在系统内进行相应的审批操作，审批的具体流程，可以根据粮库的需要来进行配置。

管理和维护仓库粮油的熏蒸作业记录。熏蒸作业完成后，记录熏蒸的相关过程以及熏蒸效果，同时，如果在安装了气体检测传感器的粮仓内进行熏蒸，能够在熏蒸过程中采集仓内气体浓度的变化情况，并与相关的熏蒸记录进行关联。

#### 药品管理

对药剂和仓储防护设施的采购、申领、保管、使用进行管理，生成相应的药剂及防护设施的出入库记录台账。

其中，药品管理主要是对库内粮食保管熏蒸过程中使用的药品药剂进行管理，提供以下的功能：

1)	药品品种管理：登记和管理药品的品种。选定药品，能够生成该药品的购入及领用的相关台账记录。

2)	药品购入：登记和管理药品的购入申请和购入记录。对于购入申请，能够设定审批流程，在系统中进行审批。

3)	药品领用：对药剂的使用申请进行登记审批，审批的流程可根据用户的需要来进行定制。领用申请中，能记录详细用药目的、用药量、用药人等信息。药剂的使用应与熏蒸备案及熏蒸作业记录进行关联；原则上需要多少领多少、用多少，不能多领，使用不能剩余。

#### 设备管理

在防护设施管理功能模块中，能够对防护设施的购买入库、出库领用、归还、报废等进行管理，主要提供以下功能：

1)	设备类型管理：防护设施类型登记和管理。选定设备，能够生成该设备的购入及领用归还信息的相关台账记录。

2)	设备购入：登记和管理防护设施购入申请和购入记录。对于购入申请，能够根据用户需要设定购入的审批流程，在系统中进行审批。

3)	设备领用：登记和管理防护设施的领用申请和领用及归还记录。对于领用申请，能够根据用户需要设定领用的审批流程，在系统中进行审批。

4)	设备报修：设备达到使用年限或损坏后，能够在系统中对相应的设备进行报修处理。对于报修申请，可以根据用户需要设定领用的审批流程，在系统中进行审批。

#### 预警报警

在粮食的库内保管过程中，通过与仓内安装的相关传感器及相关仓储保管业务进行集成，实现粮食保管期间的质量和数量预警。预计报警主要实现了以下功能：

- 粮温预警报警

通过与粮情检测系统进行集成，实现对粮温的预警报警。对仓内粮食温度进行分类显示，三维展示。

## 仓储智能化系统

主要系统包括：

- 粮温测控系统集成

- 智能通风系统

- 气体检测系统

- 能耗监测管理系统

- 库区环境监测系统

- 安防监控系统

仓储智能化系统主要是通过对粮食仓储保管过程实施监控，通过集成温湿传感器、气体监测传感器等多种物联网设备，随时了解各个粮仓的粮食存储、粮情、虫情等粮食质量情况信息，并与视频监控系统、浅层地能低温储粮系统、无线粮情监控系统、仓窗远程控制系统、智能通风系统、固定式环流熏蒸系统、视频监控等系统集成，对各种仓储保管作业进行智能控制以高效、节能、安全、绿色地进行通风、熏蒸、低温保管等关键作业。总体结构如下：

本次建设需实现对粮情测控系统、气体监测系统、熏蒸气体泄露检测、能耗监测系统等功能完善及集成，实现对库区仓储保管的多参数粮情检测及预警等，全面提升仓储管理现代化水平，促进智能化仓储功能在库区应用。

技术要求:

仓储智能化主要包括前端采集执行系统、中间集成控制箱、后端集成控制软件。

- 前端采集执行系统，包括测温电缆、气体采集器、摄像机等。前端采集设备根据每个厫间的实际需求情况部署。

- 集成控制箱，是连接前端采集执行系统和后端集成控制软件的桥梁，同时也是现场控制的设备。本次项目平房仓前防止控制箱，实现对附近厫间的同时控制（具体数量根据现场控制需要定）。

- 集成控制软件，是远程操作的执行的中心控制系统。每个库配置一套集成控制软件。

（一）集成控制软件

一体化集成控制软件实现粮情监测、智能通风、数量监测、智能安防、综合统计以及系统设置：

- 粮情监测：可直观的查看到该仓房内不同层粮食的实时温度、湿度信息，以及仓内温度、仓内湿度、仓外温度、仓外湿度信息，系统支持将温度信息以立体图跟温度表格进行展现，可查看每个测温点的数据，并支持打印操作。

- 智能安防：可查看仓外摄像头的实时画面，可查看监控区域内的情况。

- 综合统计：支持温湿检测记录、通风记录等操作的记录信息，并支持历史数据的对比分析及能耗分析，将以图文的方式呈现。

- 系统设置：主要包含仓房信息、智能控制、预警设置、基础参数设置等信息，设置的信息为系统应用起到支撑作用。

- 可扩展功能：根据未来前端采集系统的完善，可支持如下功能：

  - 智能通风：根据粮情监测反馈的实时数据，可进行通风操作，通风时可选择不同的运行模式，如：整仓通风、自然通风、排积热、自定义通风时间等模式。

  - 数量监测： 可查看当前仓房内摄像头的实时画面，支持转动及全屏观看。

（二）集成控制箱

集成控制箱主要是将仓房内各种设备线路数据线汇总，通过控制箱进行数据收集传输。控制箱中内置触摸屏，支持通过控制箱进行控制各个设备，并将收集的信息进行展示，便于现场控制。

可实现操作功能：

- 仓房信息查看

可在本地触摸屏上查看仓房的基本信息。

- 粮情信息查看

可以在本地查看该仓房的最高温度、最低温度、平均温度以及各粮层温度数据，可直观查看到每一个点的温度信息。

- 能耗显示

可在本地查看各种设备的累计运行时间及所用能耗。

### 粮温测控系统集成

粮情检测系统由多个检测系统组成，粮情检测包括粮情数据的采集（手动、定时、周期性），粮情数据的报表及展示，如三温图、分仓单层历史曲线、分仓单层历史曲线、分仓单层云图展示、三维粮情展示等，异常粮情的报警等。

通过对粮仓环境的三维实景模拟，按照粮情检测系统温度传感器建立粮仓温度展示的三维模型。系统可以分层展示测温数据，对不同温度范围的温度以不同颜色进行显示。同时在系统中可以进行预警规则设制。

##### 1.5.1.1 异常粮温报警系统

可以设定最低温度、最高温度的限定值、对超出温度范围的温度区域进行自动预警。同时也可以给移动办公设备发送必要的警示信息，可以提醒相关人员第一时间关注问题的发生。

##### 1.5.1.2 库点粮情报表

在集成管理平台上，可以非常直观的看到每个粮库仓内的环境数据、粮堆内部的温、湿度数据和粮情历史数据。

##### 1.5.1.3 低温储粮控制系统

粮库目前已经考虑实现浅层地能低温储粮系统建设，待项目建设完成之后，需实现系统对浅层地能低温储粮系统制冷设备远程控制功能，让仓储保管人员通过智能控制器和后端管理软件综合粮情检测系统监测数据实现空调设备的远程启停及智能控制，实现对目标仓内环境温度的快速调节，降低劳动强度，保障作业安全。

### 智能通风系统

当仓内的温度提示需要通风时，可以不必冒着一定的作业风险进仓开启仓窗或开启空调，可以通过智能控制设备远程遥控仓窗或者空调开启、关闭。根据仓内实际情况需要，向窗户或者空调的开启控制单元发出编码信号，控制窗户或空调的开启、半开启、关闭等状况。外部控制指令经接口、耦合器与上拉电阻组成输入信号，通过编码信号输出控制窗户及空调开启。

窗户开启控制单元通过解码主控制单元的信号，加以执行并不断的修正窗户位置，保证窗户的状态。系统通过从主机接收编码信号、分析、执行开启窗户的大小到检测窗户角度的位移、分析判断偏转的角度方向及最终执行这一系列的动作，能有效地完成在各种情况下控制窗户的自动开启和关闭。 新建仓窗在具有远程智能控制功能的同时，保留手动控制的功能，为系统发生故障时做好冗余备份。

空调可以通过模拟仪表显示的数值来根据需求通过升温、降温，大风、小风来控制空调的温度及风力。

当然这些控制还可以通过环境监测系统来根据现有的设置来智能化的免人为的来控制仓窗及空调的控制。

### 气体检测系统（部分仓房安装）

随着物联网传感器技术的发展，粮仓中传统的对气体的检测方式，将采用气体浓度传感器，粮库中将采用二氧化碳，氧气，氮气等气体传感器，进行实时数据采集，并上传到后端平台，并展示在业务系统中，让操作人员对仓内各种气体浓度情况一目了然，为进一步决策与操作提供数据支持。

为了实现可靠的气体检测报警系统，初步对气体检测系统进行设计，包括检测点的设置，检测器和报警软件设计。系统主要功能包括：

⑴实时检测仓内气体含量。

⑵通过中心控制平台实时查看仓内气体检测情况。

⑶在管理平台上可以查询以上各检测数据，对数据统一集中管理。

⑷对历时数据自动分类整理

⑸管理软件提供事件查询、告警配置和查询、参数浏览

### 能耗监测管理系统

建设能耗在线监测系统，针对粮食储藏过程中用能系统和设备的特点，实时采集能源数据，通过自动分类统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、数据储存、数据上传，对各设备的能耗利用状况进行定量分析，依据国家有关能源法规和技术标准对仓储企业的能源利用状况做出合理评判。通过能耗数据采集，实现精确的单仓成本核算，改变传统的仓储管理费用平摊方法。同时，通过能耗的监测，为粮食库存监管提供依据。

### 库区环境监测系统

建立粮库环境监测系统，实时监测粮库区域降水量、风速、风向、环境温度、环境相对湿度、气压等参数，生成库区环境情况变化走势图，并积累生态储粮历史数据，为智能仓储控制模型、仓储作业和管理提供基础数据。

## 粮库内质量安全追溯

### 总体要求

本系统通过与粮库业务管理系统以及出入库作业管理系统进行集成，实现粮食在粮库内从收购、仓储、销售、物流等全过程的有效监管与追溯，为提供安全放心的粮源，提高科学储粮水平，为粮食质量安全的全称可追溯打下坚实的基础。

粮食库内质量安全追溯系统功能结构图

### 详细指标

主要功能模块包括：

收购信息

入库质量信息

在库质量信息

储藏作业信息

出库质量信息

销售信息

粮食的库内质量安全追溯，主要是指对粮食从入库到库内保管、仓库倒仓，一直到粮食出库的全过程进行追溯，以图形化的方式，展示粮食在库内流通的全过程。在粮食的出入库过程中，主要展示业务过程中的登记信息、质检信息、称重信息以及入仓信息；在粮食的库内保管过程中，主要记录展示粮食在库内的倒仓过程，以及在仓库内保管的粮情记录、冲补记录、损溢记录、定性记录、查粮记录以及质检记录。质量安全追溯可以以登记或者仓储保管帐为源头进行发起，同时，可以通过与视频监控系统进行集成，记将出入库过程中的视频信息进行抽取拼接，并在视频画面上叠加相关的业务数据信息。

## 决策支持系统

### 总体要求

建立专家储粮知识库，对问题进行应答。通过数据挖掘技术，将系统自动处理和人工处理相结合，形成相关数据支撑依据或专家支持依据，进行统计、分析、预报及问题处理，实现储粮专家分析辅助决策功能。软件具备可以就相关问题搜索、建议、录入等功能。

### 详细指标

决策支持系统包含主任驾驶舱、出入库分析、业务分析、质量分析、预警数据统计分析等功能模块。

#### 报表及数据分析

主要分析了库区存粮的粮情数据和库存数据。粮情仪表盘对粮库的总体气温、粮均温、仓温、仓湿进行了分析，亦可选择其中一个指标查看它的分仓分布情况，并再次追溯到该仓的三维粮情。层层追溯的功能不仅证明了系统数据是有据可寻，也体现了数据间的关联性。库存分析柱状图，将当前库存和剩余仓容进行了对比分析，并用饼状图层层钻取对总库存进行对维度分析。

#### 出入库分析

收集汇总出入库日结单、轮换计划执行情况、粮食出入库明细汇总、储备粮入库登记检验检斤单、储备粮出库登记检验检斤单、粮食保管总分账、地方储备粮油轮换进度表、地方储备粮收支平衡表、年度粮油购销基本情况表、市级储备粮专卡、分类统计库存表、粮食货位明细表、粮油分仓明细汇总表等经济指标数据，为领导决策提供经营数据。

#### 业务分析

提供丰富的数据查询方式，能够及时了解粮食及粮库各类信息。

实现：

- 粮食供需总体情况分析

- 粮食收购总量及进度分析

- 综合展示

通过库区供需情况、库存情况以及系统统计的业务报表，库区领导可以有效的解决发现业务中的问题。

#### 质量分析

粮食动态决策分析子系统，是通过报表等统计工具对粮食的数量、质量等信息进行统计分析，形成各种直观的图表；并能对异常数据进行报警提示。对政策性粮油和非政策性粮油的存储数量、质量、价格、进度等进行分品种、分性质、分年限等多维度进行统计分析和预警预测，形成对应图标，直观了解粮食存储概况。

#### 预警数据统计分析

展现粮堆的温度场、湿度场、等储粮的生态环境指标，动态展示粮堆生态系统的发展和变化情况，研究粮堆环境和粮食品质可视化仿真技术，构建粮堆生态仿真系统模型，以预警储备粮质量变化趋势；根据仿真运行结果，结合专家诊断，对粮堆实施干预预警措施，保证储粮质量安全。

展现粮堆的温度分布情况全方位、实时展示温度情况，以追溯查询某库某粮仓的高温发生记录、通风备案、通风记录等信息。

## 粮库管家系统

### 总体要求

作为粮库管家可以通过库区的平台图选择每一个仓房快速地从粮库仓房的纬度综合关联查询仓房基本信息、质量信息、粮情信息、气体监测信息、能耗信息、库存识别代码等信息，这些信息并以图表方式形象展现，使得粮库管理者能够快速有效的了解每个仓房的基本信息情况。

### 详细指标

正粮库管家页面上可以查看到如下信息：仓房基本信息、实时视频监控、粮情信息、质量信息、气体检测信息、业务报表等。

#### 仓房基本信息

可以看到该仓的基本信息，包括建造年代、仓型、粮食品种、库存数量等等，并且可以查看该仓保管员的照片和个人信息,明确保管责任人。其中还嵌入了该仓独有的库存识别代码，这是进行封仓后系统自动生成的二维码。

#### 视频监控

主页面上集成了仓内及仓外的视频监控画面，直观的看到仓内的存粮情况，有效避免了虚假仓的出现。

#### 粮情信息

- 在粮食保管过程中最为关键就是粮情信息。在功能页面上同步获取了粮情软件内的检测数据，直观显示该仓粮情的整体概况，远程手动控制采集粮情信息，如：仓温仓湿、气温气湿、平均粮温、最高粮温、最低粮温。

#### 质量信息

储粮最重要的是要确保我们粮食的质量。在主界面上，通过图形的方式直观展示了当前粮食的品种、等级、存储情况等信息。

#### 气体检测信息

在主界面上，我们可以从三个传感器上快速了解到该仓氧气、氮气、氮气的气体浓度。为我们的仓储保管作业提供数据支持。

#### 报表清单

主界面链接一些常用的报表。比如，粮油专卡，粮油质量流水账、出入库作业流水账等等，，操作便捷，管理方便。

## 安防监控系统

粮库视频监控系统是采用计算机、通讯和图像处理等新技术的综合应用，将监测、遥控、防盗、消防和报警等联网系统有机的结合，形成联网全天候（24小时）集中监视、遥控和图像的传输，可配合整体环境监测和联网报警功能，能够更加有效地预防事故、防止盗窃犯罪，确保仓储安全运行，与智能粮库各个应用系统集成，将安全防范提高到一个新水平。

### 总体要求

粮库安防监控建设将实现库区全面覆盖，并集成到智能粮库管理平台上可随时查看实时视频以及监控录像，并融入业务运营及调度系统，实现远程管理和集中管理。同时系统预留接口，用于对接粮食局建设可视化储备粮管理系统或可视化追溯系统中。通过集成平台管理人员可远程实时查看收粮现场、库区出入口、库区通道等场地视频画面，实现远程监管功能。同时线路规划需要采用最大程度利旧的原则，避免浪费及重复性开槽回填建设。

完成库区主要业务区域的智能安防系统建设，包括工程材料采购及安装、前端设备采购及安装调试、后端设备采购及安装调试等工作，监控图像本地存储时间≥1个月；智能安防系统应具有移动终端视频监控功能；智能安防系统应具有远程视频监控功能。

### 详细指标

#### 视频监控点位设计原则（实际点位项目实施时根据要求定）

该系统最基本的目的是对覆盖粮库内的主要进出通道，主要作业点重要场所，如粮库大门口、库内车道、装卸泊位、地磅房、药品仓、、器械库等处，实现实时在线监控、定期报备、主动抽查、自动报警功能，且可在本地或远程均可对任意摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。

- 仓外应做到红外球机与红外枪机的相互配合与呼应，球机应覆盖一个扇面，不允许只照射一个区域。

- 地磅房外的摄像机，必须为红外球机，不能为红外枪机。

- 网络机房、监控机房各安装一台红外枪机，如在一处，则只安装一台。

- 化验室、药品库、制氮房、配电室所设计的红外枪机，原则上安装在室外，以监视大门出入。

- 交易大厅内安装一台红外枪机，监视室内操作流程。

- 财务室或结算室内安装一台红外枪机，监视室内操作流程。

- 办公楼出入口所设计的红外枪机，如有多个出入口，则可安装多台，但仅限安装在办公楼一层，以监视人员出入。其他楼层不予安装。

- 制高点所设计的红外球机原则上安装在库区最高点或相对高处，最好能监视库区全貌，但应考虑后期维护的便利性。

- 安装在仓角的室外红外球机必须配置墙角支架。

- 安装在室内的红外枪机，镜头需配置广角镜头；安装在室外的红外枪机，镜头需配置长焦镜头。照射仓房通道的红外枪机应配置广角镜头。长角镜头摄像机不允许用于室内位置，广角镜头摄像机可用于室外位置，但用于室外照射远距离景物时，需调整镜头焦距，同时查看摄像机照射的远处的图像是否清晰，焦距调整必须调整到最佳效果处。调整完成后，应将前镜头盖旋紧，防止摄像机前镜头处进水汽结雾，影响图像效果。

#### 视频存储需求

每路视频图像信息的录像回放分辨率应不低于D1格式，30或60天（可选）以上不间断存储。

- 能实时反映库区内现场图像，并能通过局域网进行实时监控。

2) 在计算机上可方便地实现对摄像机云台和镜头的控制，云台为水平350度、垂直90度的全方位云台，光圈可调。

3) 对录像检索快速，具有完整的检索条件。支持多用户同时回放同一录像，对基于对象的智能检索有一定的扩展能力。

4) 具有用户交友好的互界面，并可以剪取播放，具有按文件、按时间段下载录像的功能。

5) 存储时间同步，模拟图像存储设备的标定时间与北京标准时间的随机误差应≤10秒。

6) 具有根据时间、容量等条件实现自动清盘盘策略。

7) 提供可供二次开发的计算机软件SDK包和接口函数。

#### 监控拓扑

安防监控拓扑图

在整套系统建设中均为网络化的设备接入，为方便前端摄像机的集中式接入，本案中采用了二层网络架构，前端网络摄像机通过接入层网络交换机联入大楼局域网。在实际的项目实施中，可以将就近的网络摄像机进行集中接入，方便现场安装和故障排查，同时前端设备检修时不会波及其它区域监控摄像机的正常运行，将系统的故障影响降至最低。

#### 工程施工要求

1、前端仓外施工

智能安防系统主要是指仓外视频监控系统。

仓外点位设计主要涉及到库区关键岗位、其它区域等。

仓外监控需覆盖关键岗位和重要部位。

（1）关键岗位

关键岗位主要有地磅、地磅房/检斤室、化验室、交易大厅、扦样区域、药品库、器械库、制氮房、配电室、消防泵房、办公楼出入口、库区大门（含铁路出入口）、铁路罩棚等。

（2）其它区域

其它区域主要包括仓房通道、库区主干路及岔路口（十字、丁字）、周界等区域。

- 仓房通道

库区横向和纵向的通道宜安装高清红外枪机，宽阔无障碍物区域100m间隔；其它80m一个，应考虑与其它区域复用，在监控整条通道的同时能够兼顾到各个仓房的进出粮作业情况。

高清红外枪机一般安装在仓房外壁，采用壁装支架的安装方式，安装高度为5.5-6米或与库区协商确认。

如果安装高清红外球机，则在仓房外壁处宜采用墙角支架安装方式。

- 库区主干路及岔路口（十字、丁字）

库区丁字路口和十字路口等范围较广的区域宜安装高清红外球机，利用其能够变焦、上下90度、左右360度旋转、灯光距离切换等优点对整个路口的车辆、人员、机械流动情况进行监控。高清红外球机可安装在仓房外壁，如果仓房外壁位置不理想，可安装墙角支架或在附近安装监控立杆，在监控立杆上采用壁装的安装方式安装。

2、路由施工（根据现场施工要求按照实际定）

路由的选择问题，是整个智能化粮库建设的关键部分，库区的路由选择主要由硬化路面开槽敷设管路、软土路面开槽敷设管路、架空敷设、地下管井组成。

（1）硬化路面开槽及恢复

由于硬化路面开槽及恢复工作难度大、对库区原有路面破坏性强、对库区正常生产作业有一定的影响，只有在其他路由选择行不通的情况下，才可考虑硬化路面开槽敷设管路，尽量选择距离短、破坏性小、对库区作业影响小的区域进行硬化路面开槽。

（2）软土路面开槽及恢复

在库区周界以及绿化带等区域宜采用软土路面开槽的路由敷设方式。

（3）架空敷设

架空敷设适宜部分风力较小、气候稳定的库区，由于库区作业车辆高度较高，需考虑到架空路由的高度以及平稳等因素。

（4）地下管井

在库区存在地下管井并且能够畅通的情况下，要优先考虑地下管井。

3、后端施工

（1）存储子系统

存储子系统采用硬盘录像机对前端采集的视频信号进行存储和管理，考虑到系统稳定性和存储空间需求，设计采用32路硬盘录像机接入16路高清监控画面。

（2）网络子系统

前端高清监控画面通过光电转换设备，转换成网络信号传输至机房，接入汇聚交换机，由汇聚交换机接入库区办公局域网和专网。

## 综合展示中心

建设综合展示中心，是粮食信息化技术展示中心。综合展示中心配置中心大屏幕和视频监控显示屏，能够调阅辖区内各粮库业务管理系统、安防监控系统各点位、粮情检测系统及各类自动化控制系统的监控画面。

拟在会议室设立控制中心并建设2*3 46寸液晶显示系统及相关音频等设备的采购及安装调试。

大屏幕显示系统要能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统、信息发布系统、视频会议系统、工业生产控制系统、报警系统、中控系统等连结集成，并且可对不同类型的信号实现兼容采集，从而为管理者提供了一个网络集中监控平台、信息资源共享平台、分析决策平台和指挥调度平台。

#### 3.10.1 系统设计参考图

展示中心规划布置图

## 机房建设

### 总体要求

本项目的机房面积为20平方米，机房建设总的要求是保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等，能充分满足计算机设备安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命，同时又要给系统管理人员创造一个舒适、典雅的环境。

机房的建设包括：装修工程、配电系统工程、不间断电源系统工程、防雷接地工程、机房相关综合布线工程等。本次信息机房的设计与建设应以“规范、安全、稳定可靠”为宗旨，建成后须达到国家计算机机房规定的标准，满足未来五至十年业务系统数据处理的需要。

#### 整体要求

- 实用性

工程建设应做到整体规划合理、施工工艺流程成熟、系统配置全面、方便、灵活，针对不同功能区域和不同应用进行合理的产品选型，在充分考虑系统功能完善、适用的基础上，实现项目建设的最佳性价比。

- 技术成熟性

应尽量采用目前国内外流行和成熟的技术，最大程度避免系统的不稳定性，以确保机房实现7×24小时连续、可靠、安全运行。

- 可扩展性

工程建设必须充分考虑甲方业务发展的需求，总体规划设计应考虑数据中心的供配电、空调等重要子系统具备一定的扩充能力。

#### 环境要求

  - 防雷：机房安装可靠的避雷设施、防雷设备。

  - 防火、防水：机房装修材料应尽量选用具有防火特性，机房内应无渗水、漏水。

  - 不间断电源：机房配备UPS不间断电源主机，停电后仍能供电至少1小时，功率大小，投标单位应根据我方的设备负荷，并留有一定的增容余量来进行合理设计，防止过大或过小。

  - 机房电缆：所有电力电缆均要求使用阻燃或耐燃级别。

  - 配备电源地线：机房应配有专用地线，接地电阻应小于4欧姆。

  - 有良好的防静电措施，安装防静电地板。

#### 装修要求

根据实际要求，沟通后进行。

#### 电源系统要求

- 机房用电设备供电电源也应采用三相五线制或单相三线制，用电设备设置过载保护，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；

- 机房配电系统所用线缆需均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及电缆，且需敷设在镀锌线槽、镀锌金属管及金属软管中，不允许外露。

- 不间断电源设备（UPS）容量根据机房负荷等计算出大小。

- 机房一台10KVA UPS不间断电源主机，要求配置密封蓄电池，满载延时至少1H,给机房内服务器机柜及交换机设备供电。

- 机房用电设备采用放射式配电

- 输入输出配电柜电源进线处安装过电压保护器

#### 防雷接地要求

- 本工程采用采用TN-S接地系统保护，配电柜采用三相五线制供电，配电柜内预留PE端子。

- 在机房内设有保护接地端子排。

- 机房应有接地形式，即：交流工作地、直流工作地、安全保护地、防静电接地、防雷接地，三种接地板单独引接地线连接到大楼公共接地极上。

- 配电柜电源进线处要求安装防雷模块，以防止感应雷沿电缆对机房内设备损坏，要求做二、三级防雷，以及末端防雷措施。

### 详细指标

#### 机房布局设计

机房和办公场地选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；

机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁；一般选择在建筑物2-3层。

智能粮库机房面积拟定20平米左右，机房内需做抗静电地板的敷设。

根据机房标准化建设的设计要求，我们在选定的机房中作出如下规划：

1、UPS不间断电源一套，包括一组16节电池柜，提供约4小时持续不间断供电，占地面积约2平方左右。

2、机房部署1个19寸42U标准服务器机柜， 1个配电输出柜（墙柜）；1台总制冷量不低于23KW恒温空调；1套二氧化碳气体灭火柜。

3、机房采用上走线模式，分强弱电二层结构。

#### 机房配供电系统设计

机房供电

根据建筑防火规范以及机房建设规范，配电系统应遵循“独立控制、就地切换”的原则，在主机房内配置电力电源箱一台，为机房内辅助设备供电，并方便管理。同时配置UPS配电回路对机房的专业设备进行供电及管理。

机房内的总配电为客户提供的单路380v/50HZ（三相五线制）动力电源，组成的动力电源系统，使机房各用电系统均达到一级供电要求。动力电源取自大楼总配电中心，引入机房配电区。

计算机系统供电

机房主要设备由UPS供电，保证对计算机设备的不间断供电，确保供电的可靠性和质量。UPS电源的主要用电设备包括：

主机、网络设备、微机及服务器；

室内照明系统为独立配电系统，工程应提供应急照明。

UPS电源系统负载及设备建设

根据预计机房内配置的网络、服务器设备等设备的满负荷用电量，UPS供电设备理论满负载功耗为8KVA，延时4小时。UPS电源主机及后备蓄电池组选择同一品牌产品，将使用户对供电系统的维护更加方便，UPS出现故障时，通过简单的更换就能完成，使供电系统停止供电的几率几乎为零。

#### 防雷及接地

机房防雷采用多级防雷，本机房采用通用的三级防雷，即建筑物进线防雷、机房进线防雷、设备柜进线防雷。机房采用通用的三级防雷，应用30×3铜带敷设闭合环行等电位均压环，机房内所有金属构架、设备金属外壳、电缆进线、静电地板支架等均接到该接地铜带上，机柜设备用16mm²铜芯线连接接地铜带。

#### 机柜及设备

根据网络信息安全的设计，项目需配置2个42寸以上的标准机柜：网络机柜，服务器机柜。用于安装路由器，防火墙，交换机，光纤交换设备，数据库服务器，应用服务器等重要设备。

一、主机硬件

增加必要的硬件设备，保证系统应用能够在硬件平台上可靠的运行。

1.数据库服务器

配置机架式高端服务器，承担数据库管理系统运行服务。

2、网络设备

配置路由器、防火墙、交换机等网络设备保障网络通信的快速、高效与安全。

3、配置KVM切换器等

二、支撑软件

结合硬件平台，考虑系统应用情况选择合适的操作系统、数据库系统、应用服务器软件、安全管理系统等系统软件。

### 应用安全设计

#### 应用安全

##### 身份鉴别

1、提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

2、对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别；

3、提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

4、提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

5、启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

##### 访问控制

1、提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

2、访问控制的覆盖范围包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；

3、由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限；

4、授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系；

5、具有对重要信息资源设置敏感标记的功能；

6、依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

##### 剩余信息保护

1、保证用户鉴别信息所在的存储空间被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中；

2、保证系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

##### 通信完整性

采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

##### 通信保密性

1、在通信双方建立连接之前，应用系统利用密码技术进行会话初始化验证；

2、对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

##### 软件容错

1、提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

2、提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。

##### 资源控制

1、当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方能够自动结束会话；

2、能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；

3、能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；

4、能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

5、能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

6、能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；

7、提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源。

#### 数据安全及备份恢复

##### 数据完整性

1、能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

2、能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

##### 数据保密性

1、采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性；

2、采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。

##### 备份和恢复

1、提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放；

2、采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；

3、提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余（如采用双数据库服务器、存储备份服务器，来确保数据存储的安全和数据恢复），保证系统的高可用性。

#### 安全管理制度

制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等,应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度,应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程,应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。

#### 安全保护总结

考虑到此次项目建设的经费情况，在信息安全等级保护三级的标准下，优先完成物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复的部分内容，其它内容在未来的项目中补充完善。

### 备份系统设计

数据是系统最宝贵的财富，为了系统数据的安全，必须保证数据库服务器的不间断运行。主要实现：

1、实时、自动地实现灾难恢复；

2、不停机地实现维护和升级；

3、自动保护和防止操作错误和数据毁损。

因此可采用可靠的系统备份及灾难恢复平台，整个系统采用集中化的备份和存储机制，建议采用服务器存储实现增量备份、全局备份及数据恢复。

# ★系统集成要求

1）投标人必须无条件配合粮库其他系统及设备的信息系统安装及集成工作，投标人在投标文件中必须提供他项系统、设备安装及集成承诺函，否则作废标处理。

# ★系统品牌要求

1）为确保系统稳定性及维护便利性，投标人在投标文件中所投单个系统产品的主要设备必须为同一品牌产品。

# ★培训要求

- 本项目涉及系统必须提供厂家现场培训服务；

- 培训效果必须以建设单位业务人员考核结果为准，投标人必须全过程配合建设单位完成业务考核工作；

- 投标人在投标文件中必须提供业务培训承诺函（加盖企业公章），承诺函必须含以上两点培训要求内容，否则作废标处理。

4)为确保建设单位项目功能使用完善，投标人应无偿提供主要系统及关键设备的简明操作手册。

# ★互联互通要求

1）为确保与盐城市粮食局综合管理平台的互联互通，投标人必须无偿进行网络、视频、数据方面的调试，对接涉及软、硬件、协调工作等由此产生的一切费用由投标人负责承担。

2）为确保数据、视频与省级智慧粮库平台的无缝对接，投标人必须无偿提供接口，并配合与省级平台在网络、数据、视频方面的调试，对接涉及软、硬件、协调工作等由此产生的一切费用由投标人负责承担。

3）投标人应按照市、省级平台接口要求无偿提供对应的数据、视频内容，由此产生的一切费用由投标人负责承担。

4）若招标单位有下级单位需要互联互通的，投标人应无偿提供数据接口，由此产生的一切费用由投标人负责承担。

注：上述“★互联互通要求”的内容必须在投标文件中做出明确承诺，否则作废标处理

## 采购内容及参数要求

|  | 盐城市瑞丰谷物有限公司大丰港粮食产业园智能化建设清单（一期） |
| --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 系 统 | 功能模块 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合业务管理系统 | 粮库业务管理系统 | 经营管理 | 粮库业务管理系统是实现粮库业务管理信息化的软件系统，功能模块应包括经营管理、质量管理、仓储库存、仓储保管、系统集成与监控、储备粮计划、决策统计、预警报警、保管员档案管理、设备管理、药品及设备管理等，实现相应数据的采集与上传。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 存储管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 药剂管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报表查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础资料 |  |  |  |  |
|  |  | 资金管控系统 | 资金计划 | 财务信息管理主要指与储备粮相关资金来源的管理。查询粮食收购入库资金结报、粮食收购结算、省级储备粮验收报表帐务情况登记、粮食销售资金控制、粮油销售结算，风险防控 。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 资金结算 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金报表 |  |  |  |  |
|  |  | 决策支持 | 主任驾驶舱 出入库分析 业务分析 粮情分析 能耗分析 | 集中粮库多种数据进行重新组织，从多个角度对数据进行综合分析，以图表或图形的直观展现出来，将数据从面向业务到面向管理。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  | 粮库管家 | 仓廒基本信息 业务信息查询 粮情信息查询 视频监控查询 能耗查询、绩效管理 | 粮库管家BS平台及手机APP应用，可模块化展示仓廒储粮情况：业务具体信息、定期粮食检验信息、粮食性质、保管情况、储粮温度、湿度、气体浓度、能耗等详细信息，粮库工作人员的绩效考核等，方便库区管理者对粮库运营的管理 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  | 三维可视化管理系统 | 三维可视化管理系统 | 实现粮库库区实景虚拟漫游，空中360度展现实景库区库貌，并实现与通风作业，粮情，传感器数据进行一体化集成管控。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  | 远程监管接口 | 仓储信息 | 智能粮库系统需要具备远程监管接口，能与省粮食局粮库远程监管平台对接，实现对储备粮出入库、保管情况的远程实时监管。 同时与粮库现有数字粮库软件系统集成。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 远程视频 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粮温粮情 |  |  |  |  |
|  |  | 基于业务的视频检索与追溯 | 基于业务的视频检索与追溯 | 以报港为追溯源头，追溯粮食的来源、去处及在仓内倒仓的整个流转过程，及在此过程的数量质量信息，并最终以图形化的方式展示整个流转过程。以保管帐为源头，追溯此批粮食的来源、去处及在仓内倒仓的整个流转过程，及在此过程中的数量质量信息，并最终以图形化的方式展示整个流转过程 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  | 智能出入库作业管理系统 | 出入库作业系统 | 综合使用900MHz、13.56MHz的RFID技术，对粮食出入库过程进行引导、控制和监管，在扦样、称重、出入仓环节能远距离识别车辆身份, 进而实现作业过程自动化，智能计量计价管控预警系统，包括全套磅房设备、车辆引导、视听引导设备改造。 | 定制开发 | 套 | 1 |
|  |  | OA办公系统 | 个人事务 行政办公 公文管理 | 主要功能包括： 1、个人事务：具备内部邮箱，个人通讯录，网络硬盘、工作日志、工作点评，日程安排功能。2、 行政办公：具备考勤统计、办公用品管理、固定资产管理、公告通知管理功能。3、 公文管理：具备发文拟稿、待我核稿、经我核稿、发文阅读功能； 注：以实际需求为准 | 定制开发 | 套 | 1 |
| 2 | 智能出入库作业系统 |  | 报港工作站 | CPU:英特尔 i5 CPU类型:Intel 酷睿 CPU频率:3.0GHz 总线频率:1600MHz 内存类型:DDR3 内存大小:8GB 硬盘类型:SATA硬盘 硬盘参数:7200转 硬盘容量:1T 光驱:DVDRW光驱 显示器:19.5LCD 显卡类型:独立显卡 显存容量:2G 声卡:集成 网卡:1000M以太网卡 | 联想、戴尔、曙光 | 台 | 1 |
|  |  |  | 结算工作站 | CPU:英特尔 i5 CPU类型:Intel 酷睿 CPU频率:3.0GHz 总线频率:1600MHz 内存类型:DDR3 内存大小:8GB 硬盘类型:SATA硬盘 硬盘参数:7200转 硬盘容量:1T 光驱:DVDRW光驱 显示器:19.5LCD 显卡类型:独立显卡 显存容量:2G 声卡:集成 网卡:1000M以太网卡 | 联想、戴尔、曙光 | 台 | 1 |
|  |  |  | 称重工作站 | CPU:英特尔 i5 CPU类型:Intel 酷睿 CPU频率:3.0GHz 总线频率:1600MHz 内存类型:DDR3 内存大小:8GB 硬盘类型:SATA硬盘 硬盘参数:7200转 硬盘容量:1T 光驱:DVDRW光驱 显示器:19.5LCD 显卡类型:独立显卡 显存容量:2G 声卡:集成 网卡:1000M以太网卡 | 联想、戴尔、曙光 |  | 1 |
|  |  |  | 针式打印机 | 1、专业的票据打印贴合设计，225汉字/秒的超高速打印头；1+6超强拷贝能力；保障票据输出快速、清晰。 2、三年整机（含打印头）免费保修，终生维修。 3、高速、经济型24针、82列超宽多功能票据/证卡打印机； 4、证卡版更可以支持打印2.0MM的厚度 5、可实现A4横向及A3纵向进纸 6、基于底层技术开发的“一键通”功能，用户仅需按一键，即可在个性设置与通用设置间任意切换。 7、针轮换”专利技术的实施，使打印头的负载更加均衡；“针补偿”技术实现了用完好的针暂时代替断针打印，工作不因断针而中断。专利技术延长了整机寿命、降低了维护成本、保障了用户长效工作。 8、符合CCEC/T18-2003中国节能产品标准及中国电子信息产品污染控制指令，健康环保。 | star、惠普、aisino | 台 | 3 |
|  |  |  | IC读卡器 | 温度适用范围 -20到+60 o C 卡触点可使用次数 10万次 支持卡尺寸 支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡，同时可以支持1个符合ISO7816标准卡尺寸，同时可附加3个符合GSM 11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座 可给卡提供电流 0-130mA 与PC通讯类型 Low Speed USB（USB 1.1） Bus powered device HID（USB无驱） 通讯协议 支持ISO14443 TypeA/B 支持T=0、T=1的CPU卡 同接触式卡的通讯速度可达115，200 bps 所遵循的标准 ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE 通讯速率 T=0：9600-38400bps T=1：9600-115200bps 外观颜色 通用如图，可根据用户需求定制 连接电缆 额外附1．5M长的USB连接通讯线 状态显示 LED指示灯，指示电源或通讯状态 操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux 外形规格 123mm*95mm*27mm 其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 支持在线升级功能 同步支持符合ISO14443 Type A,Type B的非接触智能卡，如：Mifare S50、Mifare S70、MF1ICL10、Mifare Pro、Mifare desfire、Mifare ultralight、SLE44R31、SLE6-6cl系列、AT88RF020、华虹1102等 | 国产 | 台 | 4 |
|  |  |  | 身份证阅读器 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》 保密模块：身份证核查系统专用模块 操作系统：WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX/LINUX/Android 工作频率：13.56MHz±7kHz 读卡距离：0-50mm 阅读时间：＜1S 平均无故障工作时间：不小于5000小时 产品电源：USB 5V供电 产品尺寸：190×124×40mm 产品重量：370g 工作环境：工作温度：0-50℃ 贮运温度：-40-60℃ 相对湿度：＜90% 贮运相对湿度：20%-93% | 国产 | 台 | 1 |
|  |  |  | IC卡 | 13.56M卡 | 定制 | 张 | 100 |
|  |  |  | 称重一体化设备 | 1、控制主机： 以工业控制i5处理器计算机主板为核心，采用定制开发的嵌入式WES7操作系统，使用大容量固态盘；具有4路RS232通讯接口，1路VGA、1路HDMI通讯接口，6路USB 2.0接口，能够满足系统外部硬件扩展的需求。 2、语音合成和语音功放： 支持硬件合成和软件合成两种技术，可以进行自由切换。 语音功放由前级放大、甲乙类功率放大器组成。功放在4欧负载下额定输出功率为450W。。 3、IO输入输出： IO输入输出接口板采用CPLD做为控制核心；IO板具有8路输入端口、8路输出端口，并可根据需要进行扩展。 输入接口采用光电隔离，输出接口采用光电隔离继电器输出，输入输出接口采用独立的隔离电源。 4、路由器、交换机： 系统具有10路10M/100M交换机接口，具有路由器功能。 系统具有Wifi无线网络功能。 交换口数量不低于10个。 5、外部设备电源： 设备支持4路24V/5A外部辅助电源输出，并有输出短路、输出过载保护功能。 6、设备接口： 设备支持不低于6路的USB2.0接口 设备支持4路RS232、1路VGA、1路HDMI通讯接口 7、电磁兼容性要求（提供产品检测报告加盖厂商公章）： 1）静电放电抗扰度：提供产品检测报告加盖厂商公章。符合GB/T 17618-2015第8条表1的规定，达到性能判据B及以上的要求； 2）电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T 17618-2015第8条表4的规定，达到性能判据B及以上的要求； 3）浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17618-2015第8条表4的规定，达到性能判据B及以上的要求； 4）连续波传导骚扰抗扰度：符合GB/T 17618-2015第8条表4的规定，达到性能判据B及以上的要求； | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | 音柱 | 电阻型室外音柱 | BGM、ITC、DSPPA | 台 | 2 |
|  |  |  | 语音模块 | 定制 | 定制 | 台 | 1 |
|  |  |  | 栏杆机 | 电源电压：AC220V±10％ 电机功率：300W / DC36V 闸杆起落时间：1.5~6秒 使用环境温度：-25~65°C 闸杆中心高度：937mm 闸杆类型：直杆 外形尺寸（mm）：363（L）×271(W)×1082(H) | 捷顺、灵达、蓝卡 | 套 | 2 |
|  |  |  | 车检器 | 工作电压：AC220V±15% 环境温度：-25°C~65°C 额定功率：≤500ms 线圈电感：100UH~400UH 线圈连线长度：≤5米 抗屏蔽能力：强 使用寿命：5年 相对湿度：≤90% | 捷顺、灵达、蓝卡 | 个 | 2 |
|  |  |  | 地感线圈 | BVR0.75 | 国标 | 米 | 200 |
|  |  |  | 显示器 | 19寸液晶显示器 | 国产 | 套 | 1 |
|  |  |  | 称重LED显示屏 | P10，室外，单色，三行八个字；屏框等安装辅材；室外安装 | 美讯、洛普、利亚德 | 平米 | 1 |
|  |  |  | 结算LED显示屏 | P10，室外，单色，三行八个字；屏框等安装辅材；室外安装 | 美讯、洛普、利亚德 | 平米 | 0.5 |
|  |  |  | 车辆标签 | 工作频率860～960 MHz 通讯协议ISO18000-6C，EPC Gen2 ★读写距离0～8m（跟读写器有关系） 读写时间0～10ms ★工作温度-20℃～80℃ 储存温度-40℃～150℃ 封装方式ABS 塑料外壳超声波焊接 擦写寿命>100,000 次 数据保存>10 年 防护等级IP65 外形尺寸120*15*8mm | 定制 | 个 | 20 |
|  |  |  | 天线 | 尺寸 230mm(L) x 160mm(W) x 28mm(H) 重量 1.8 Kg 机身材料 压铸铝合金 ★工作温度 -20 °C - +55 °C 存储温度 -20 °C - +85 °C ★工作湿度 < 95% @ 25 °C 输入电压 DC 12V – 18V 待机状态电流 <30mA 睡眠状态电流 <100uA 最大工作电流 600mA +/-5% @ DC 12V Input 工作温度 - 20 °C - + 55 °C 存储温度 - 20 °C - + 85 °C 工作湿度 < 95% ( + 25 °C) 空中接口协议 "EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B" 工作频谱范围 860Mhz – 960Mhz 输出功率 20 – 33dBm 输出功率精度 +/- 1dB 输出功率平坦度 +/- 0.2dB ★接收灵敏度 < -85 dBm 标签回波速率 40kbps~400kbps 盘存标签峰值速度 > 700 张/秒 标签缓存区 1000 张标签 @ 96 bit EPC 标签 RSSI 支持 天线连接保护 支持 环境温度监测 支持 工作模式 单机/密集型 通讯接口 RS-232 或 TCP/IP GPIO 2 组输入光电隔离 2 组输出光电隔离 最高通讯波特率 115200 bps 散热方式 空气冷却 | 国产 | 套 | 1 |
|  |  |  | 馈线 | 定制 | 国标 | 米 | 80 |
| 3 | 智能仓储 | 智能仓窗控制柜 | 柜壳 | 箱体材质304不锈钢，壁厚1.5mm，盘芯304不锈钢，壁厚1.5mm；箱体尺寸2000*800*600；具备漏电保护、良好接地、防雷、防浪涌，各电机动力电路中必须具备热过载保护设备；箱体下口容量预留不小于30%，保障系统正常运行，不超负荷。 | 定制 | 台 | 8 |
|  |  |  | 元器件 | 柜内至少包含断路器、熔丝座、浪涌保护器、多功能数显表、三合一互感器、24V电源、断路器、绿色带灯按钮、红色带灯按钮、故障指示灯、选择开关、辅助触头、继电器、接触器、热继电器、工业网关等。 | 国产 | 套 | 8 |
|  |  |  | 电源模组 | 1、★宽温-30℃—71℃； 2、★宽电压输入3相340—575VAC，两组故障继电器输出； 3、 正常工作指示及低电压指示报警,扩展直接并联方式； 4、 导轨式安装。 | 国产 | 台 | 8 |
|  |  |  | 智能总控单元 | 高速的运算及数据处理，自带2个标准PPI通讯接口，本机集成14DI/10DO，最大可扩展7个I/O模块，更大的用户存储空间：程序区和存储区各20K | 国产 | 台 | 16 |
|  |  |  | 输出模块 | 数字输出模块应为DC24V数字I/O模块。模块的外部线缆和内部电子元件之间绝缘至少1千伏；快速刷新时间达到0.004ms。尽可能选用具有最大数量I/O点的模块。每个模块上的每个公用端最多为8点输入或输出，在所有数字I/O模块前面板应装有状态指示器，以显示该模块上每个输入/输出端的状态。所有I/O模块上应装有接线支架或可拆卸的端子结构，以便不必拆卸连线就可将模块拆卸下来。模拟输入模块为4至20mA型。每个模拟输入的模数转换时间小于50毫秒。所有的模拟输入应相互绝缘。 | 国产 | 台 | 16 |
|  |  |  | 输入模块 | 数字输入模块应为DC24V数字I/O模块。模块的外部线缆和内部电子元件之间绝缘至少1千伏；快速刷新时间达到0.004ms。尽可能选用具有最大数量I/O点的模块。每个模块上的每个公用端最多为8点输入或输出，在所有数字I/O模块前面板应装有状态指示器，以显示该模块上每个输入/输出端的状态。所有I/O模块上应装有接线支架或可拆卸的端子结构，以便不必拆卸连线就可将模块拆卸下来。模拟输入模块为4至20mA型。每个模拟输入的模数转换时间小于50毫秒。所有的模拟输入应相互绝缘。 | 国产 | 台 | 16 |
|  |  |  | 智能协议转换器 | 标准Modbus RTU协议转Modbus TCP/IP协议 安装方式:35mm DIN导轨安装 波特率:9600bps-115200bps，可设定 光电隔离:是 串口数量:1个RS232，1个RS485，1个RS422（其中RS485和RS422二选一） 接线方式:电源，RS485及RS422接线采用3.5mm端子，RS232采用DB9公头 网口数量:2个RJ45 输入电压：9-36V DC 工作模式:透传模式，网关上无需配置所需读取从站的功能码，数据地址等信息 | 国产 | 块 | 8 |
|  |  |  | 智能能耗集成 | 采用DIN35mm导轨式安装结构，体积小巧，能测量电能及其他电参量，可进行时钟、费率时段等参数设置，精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求，并且具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | 国产 | 套 | 8 |
|  |  |  | 智能触摸屏 | 外观尺寸：不低于275*211*44 开孔尺寸：不低于259*201 显示尺寸：不低于10.2寸 分辨率：不低于800*400 ★触控面板：4线高精度触摸板 ★显示颜色：不低于1677万 背光模块：LED 对比度：450:1 亮度：500cd/m2 系统：安卓或者windows | 国产 | 台 | 8 |
|  |  |  | 线路加工制作 | 智能综合柜所有线路集成，符合国标 | 定制 | 套 | 8 |
|  |  |  | 仓窗电缆 | 智能控制柜到仓窗（RVV6*1） | 国产 | 米 | 11500 |
|  |  |  | 调试 | 现场安装及调试 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | 编程 | 数据采集传输、上位软件互通，包含plc编程及上位机组态 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | 远程维护模块 | 可嵌入DIN导轨，坚固的铝合金外壳设计 ★2 x Uplink接口(1 x 以太网接口 + 1 x USB用于连接GPRS/3G/4G调制解调器或WiFi适配器), 以太网与无线网络都可以用于故障转移支持 1 x USB设备接口 4 x 以太网设备接口(可以对单独每一个做桥接或设置DHCP服务) ★1 x RS232串行设备接口 (DB9) 2 x 2 数字 I/O 接口 支持EasyTunnel VPN 支持Secomea Uplink转WiFi USB适配器 2 x Agent（实时隧道），支持扩展至最多5个Agent（实时隧道） | 西肯麦、西门子、施耐德 | 套 | 1 |
|  |  | 智能仓储配套设备 | 测温系统集成 |  | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | 气体检测系统 | 1、传感器主要技术参数： 电化学传感器 测量范围 分辨率 氧气 0~30%VOL 0.1%VOL 二氧化碳 0~5000PPM 1PPM ★磷化氢 0~1000PPM 1PPM 2、传感器其他参数： 响应时间：≤10S；恢复时间：≤10S；重复性：≤±1%；线性误差：≤±1%；零点漂移：≤±1%(F.S/年)；输出信号：4~20MA；工作温度：-40℃~70℃；工作湿度：0~95%RH；防爆等级：Exd Ⅱ CT6；防护：IP65；电源：24VDC；工作时间：24小时。 3、真空泵技术参数： 电机类型：直流无刷电机；额定电压：DC24V；负载电流：≤250mA；流量：6L/min；相对真空度：-80Kpa；隔膜材质：EPMD；工作温度：0~50℃；工作湿度：0~90%RH。 4、电磁阀技术参数： 动作方式：直动式；使用压力：0~0.7Mpa；保持耐压力：1.05Mpa；本体材质：尼龙66；动作时间：0.05s以下；密封件材质：VITON；工作介质：空气、水、油；使用流体粘度：20CST以下。 5、外壳技术参数： 箱体：不锈钢（双层）；安装板：钢板；防护等级IP：IP44；防护等级NEMA：NEMA 4x | Aisino、艾龙、攀登、英埃格 | 套 | 3 |
|  |  | 移动作业系统 | 仓内目标识别设备 | 信息钮 | 国产 | 台 | 24 |
|  |  |  | 仓内目标识别设备 | 巡更棒 | 国产 | 台 | 5 |
|  |  |  | 通讯座 |  | 国产 | 台 | 1 |
|  |  |  | 系统软件 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 智能安防系统 | 安防监控系统 | 200万高清红外球机 | 200万7寸红外；1920×1080@60fps；彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.8-115mm，23倍光学；支持音频、报警;支持自动跟踪；支持120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；AC24V，40W max(其中红外灯14W max)；支持IP66； ★工作温度：-30℃-65℃。 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 27 |
|  |  |  | 300万高清红外半球 | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm可选)；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：6W MAX；红外照射距离最远可达：30米；防护等级 IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 4 |
|  |  |  | 300万高清红外枪机 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/3” Progressive Scan CMOS；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角60.5°，(2.8mm,6mm,8mm可选)；支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；帧率：50Hz:25fps(2048×1536，1920×1080，1280×720)；具备越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V±25%；功耗：5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外补光距离不小于30米；防护等级：IP67。 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 30 |
|  |  |  | 球机支架及安装 | 壁装支架 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 24 |
|  |  |  | 枪机支架及安装 | 壁装支架 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 30 |
|  |  |  | 监控电源（12V20A） | 国产优质 | 好源、绿源、沃士达 | 套 | 12 |
|  |  |  | 32路NVR高清录像机 | 支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出 ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |
|  |  |  | 12路解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。支持12路HDMI和6路BNC输出； ★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持12个HDMI接口，支持12路模拟音频输出，支持6路模拟视频输出 ★设备支持外接电脑桌面解码输出。 支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显 ★设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议 设备支持场景保存功能，可以保存多个场景 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |
|  |  |  | 监控硬盘（4T） | 4T监控级硬盘 | 希捷、西数、东芝 | 块 | 18 |
|  |  |  | 显示器 | 21英寸 | 三星、东芝、戴尔 | 台 | 3 |
|  |  |  | 切换器 | KVM切换器 1、带显示器，4端口。支持分辨率：1024×768及以上。切换方式：按键、热键与鼠标。电源频率：50/60 Hz。功率：DC 5V, 1.2WW。 | 大唐保镖、鑫浪、迈拓维矩 | 台 | 1 |
|  |  |  | 辅材 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 5 | 综合展示中心 | 大屏展示系统 | 2*3 46寸 DID 高清液晶屏 | •工业级背光板和驱动板 •对角线尺寸：46" •亮度：500cd/㎡ •分辨率：1920*1080 •对比度：4000:1 •物理拼缝≤3.5mm ★液晶显示设备需提供制造商出具的CE,ROHS,CB,CCC,FCC认证证书，提供证书复印件并加盖制造商公章。 ★液晶显示设备需提供制造商出具的中国节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖制造商公章。 ★液晶显示单元可升级具有一种电路系统双冗余的显示器功能，需提供国家权威机构出具的技术证书复印件并加盖制造商公章。 提供制造商针对本项目的授权书原件，加盖制造商公章。 | 清投视讯、大华、海康威视 | 台 | 6 |
|  |  |  | 多屏处理器 | •8路HDMI信号输入，6路DVI信号输出，画面可叠加漫游，跨屏开窗 ★1.多屏拼接处理器采用先进的FPGA全硬件图形并行处理技术，全数字结构设计。在信号的输入输出方面以全硬件方式进行嵌入式处理，每路信号独享各自的专用独立通道进行传输。采用超高速底板数据交换构架，实时信号数据流与超高分辨率计算机图像数据流独立并行处理技术，需提供由CNAS授权的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章。 ★2.多屏拼接处理器采用先进的背板交换技术，保证每输入，输出板卡独享24GB带宽，内部芯片每通道传输速度不小于5.8G/s,单通道带宽不小于12Gbps,总线带宽最大可支持3456Gbps。传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时，流畅，同步，稳定，无卡顿（所有信号刷新率为60帧／秒），需提供由CNAS授权的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章。 ★3.支持Alpha多图层混合显示技术功能，采用overlay核心技术，通过多幅图像的叠加处理，形成不同图像内容的像素点重合，通过调整每个像素部分的色值差值的变化实现视频的改变，从而形成叠加图像的透明效果显示，需提供由CNAS授权的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章。 4.拼接处理器符合10级震动标准要求，符合防水等级IPX3要求，符合防尘等级IP6X要求，需提供由CNAS授权的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章。 | 清投视讯、大华、海康威视 | 台 | 1 |
|  |  |  | 图形拼接处理器软件 | 定制 | 清投视讯、大华、海康威视 | 套 | 1 |
|  |  |  | 大屏幕专用线缆，专用线缆 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆；显示单元内部连线及控制器输出上大屏线缆 | 清投视讯、大华、海康威视 | 根 | 6 |
|  |  |  | 大屏控制系统，V1.0 | 定制 | 清投视讯、大华、海康威视 | 套 | 1 |
|  |  |  | 大屏支架 | 定制 | 清投视讯、大华、海康威视 | 套 | 1 |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制 | 台 | 1 |
|  |  |  | 操作电脑 | CPU:英特尔 i5 CPU类型:Intel 酷睿 CPU频率:3.0GHz 总线频率:1600MHz 内存类型:DDR3 内存大小:8GB 硬盘类型:SATA硬盘 硬盘参数:7200转 硬盘容量:1T 光驱:DVDRW光驱 显示器:19.5LCD 显卡类型:独立显卡 显存容量:2G 声卡:集成 网卡:1000M以太网卡 | 联想、戴尔、惠普 | 套 | 1 |
|  |  |  | 无线键鼠，2m-5m | 无线距离2m-5m | 罗技、微软、联想 | 套 | 1 |
|  |  | 视频会议系统 | 视频会议终端 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通。 ★采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。支持最大10Mbps速率。 ★支持H.264、H.265等视频编解码标准协议；(提供权威机构检测报告证明)。 ★具备1080p50/60fps、1080p25/30fps、720p50/60fps、720p 25/30fps高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 具备4K分辨率图像解码显示输出，提供更突出的图像效果（投标时提供样机，现场演示说明此功能；或提供权威机构检测报告证明）。支持Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议, 可达到20KHz以上的宽频语音效果。具备双流1080p60fps能力，即在保证主流视频1080p60fps前提下，第二路视频流不低于1080p60fps。辅流支持动态图像和PC图像（提供权威机构检测报告证明）。 具备不少于5路高清视频输入接口、5路高清视频输出接口，和1路标清视频接口；接口类型支持HDMI、3G-SDI、CVBS、HDCVI等（提供终端实物的背板截图，并进行详细标注说明；投标时提供样机展示，详细说明视频输出接口数量和类型） 提供不少于9路音频输入接口，8路音频输出接口，具备模拟卡龙头、数字麦克风输入接口、6.35mm音频接口。 具备强大的低带宽处理能力，支持在768Kbps带宽下实现1080P60fps的活动视频，在384Kbps带宽下实现1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频；（提供权威机构检测报告证明）。★具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；（提供权威机构检测报告证明）。具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能；支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节， 支持多视功能，终端支持最大同时接入4路高清摄像机，支持将4路摄像机视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。（投标时提供样机，现场演示说明此功能；或提供权威机构检测报告证明） 为简化会议室布线，终端支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。（提供权威机构检测报告证明） 支持VGA智能切换，在终端断电的情况下，VGA口可以自动环回，方便本地会议使用VGA输出，无需增加其它的外接设备。（提供权威机构检测报告证明）。 支持并提供APP控制软件，安装在PAD上，利用Pad进行终端设备的控制（提供权威机构检测报告证明）。支持观看点播和直播功能，可以通过点播查看历史会议，通过直播可以看到其他正在召开但是自己尚未参与的会议 具备前置LED显示屏，支持显示IP地址等信息；（提供设备前面板照片；或者投标时提供样机，现场演示说明此功能）。 支持鼠标、键盘直接连接视频会议终端，实现会议召集、参数设置、会议控制等；（投标时提供样机，现场演示说明此功能；或提供权威机构检测报告证明）。提供至少2个10M/100M/1000M自适应网口。提供电信设备入网许可证、CCC证书 | 科达、大华、海康威视 | 台 | 1 |
|  |  |  | 高清摄像机 | ★与高清终端同一品牌,采用约210万1/2.8英寸HD CMOS传感器,支持1080p50/60fps、1080p25/30 fps、720p50/60 fps、720p25/30 fps等视频格式输出,≥12倍光学变焦, ★视频输出接口支持3G-SDI、HDMI等接口，满足1080p高清信号的长距离无衰减传输。 具备至少1路独立的BNC标清输出接口，满足与原有标清系统对接（提供权威机构检测报告证明).73°(广角),支持俯仰倾角：-30°~+30°，水平转动角度：-120°~+120°。支持自动和手动变焦、亮度调节和白平衡，支持通过遥控器或者会议终端等远程方式进行云台镜头控制，支持正装、倒装等各种安装方案，同时支持标准的三脚架接口固定安装，并可以通过遥控器或者WEB控制实现画面自动翻转或者镜像。 具备前置LED显示屏，方便使用维护。（提供设备前面板照片，并批注说明） 至少具备保存255个预置位（提供权威机构检测报告证明）。 | 科达、大华、海康威视 | 台 | 2 |
|  |  |  | 有线全向麦克风 | 360度全向拾音，6米拾音半径，最大可支持串接至4台设备，使得会议室布局更合理，声音采集更均匀 | 科达、大华、海康威视 | 套 | 1 |
|  |  | 会议扩声系统 | 会议无线手持话筒(一拖四手持无线麦克) | ★1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 3、使用640-857MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持8台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 4、采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3、0输出，使音质更完美； 5、 频率范围: 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz； 6、频道数目: 600个； 7、频道间隔: 50MHZ； 8、载波稳定度: ±0、005%以内； 9、动态范围: 100dB； 10、最大频偏 :±45KHZ； 11、音频响应: 80HZ-18KHZ(±2dB)； 12信噪比 :>105dB； 13、灵敏度 :-105 dBm for 12 dB SINAD, typical； 14、总谐波失真: ≤0、5%； 15、音频输出水平 :平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω 负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）； 16、音频输出阻抗: 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 17、平衡输出 :1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频； 18、频率范围: 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz； 19、输出功率: 大功率30mW ,小功率3mW。 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 2 |
|  |  |  | 会议专业扩音箱 | 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉； 2、精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 3、阻抗：8Ω； 4、频响：70Hz~20KHz； 5、额定功率：120W； 6、灵敏度：95dB/W/M； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：6、5"低音×1。 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 4 |
|  |  |  | 八进八出数字音频矩阵处理器 | ★1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；最新第三代音频处理器技术，32bit高速DSP处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHZ； 2、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵自动混音、自动增益控制、自动混音台等模块； 4、支持编组控制功能、8组场景预设、SNMP/SMTP远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 5、自适应POE外部面板控制接口，可连接控制面板并为其供电； 6、GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入和8路逻辑输出； 7、RS-485摄像机控制端口,轻松实现自动摄像跟踪功能； 8、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron； 9、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下； 10、支持手机/平板的APP控制功能。 | BGM、ITC、DSPPA | 台 | 1 |
|  |  |  | 会议专业功放 | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书、FCC认证；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 2、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用； 4、输入座接地脚接地和悬浮控制； 5、输出功率（20-20KHz/THD≤1％）； 6、立体声/并联8Ω×2：200W×2； 7、立体声/并联4Ω×2：300W×2； 8、桥接8Ω：600W； 9、输入灵敏度：0、775V/1V/1、44V； 10、输入阻抗：10KΩ非平衡、20KΩ平衡； 11、频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB； 12、信噪比；(A计权)：≥90dB；； 13、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 14、最大功耗：900W。 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 2 |
|  |  |  | 电源时序器 | 1、系统电源管理设备之首选； 2、8通道电源时序打开/关闭；工作程序代码：54191 3、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 4、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 5、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 6、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 7、输出连接器：多用途电源插座； 8、额定输出电压：~220V 50Hz； 9、额定输出电流：30A； 10、可控制电源：8路 ； 11、每路动作延时时间：1秒。 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 1 |
|  |  |  | 12路调音台 | 12通道调音台 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 | 百灵达、声艺、YAMAHA | 套 | 1 |
|  |  |  | 反馈抑制器 | 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 3、采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平； 4、每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 5、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 6、可切换工作模式为直通或反馈抑制； 7、可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 8、单机可存储30组用户程序。 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 1 |
|  |  |  | 会议专用延长线 | 定制 | BGM、ITC、DSPPA | 套 | 1 |
|  |  |  | 多媒体通信线 | 定制 | 国产 | 套 | 1 |
|  |  |  | 工程安装辅材 | 定制 |  | 套 | 1 |
|  | 基础设施建设 | 网络设备 | 企业级路由器 | 1. MIPS 64位多核处理器,内存≥512MB; 2. 强大的业务并发处理能力，带机量可达≥320台； 3. 10/100/1000M以太网电口≥8个，1000M Combo≥2个,任意WAN口LAN口组网 4. 集成宽带路由、防火墙、交换机、VPN、流量管理及监控、内网安全等功能 ★5. 提供该项目生产厂商盖章原厂授权原件 ★6. 提供该项目生产厂商盖章原厂三年质保函原件 | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 1 |
|  |  |  | 汇聚交换机 | 1. 交换容量≥256G ,包转发率≥ 96Mpps 2. 24个10/100/1000M电口+ 4个SFP端口 3. 支持网管功能 ★4. 提供该项目生产厂商盖章原厂授权原件 ★5. 提供该项目生产厂商盖章原厂三年质保函原件 | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 2 |
|  |  |  | 核心交换机 | 1.整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个 2.交换容量≥80T，包转发性能≥28000Mpps 3.支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 4. 支持1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。 5.要求所投产品支持防雷等级≥6KV ★6. 提供该项目生产厂商盖章原厂授权原件 ★7. 提供该项目生产厂商盖章原厂三年质保函原件 | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 1 |
|  |  |  | 光模块 | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 32 |
|  |  |  | 防火墙 | 系统要求 标准机架式设备，标配12个10/100/1000MBase-T电口,12个SFP光接口插槽 采用具有自主知识产权的VSP或LOS或UNIMAS通用安全平台，具有高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点（提供相关证明材料加盖原厂公章） ★性能 整机吞吐率(bps)≥6Gbps ★最大并发连接数≥280万 操作系统 支持多系统引导，多系统设置可在Web界面上完成全部操作（截图证明） 支持按功能模块的配置导入导出功能 开发能力 原厂商需具备CMMI3级以上软件开发能力 ★配置管理 支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换及通过外置按键一键切换，截图以及外置按键面板照片证明 网络适应性 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等，支持基于ISP的策略路由。支持基于应用的策略路由 必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（截图证明）。 支持802.11A/B/G/N协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务（截图证明） 上网行为管理 ★支持依据协议、源目的端口、二进制特征码等条件自定义应用（截图证明）。 支持对主流P2P下载、视频应用的管控，支持对QQ、阿里旺旺、雅虎通、百度HI等常见IM即时聊天软件识别，并能够进行带宽管控。 支持识别和控制常见文档类型的传输，包括但不限于电影类rmvb、flv、swf等文件，音乐类mp3、wma、wav、ogg等文件，且文档类型和分类库可自定义。 支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤；可实现发送微博信息的限制和关键字过滤；可实现对WEB邮件的收发限制和关键字过滤，要求支持5种以上的web邮件系统（截图证明） 支持工业协议控制，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制，支持工业动态协议的NAT和访问控制（截图证明） 支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护（截图证明） 安全日志 支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器（截图证明）。支持U盘定时导出日志文件。 产品资质及服务 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备中国国家信息安全产品认证证书（三级） 具备IPv6 Ready第二阶段核心金牌认证证书或相关证明文件 具备信息产业部颁发的电信设备进网许可证 具有国家版权局颁发的下一代防火墙《计算机软件著作权登记证书》 提供原厂三年免费上门服务，原厂商在江苏具有技术服务机构，至少具有1名OCP认证工程师、2名CISP安全注册工程师（提供证书和近三个月社保证明） 以上材料提供复印件加盖原厂公章 | 深信服、网御星云、锐捷 | 台 | 1 |
|  |  |  | 业务服务器 | 服务器级别：企业级；服务器类型：机架式；服务器结构：2U。主要性能：芯片组：IntelC602；标配CPU个数：1颗；最大CPU个数：2颗；CPU类型：Intel Xeon E5-2603。处理器：标称主频：1.8GHz；智能加速主频：N/A；二级缓存：4×256KB；三级缓存：10MB；总线规格：6.4GT/s；多核运算：四核心四线程 。内存：内存容量：8GB；内存描述：PC3-10600 DDR3 DIMM ；内存扩展：高达 512GB（16DIMM 槽）：；内存插槽：16个DDR3插槽。存储：标配硬盘容量：1TB；标配硬盘类型：3.5" 10Krpm SAS；标配硬盘描述：1×1TB ；RAID阵列模式：独立RAID卡支持RAID0，1，5；光驱：DVD刻录机。网络：网络控制器：集成Intel双千兆网卡。电源：电源功率：智能节能 高效 495W；电源数量：1；电源类型：非热插拔单电源。其他：扩展槽：标配；6个PCI-E X16插槽，其中包含4个3.0插槽。 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
|  |  |  | 数据服务器 | 服务器级别：企业级；服务器类型：机架式；服务器结构：2U。主要性能：芯片组：IntelC602；标配CPU个数：2颗；最大CPU个数：2颗；CPU类型：Intel Xeon E5-2609。处理器：标称主频：2.4GHz；智能加速主频：N/A；二级缓存：4×256KB；三级缓存：10MB；总线规格：6.4GT/s；多核运算：四核心四线程 。内存：内存容量：16GB；内存描述：PC3-10600 DDR3 DIMM ；内存扩展：高达 512GB（16DIMM 槽）：；内存插槽：16个DDR3插槽。存储：标配硬盘容量：1800GB；标配硬盘类型：2.5" 10Krpm SAS；标配硬盘描述：3×600GB ；RAID阵列模式：独立RAID卡支持RAID0，1，5；光驱：DVD刻录机。网络：网络控制器：集成Intel双千兆网卡。电源：电源功率：智能节能 高效 500W；电源数量：1；电源类型：非热插拔单电源。其他：扩展槽：标配；6个PCI-E X16插槽，其中包含4个3.0插槽。 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
|  |  |  | 无线AP | 室外增强型FIT/FAT一体化双频11ac AP，支持802.11a/b/g/n/ac，工作在2.4GHz/5.8Ghz频段，最大1167Mbps速率，1个千兆WAN口，4个4 N-K接头可接外置天线，支持48V标准POE供电(G0720)。支持抱箍式、壁挂式安装。出厂默认无电源模块。 | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 10 |
|  |  |  | AP控制器 | 1U 机框式无线控制器，英特尔酷睿I3-4160 双核，8G内存，1TB 3.5寸SATA硬盘，2x10/100/1000M电口，搭配License最大可管理128个AP，出厂默认配置16个License。（另外配置16个License） | 华为，神州数码，锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 综合布线 | 枪机监控立杆 | 不锈钢、3.5米、安装枪型监控，含基础 | 定制 | 套 | 4 |
|  |  |  | 球机监控立杆 | 喷塑、6米、安装球型监控，含基础 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | 室外防水信息箱 | 不锈钢壳体，含安装底板、线槽、风扇、防尘罩; 规格：1200mm*600mm*350mm，防护等级：IP65 | 定制 | 台 | 10 |
|  |  |  | 防水箱承台 | 700mm*380mm*300mm混凝土 | 定制 | 个 | 10 |
|  |  |  | 弱电井 | 300*450 含开挖、材料及框盖 | 定制 | 个 | 20 |
|  |  |  | 光纤跳线 | 电信级 | 国标 | 根 | 40 |
|  |  |  | 光纤尾纤 | 电信级 | 国标 | 根 | 160 |
|  |  |  | 光纤终端盒 | 电信级 | 12口带法兰 | 只 | 10 |
|  |  |  | 光纤熔接 | 电信级 | 定制 | 套 | 80 |
|  |  |  | 光纤 | 8芯单模 | 一舟、烽火、中天 | 米 | 3900 |
|  |  |  | 2*1.5电源线 | RVV2*1.5 国标防水电缆 | 闪奇、江南、上上 | 米 | 3900 |
|  |  |  | 3*2.5 电源线（主干） | YJV3*2.5 国标电源线 | 闪奇、江南、上上 | 米 | 3200 |
|  |  |  | 超五类网线 | 4*2*0.5 室外防水工程线 | 一舟、东强、胜为 | 米 | 6500 |
|  |  |  | 16电+2光交换机 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个1000M SFP光口 | 华为，神码，锐捷 | 台 | 10 |
|  |  |  | 光模块 | 双 | 华为，神码，锐捷 | 个 | 10 |
|  |  |  | pvc管 | DN25 | 国产 | 米 | 500 |
|  |  |  | 硅芯管 | DN32 | 国产 | 米 | 5500 |
|  |  |  | 开槽及回填 |  | 配套 | 批 | 1 |
|  |  |  | 配线架及绕线架 | 机柜配套 | 配套定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | UPS主机 | UPS类型：在线互动式UPS； UPS额定容量：10KVA； UPS电源效率：0.9； 标称后备时间：1小时。 | 山特、APC、爱克赛 | 台 | 1 |
|  |  |  | 蓄电池 | 12V65AH | 山特、APC、爱克赛 | 节 | 16 |
|  |  |  | 电池箱,A16 |  | 山特、APC、爱克赛 | 个 | 1 |
|  |  |  | 机房电源防雷 |  | 定制 | 套 | 1 |
|  |  |  | PDU电源防雷插座 | 6位 | 图腾、飞利浦、大唐保镖 | 个 | 6 |
|  |  |  | 服务器机柜，600*1000*2000 | 42U，服务器、交换机等专用机柜， | 一舟、图腾、图盛 | 台 | 1 |
|  |  |  | 网络机柜，600*600*2000 | 42U，录像机、交换机等专用机柜， | 一舟、图腾、图盛 | 台 | 2 |
|  |  |  | 防静电地板 | 全钢外壳结构，优质水泥填充。惠普L或PVC、陶瓷贴面。底面采用拉伸板，表面选用硬质钢板，四周导电嵌条镶边。支座使用钢板模压成型，丝杆高度可任意调节，横梁选用方管制作。功能特点：1、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品；2、进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶；钢壳静电喷塑，柔光、耐磨，装饰性强；3、四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可作为空调通风，维修方便；产品应用:广泛用于控机房、计算机房、控制室、实验室、电教室、微电子生产安装车间及管线铺设较集中，有防静电要求的地方，还可以用于智能化办公楼、银行、邮电、电力调度室等场所。 | 国产 | 平方 | 20 |
|  |  |  | 家用冷暖空调 | 2匹立柜式Q铂变频 | 格力、美的、奥克斯 | 台 | 1 |
|  |  |  | 辅材 |  | 配套 | 项 | 1 |
| 合计 |  |  |
| 安装 |  |  |
| 调试 |  |  |
| 税金 6% |  |  |
| 总计 |  |  |

## 三 、综合说明其他要求

1、投标人所投产品必须是上述主要设备清单中推荐的品牌。如果非推荐品牌投标的，须相当于或优于推荐的品牌及型号，否则作废标处理。同时必须明确所投产品的品牌及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，并提供详细的技术参数说明，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

注：在中标通知书发放前必须向招标人提供针对本次招标所投产品主要设备（清单中注明★号）的“原厂授权书和原厂服务承诺书原件”，如不能按时提供“原厂授权书和原厂服务承诺书原件”的，由招标人取消其中标资格。

2、各投标人在投标报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用），报价应包含相关附件、辅材、管道辅设等所有施工中产生的人工和材料、货物运输、吊装、安装、调试、使用培训、税金、中标服务费等所有一切费用，以后不再追加任何费用。

3、中标单位要充分利用招标单位现有设备，不得重复增加设备。

4、仓库周边的各种设备原则要求集成到仓库前后的控制柜内，为不影响美观内外墙原则上不得单独挂各种设备箱。

5、投标人在报价时充分考虑安全施工防护措施费用，一切安全保护由中标方负责，所有安全事故由中标方负责。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、投标总报价一次报定，包括所投系统软件、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

8、交货安装日期：采购单位通知后3个月内交货，根据用户基建进度要求同步完成相关系统的安装调试。

9、交货安装地点：采购方指定地点。

10、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购方验收通过。

11、付款方式：待合同签定生效后，支付合同金额的20%；系统安装联调完成提供税票后支付合同金额的30%；经省粮食局或市粮食局相关单位验收合格提供税票后支付合同金额的20%；待项目审计结束(审计时间以政府审计部门意见为准）提供税票后支付到审计金额的90%；余款在质保期结束后五个工作日内由甲方向乙方一次性付清。

12、伴随服务（包括售后服务）：免费质量保证期要求为最低三年，乙方应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内向甲方提供的维修方案,如遇重大维修事宜可与甲方协商解决时间。

13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以盐城市公共资源交易网发布的通知为准。

# 投标文件格式

封面

（项目名称及标段）    服务招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

目     录

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）货物招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，接到采购单位通知后         个月内提交成果 ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价明细表（格式自拟）

## 3.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

开标一览表

采购项目编号：                                                       项目名称：

投标人名称：                                                                                     单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 质量标准 | 合格 |
| 工期 | 个月 |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人 | （姓名） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件。