228国道智能科技设施建设项目

招 标 文 件

招   标   人：盐城市大丰区公安局（盖章）

招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

日        期：2021年2月

# 招标公告

项目概况：228国道智能科技设施建设项目的潜在投标人应在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12/dfhy/)获取招标文件，并于2021年3月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：228国道智能科技设施建设项目

3、预算金额：334.62万元

4、最高限价：334.62万元

5、采购需求：智能科技设施采购、安装及其他服务，详见本招标文件第五章招标需求。

6、合同履行期限（供货期）：80日历天完成全部供货并安装调试完毕

7、质保期要求：五年

8、质量标准：相关质量验收合格标准

9、项目地点：228国道

二、申请人的资格要求

⑴投标申请人须是通信运营商，具有中华人民共和国基础电信业务或增值电信业务经营许可证（分公司投标的，总公司的经营许可证在认可的范围之内）。参加本项目的投标人之间具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人（或运营商单位负责人）为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均做无效标处理。

⑵未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

⑶企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

⑷投标人应保证招标人在使用该采购产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任；

⑸本次招标不接受联合体投标；

⑹未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定，以投标截止日期日查询的记录为准。

⑺投标申请人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定的各项条件。

三、获取招标文件

1、各潜在投标人采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

⑴各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

⑵各潜在投标人根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

⑶各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费并下载招标文件后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费或未在报名系统下载招标文件，均视为未报名 (本项目招标文件售价：详见报名系统)；

⑷登录大丰公共资源交易平台-点击查看“招投标常见问题”，或者拨打0515-83927018，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310；

⑸售价：250元/份。

2、请各投标申请人于2021年2月24日至2021年3月3日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2021年3月17日08时30分。

纸质投标文件的递交截止时间：2021年3月17日09时00分，逾期提交的文件拒绝接受。

纸质投标文件的递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦一楼北门大厅（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。

4.2开标时间：2021年3月17日09时00分。

4.3开标地点：盐城市大丰区丰华国际大厦四楼开标三室（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。

4.4 根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人将纸质投标文件送达开标现场后即可离开，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“922518341”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目资金来源：财政

2、项目标段划分：本项目共划分1个标段，标段信息如下：

| 标段号 | 标段名称 | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- |
| DFCG20210040 | 228国道智能科技设施建设项目 | 334.62 |

3、招标方式：公开招标

4、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

5、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

6、本招标项目招标公告发布媒介：盐城政府采购网(http://yccz.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源电子交易平台（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）。

7、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在盐城政府采购网(http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx)，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

8、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：盐城市大丰区公安局

联系地址：大丰区健康西路21号

联 系 人：宗金林

联系电话：13645101816

2、采购代理机构信息

采购招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联系地址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系电话：0515-83515689

3、项目联系方式

项目联系人：蒋华林

电    话：15189285981

# 第二章  投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰区公安局 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 228国道智能科技设施建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 智能科技设施采购、安装及其他服务，详见本项目招标文件第五章招标需求。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 80日历天完成全部供货并安装调试完毕 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 允许偏离范围： 允许偏离幅度： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | / |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2021年3月5日18时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人收到招标文件 修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.1.3 | 须提交核验的 原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 全费用固定单价报价，投标单价是履行合同的最终结算单价，投标报价应包括但不限于本次采购的全部货物费用、运费、安装调试费、售后服务费、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 334.62万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 2.投标文件正本1份，副本各4份。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4.投标文件须采用胶装、热熔装订。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2021年3月17日09时00分。 地点：盐城市大丰区丰华国际大厦一楼北门大厅（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（除相关原件） □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年3月17日09时00分。 开标地点：盐城市大丰区丰华国际大厦四楼开标三室（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。 |
| 8.1 | 授权评标委员会 确定中标人 | ☑是 □ 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金的金额：中标价的10%，项目验收合格后无息退还。 |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费按按国家发改委【2011】534号文货物类标准的100%向中标单位收取，请投标人考虑在投标报价中，但不单列，分摊至投标单价、合价内。项目结算时采购人不另行支付任何费用。 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订后，支付合同价的30%作为预付款，系统正式验收合格当年年底付至合同价的60%（当年已完成该项目审计的，按支付至审定价的60%为准），2022年年底支付至审定价格的80%，2023年年底支付至审定价格的90%，余款待质保期满结清。 |

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台上(http://221.231.122.12/dfweb/default.aspx)发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(hppt：//www.dfggzy.com)上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(hppt：//www.dfggzy.com)上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

（1）资信文件应包括如下内容：

- 投标企业营业执照复印件加盖单位公章，电信业务经营许可证复印件加盖投标人公章（如是江苏省范围内设立的分（支）公司投标，需提供上级公司电信业务经营许可证）；

B、承诺书（格式附后）；

C、政府招标采购供应商承诺书（格式附后）。

资格审查内容为A-B项，若缺少上述资料，则资格审查不通过，不进入后续评审。

（2）商务文件应包括如下内容：

A、投标函；

B、法定代表人身份证明书；

C、法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有）；

D、投标报价明细表；

E、中小企业声明函（货物）（格式附后，如有）。

注：上述材料均应装订成册（份数详见前附表相关约定）。

（3）技术文件应包括如下内容：

按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。

（4）开标一览表的要求

开标一览表除装订在投标文件中，另单独密封提交一份，用于现场开标唱标，密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书）。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

全费用固定单价报价，投标单价是履行合同的最终结算单价，投标报价应包括但不限于本次采购的全部货物费用、运费、安装调试费、售后服务费、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

### 按苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标文件资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表合并装订成一本即可。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点：详见招标公告。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（17）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（18）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（19）不符合招标文件有关暗标要求的；

（20不符合招标文件有关电子标书要求的。

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7. 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起5个工作日内确定中标供应商，自确定中标供应商之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上进行公示，公示期不少于3个工作日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出质疑。投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将本招标文件相关条款（30页第4.7款）执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

无。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.1.1编制审查标准。）

在投标时应按招标文件要求将上述资料放入资质标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准

| 分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（45分） | 评标基准价计算方法：以有效投标文件的最低投标价为评标基准价。 投标报价的偏差率计算公式：偏离评标基准价的，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45×100%。 注：对中型、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）为准。中小微企业在投标文件中，须签署《中小企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 注：依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分（34分） | 产品技术参数： 完全满足采购文件要求的得29分。 正偏离不加分； 负偏离有一项扣1分，从29分起扣，负偏离超过10项，该项评分点不得分。 |
|  | 安装调试方案： 投标人货物安装调试实施方案、时间、质量保证体系及措施、安全控制措施、验收标准等，以上内容由评委根据本项目的实际情况，从科学、合理和可行性方面在0-5分区间进行打分。 |
| 功能需求（11分） | 信号机： 必须实现与大丰区公安局内现有的智能信号机统一联网，并由现信号控制系统无缝兼容统一管理，保证实现招标文件要求的各项功能，投标人出具免费无缝对接实施承诺函得3分。 |
|  | 平板窄波雷达： 测量范围满足（20-300）km/h的得1分，满足（2-500）km/h的得2分，以省级质量技术监督计量部门出具的型式批准证书或投标人承诺为评分依据。 备注：上述材料提供复印件加盖投标人公章。 |
|  | 广域雷达微波检测器： 投标人出具和大丰区公安局“微波流量检测器平台”免费无缝对接实施服务承诺函得2分。 |
|  | 云存储扩容： 为保证所投云储存系统与我局现有云存储平台无缝兼容，投标人针对本项目出具无缝对接免费实施服务承诺函的得2分。 为了保证云存储的性能，云存储单节点可达5GB/s性能值，投标产品提供具有中国软件评测中心软件产品技术鉴定测试报告或投标单位提供承诺函的得2分。 |
| 售后服务（4分） | 根据投标人的人员配置、机房及光纤资源、服务内容、响应时间等因素综合打分，得分区间0-4分。 |
| 项目组人员能力（1分） | 项目技术负责人（与项目负责人可为同一人）具有工程师职称得0.5分，具有高级工程师职称得1分。 |
| 合同业绩（3分） | 投标人承担过道路监控类的项目，单项合同金额在300万及以上类似业绩得3分，单项合同金额在200万及以上,300万以下的类似类业绩得2分，单项合同金额在200万以下的类似类业绩得1分。本项最高得3分。 （提供中标通知书、合同原件） |
| 文件编制（1分） | 投标文件顺序装订，最高得 0.2 分； 是否按招标文件规定提供所有内容，最高 为 0.2 分； 投标文件具备目录、页码，最高得 0.3 分； 投标文件具备“评标索引表”， 有利于评委评审、审查，最高得 0.3 分。 本项最高得1分。 |
| 诚信投标 （1分） | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件的得1分；没有提供的不得分。 |

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 4． 通用评标规则

### 4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

### 4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

### 4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

### 4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

### 4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

### 4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

评标委员会对优、良、中分档记分的，必须先确定优、良、中档次，再独立记分。评标委员会在评审中意见不统一并可能影响结果的，请评委各自留下书面意见，并以少数服从多数形成结论。

# 第四章 合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、货物内容

1. 项目名称：228国道智能科技设施建设项目。

2. 型号规格：详见投标文件。

3．技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定。

4．采购数量：详见本合同附件1。

二、合同金额

本合同金额为人民币：                     （￥              元）。

本项目采用固定单价合同，除变更、业主签证外结算价款不予调整。

三、质量要求

质量要求：通过验收合格。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单；

（6）图纸（如有）；

（7）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.甲方要求乙方在项目实施时须对原甲方提供招标方案予以深化设计（如有需要），其设计深度须满足项目实施要求，采购人根据需要送有关部门进行审查，该项费用已计入相应的投标单价及合价内，竣工结算时甲方不另行支付该项费用。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

合同签订前乙方以转账方式向甲方提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金在该项目建设完成并验收合格后无息退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保

该项目所有采购设备一律原厂免费质保5年。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：    日历天完成全部供货并安装调试完毕，在此期限内，甲方按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2. 交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3. 交货地点：由甲方招标文件及点位图指定地点。

4．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；进口件原产地证明文件（如有进口件）；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5．其他必备材料和必备工具、货物等。

# 十二、付款方式：

合同签订后，支付合同价的30%作为预付款，系统正式验收合格当年年底付至合同价的60%（当年已完成该项目审计的，按支付至审定价的60%为准），2022年年底支付至审定价格的80%，2023年年底支付至审定价格的90%，余款待质保期满结清。

本项目审计过程中乙方必须无条件配合审计部门进行的延伸审计需求。

# 十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十四、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方指定现场，每延误1个小时，乙方须向甲方承担1000元的违约金。

4. 在质保期内，乙方应对系统、设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如同一产品维修5次后依旧不能满足使用要求，视为该产品存在质量问题，乙方须无条件更换或替换满足使用要求的产品，并该项产品结算时不予支付货款。

5. 售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

# 十五、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，接乙方通知甲方在五个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需安排负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4． 乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 整个系统须通过省公安厅指定的第三方检测机构检测合格，检测费用由乙方承担。

# 十六、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

# 十七、违约责任

1. 乙方须按该项目工期要求交付,如乙方逾期应按下表承担违约金，以此类推。乙方因逾期交货或因其他违约行为造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

| 序号 | 逾期天数 | 违约金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-3 | 1 |
| 2 | 4-6 | 1+2=3 |
| 3 | 7-9 | 1+2+3=6 |
| 4 | 10-12 | 1+2+3+4=10 |
| 5 | 13-15 | 1+2+3+4+5=15 |
| 6 | 16-18 | 1+2+3+4+5+6=21 |
| 7 | 19-21 | 1+2+3+4+5+6+7=28 |
| 8 | 22-24 | 1+2+3+4+5+6+7+8=36 |
| 9 | 25-27 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 |
| 10 | 28-30 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 |
| ...... | ...... | ....... |

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定最低标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向该项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物（设备）数量、乙方的投标单价结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

4.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份；副本贰份。

采购人：                                 供应商：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第五章 招标需求

一、采购清单

| 序号 | 产品类别 | 标底参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察 |
| 1 | 900W电警抓拍单元 | 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2.配置焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头； 3.图像分辨率≥4096×2160，分辨力≥2000TVL，帧率1-25帧可调； 4.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口≥6个； 5.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G； 6.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5%； 7.实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色3种效果； 8.支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 9.具有对使馆、朝鲜、农用车、泥头车、民航、湛钢等特殊车牌识别功能； 10.三轮车、二轮车（摩托车、电动二轮、自行车）捕获准确白夜≥99%，准确≥99%； 11.支持分时段、分车道违法检测功能； 12.支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 13.闯红灯、违法掉头、不按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道等多种违法，白天、晚上捕获率≥99%，白天、晚上识别准确率≥99%； 14.具有信号灯检测功能，设备支持视频检测信号灯功能，支持接入网口红绿灯信号机检测器进行信号采集，通过网络传输信号灯状态； 15.支持非机动车闯红灯检测，记录有效率≥98％，并支持非机动车车牌识别； 16.支持未礼让行人抓拍、行人闯红灯抓拍，抓拍有效率≥98％； 17.防护等级≥IP67； 18.设备护罩支持侧开方式； 19.工作温度-40℃～+85℃ | 只 | 22 |
| 2 | 300W电警抓拍单元 | 1.300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸 2.设备内置补光灯，在低照度下可自动开启内置补光灯 3.配置焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头，图像分辨率≥2048×1536，分辨力≥1500TVL，帧率1-50帧可调 4.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口≥6个； 5.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G； 6.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5%； 7.实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色3种效果； 8.支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 9.具有对使馆、朝鲜、农用车、泥头车、民航、湛钢等特殊车牌识别功能； 10.三轮车、二轮车（摩托车、电动二轮、自行车）捕获准确白夜≥99%，准确≥99%； 11.支持分时段、分车道违法检测功能； 12.支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 13.闯红灯、违法掉头、不按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道等多种违法，白天、晚上捕获率≥99%，白天、晚上识别准确率≥99%； 14.具有信号灯检测功能，设备支持视频检测信号灯功能，支持接入网口红绿灯信号机检测器进行信号采集，通过网络传输信号灯状态； 15.支持非机动车闯红灯检测，记录有效率≥98％，并支持非机动车车牌识别； 16.支持未礼让行人抓拍、行人闯红灯抓拍，抓拍有效率≥98％； 17.防护等级≥IP67； 18.设备护罩支持侧开方式； 19.工作温度-40℃～+85℃ | 只 | 15 |
| 3 | 900W卡口抓拍单元 | 1. 900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸 2. 配置焦距50mm人脸识别镜头 3. 图像分辨率≥4096×2160，帧率1-25帧可调； 4. 黑白模式下最低照度≤0.00006LX； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口≥4个，同步信号控制接口≥6个； 6. 前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 7. 具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G； 8. 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能，在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99.5%； 10. 包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5%； 11. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 12. 支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 13. 支持开车打电话检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤1％； 14. 支持未系安全带检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤1％； 15. 支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率≥98％； 16. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率≥98％； 17. 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，记录有有效率≥98％； 18. 支持车型识别，种类≥26种； 19. 支持识别车辆品牌，种类≥350种； 20. 防护等级不护等级≥IP67； 21. 设备护罩支持侧开方式； 22. 工作温度-40℃～+85℃ | 只 | 6 |
| 4 | 900W卡口抓拍单元 | 1. 900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸 2. 配置焦距25mm镜头 3. 图像分辨率≥4096×2160，帧率1-25帧可调； 4. 黑白模式下最低照度≤0.00006LX； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口≥4个，同步信号控制接口≥6个； 6. 前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 7. 具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G； 8. 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能，在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99.5%； 10. 包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5%； 11. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 12. 支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 13. 支持开车打电话检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤1％； 14. 支持未系安全带检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤1％， 15. 支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率≥98％； 16. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率≥98％； 17. 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，记录有有效率≥98％； 18. 支持车型识别，种类≥26种； 19. 支持识别车辆品牌，种类≥350种； 20. 防护等级不护等级≥IP67； 21. 设备护罩支持侧开方式； 22. 工作温度-40℃～+85℃ | 只 | 4 |
| 5 | 300W卡口抓拍单元 | 1.300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸，配置焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头 2.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务 3.图像分辨率≥2048×1536，分辨力≥1500TVL，帧率1-50帧可调 4.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口≥4个，同步信号控制接口≥6个 5.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络 6.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能 7.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99.5% 8.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5% 9.支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能 10.支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 11.支持开车打电话检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％ 12.支持未系安全带检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％ 13.支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率≥98％ 14.支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率≥98％ 15.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，记录有有效率≥98％ 16.支持车型识别，种类≥26种18. 支持识别车辆品牌，种类≥350种 17.可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息 18.防护等级≥IP67 19.设备护罩支持侧开方式 20.工作温度-40℃～+85℃ 23. 正常工作电压范围≥AC30V～310V | 只 | 7 |
| 6 | 黑光网络球 | 400万33倍全彩球机，靶面尺寸为1/1.8英寸 不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出） 补光方式；近处采用白光补光，视频图像为彩色图像，远处采用红外补光，视频图像为黑白图像 摄像机补光灯可定时或自动开启，开启后，当采用白光灯进行补光时可识别距离摄像机100m处人体轮廓，当采用红外灯进行光补光时可识别距离摄像机400m处人体轮廓 摄像机支持光学透雾功能，透雾等级1-9级可调；当摄像机检测到雾浓度达到设定的阈值时,可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换" 照度适应范围：补光灯关闭的情况下：≥140dB；最大亮度鉴别等级不小于11级；亮度信号信噪比≥60dB 动态范围检验≥106dB 摄像机应具有宽动态能力，参照GA /T1127-2013中附录C的方法进行试验，具有宽动态能力的摄像机其宽动态能力综合评价得分应≥136 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约90% 当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 摄像机应支持以ISCSI方式进行双路传输数据 视频图像传输至客户端的延时时间≤120 ms(分辨率设置为2560 ×1440、帧率设置为30fps、码率2Mbps) 可将视频图像存储至SD卡，支持SD卡热插拔， SD卡中图片和录像分区域存放，录像文件可通过指定客户端软件进行播放，最大支持256GB SD卡 当触发报警时，视频帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16~30fps 光学变倍≥33倍 水平手控速度≥550°/s；垂直手控速度≥120°/s；云台定位精确度≤0.1° "当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件和IE浏览器给出报警提示 a）区域入侵； b）停车检测； c）越界检测； d）人员聚集； e）进入区域； f）离开区域； g）快速移动； h）物品搬移； i）物品遗留； j）徘徊检测； 摄像机防护等级不低于IP68，应符合GB/T4208-2017中（水下1m，持续时间1h）的要求 | 只 | 7 |
| 7 | 信号灯检测器 | 1. 红绿灯检测准确率100% 2. 红绿灯网络上报时间≤1s 3. 红绿灯检测时间≤1ms 4. ≥1路电源指示灯、≥16路检测状态指示灯、≥1路升级指示灯 5. RJ45网口≥1个、RS485接口≥1个、≥16路信号输入接口 6. 信号灯信号检测器可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机 7. 信号传输支持网络RJ45接口传输8. 工作电压DC12V±10% 9. 功耗≤1W 10. 工作环境-30℃～+70℃ | 台 | 8 |
| 8 | 终端服务器 | 嵌入式操作系统； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持不低于12路IPC接入； 网络接口：设备具有不低于5个1000M光纤接口，多个10M/100/1000M自适应RJ45接口等； 其他接口：设备具有不低于2个RS-232接口、不低于2个RS-485接口、不低于1个USB接口、不低于1个音频输入接口和1个音频输出接口等； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速、断网续传等功能； 可配置增加GPS校时模块； | 台 | 8 |
| 9 | 倒计时器 | 学习、触发、485通讯共3种功能； 外形尺寸：灯面尺寸为825mm*665mm*108mm，帽檐伸出尺寸：300mm；八字字高540mm、字宽294mm，笔画宽度50mm，字间距 100mm；具有符合GAT508－2014道路交通信号倒计时显示器。 | 套 | 18 |
| 10 | LED频闪灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装优质大功率LED，三车道车牌补光灯 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) 整体重量：2.72Kg 功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关) | 只 | 97 |
| 11 | 气体爆闪灯 | 色温5000K~7000K； 单车道补光，具有低常亮功能(可通过外部信号关闭或开启)； 响应时间≤20us；支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-40～+70℃； 瞬间功率550W； 金属铝结构，防护等级IP66；具有故障检测功能(选配)；可外配光栅可有效减少周边光污染。 | 只 | 27 |
| 12 | 抱杆箱 | 箱体材料和工艺：采用Q235B箱体材料：采用Q235B优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm， 箱体尺寸：宽度40cm×高度50cm×深度20cm， 箱体颜色：公安白， 箱体标识：“公安监控”字样， 顶部造型：尖顶，机箱 安装方式：立杆抱箍固定 进线方式：套管下穿 电源配置：三眼万能插座5个，二眼万能插座3个，接地线段子10个。单相自动重合闸保护器（5A） 防雷接地：防雷接地电阻小于10欧姆，电气工作接地电阻小于4欧姆。 其他：内置托板1块、风扇、防尘网 | 只 | 30 |
| 13 | 落地机柜 | 箱体材料：采用Q235B优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm， 箱体尺寸：宽度60cm×高度125cm×深度41cm， 箱体颜色：公安白， 箱体标识：“公安监控”字样， 安装方式：落地安装 进线方式：套管下穿 电源配置：三眼万能插座10个，二眼万能插座5个，接地线段子10个。单相自动重合闸保护器（10A） 防雷接地：防雷接地电阻小于10欧姆，电气工作接地电阻小于4欧姆。 其他：内置托板2块、风扇、防尘网，前后双开门 | 台 | 8 |
| 14 | 工业交换机 | 工业级盒式交换机，配备8个千兆电口+2个SFP光口；工作温度范围要求不低于：-40℃~85℃，含电源适配器等配件 | 台 | 38 |
| 15 | 杆件（含基础、地笼） | 立杆高不低于7m，壁厚不低于6mm；横臂长不低于9m，壁厚不低于5mm，表面热镀锌喷塑，基础开挖尺寸不低于1.6m*1.6m*1.9m，含开挖、地笼、基础浇筑 | 套 | 8 |
| 16 | 杆件（含基础、地笼） | 立杆高不低于6.5m，壁厚不低于4mm；横臂长不低于5m，壁厚不低于3mm，表面热镀锌喷塑，基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，含开挖、地笼、基础浇筑 | 套 | 8 |
| 17 | 施工及辅材 | 含旧杆件的移位、基坑开挖、地笼、浇筑；立杆、顶管、线材、支架、光纤、光纤收发器等辅材、配套管道、手井、施工、接地防雷、吊装、安装调试、取电接电等 | 处 | 30 |
| 云存储 |
| 1 | 云存储扩容 | （数据控制器）高性能64位处理器，2个管理网络接口，单节点最大可提供500TB的存储容量，数据网络支持1Gb/10GbE/25GbE/56Gb IB/100Gb IB，1+1冗余电源,内嵌高性能数据存取引擎，用于并行处理所有客户端的数据访问请求，内嵌高性能数据恢复引擎，支持节点间replication（多副本）/N+M（纠删码）数据冗余方式：XEON 4210*2 /DDR4 2666 16G*4 /6TB 7.2k 3.5 SATA 6Gb硬盘*36 /双口10G无模块光纤网卡 /10Gb SFP+多模光模块*2 / 含安装调试服务； ★为保证云存储系统的性能，云存储单节点可达5GB/S性能值； ★支持文件/目录级快照，存储系统支持快照≥20000；存储系统的Web界面可实现快照的回滚； | 台 | 4 |
| 2 | 云服务器 | 24盘位机箱 XEON 5220*2 DDR4 2933 16G*12 2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 1.92T 2.5 SATA 6Gb R SSD*16 240G M.2 SATA 6G R SSD 240G M.2 SATA 6G R SSD 4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*4 150cm 国标电源线*2 通用托轨 电源模块（双模块，1200W）；含安装调试服务； 和原系统软硬件资源对接调试费用由投标人承担 提供五年原厂质保 | 台 | 1 |
| 区间测速 |
| 1 | 平板窄波雷达 | 测速范围：20～400 km/h； 频率：24.150GHz±45MHz； 发射功率：＜30mw； 采用平板矩阵窄波束测量技术，其水平主瓣宽度＜4.5度； 准确度：测速准确度：模拟测速误差（-1～0）km/h，现场测速误差（-4～0）km/h； 能自动识别并区分大、小型车辆类型限速取证。 | 套 | 8 |
| 2 | 一体化卡口抓拍单元（900万） | 高清抓拍单元 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：50mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持TF卡、USB、云存储协议 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 功耗：20W MAX+D6 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； ★支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍 ★支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% ★支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析 ★支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标； | 只 | 4 |
| 3 | 终端服务器 | 嵌入式操作系统； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持不低于12路IPC接入； 网络接口：设备具有不低于5个1000M光纤接口，多个10M/100/1000M自适应RJ45接口等； 其他接口：设备具有不低于2个RS-232接口、不低于2个RS-485接口、不低于1个USB接口、不低于1个音频输入接口和1个音频输出接口等； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速、断网续传等功能； 可配置增加GPS校时模块； | 台 | 2 |
| 4 | 爆闪灯 | 色温5000K~7000K； 单车道补光，具有低常亮功能(可通过外部信号关闭或开启)； 响应时间≤20us；支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-40～+70℃； 瞬间功率550W； 金属铝结构，防护等级IP66；具有故障检测功能(选配)；可外配光栅可有效减少周边光污染。 | 只 | 8 |
| 5 | LED频闪灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：优质大功率LED，三车道车牌补光灯 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) 整体重量：2.72Kg 功率：最大功率36W | 只 | 8 |
| 6 | 抱杆箱 | 箱体材料：采用Q235B优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm， 箱体尺寸：宽度46cm×高度74.5cm×深度25.5cm， 箱体颜色：公安白， 箱体标识：“公安监控”字样， 顶部造型：尖顶，机箱 安装方式：立杆抱箍固定 进线方式：套管下穿 电源配置：三眼万能插座5个，二眼万能插座3个，接地线段子10个。单相自动重合闸保护器（5A） 防雷接地：防雷接地电阻小于10欧姆，电气工作接地电阻小于4欧姆。 其他：内置托板1块、风扇、防尘网 | 只 | 1 |
| 7 | 区间测速标定费 | 所有采购测速雷达省计量院五年标定费用 | 年 | 5 |
| 8 | 安装辅材 | 保证实现每处数据回传所必需的辅材和施工 （线材、管材、管道、手井、接地、取电接电、杆件吊装、设备安装调试等） | 处 | 4 |
| 信号机 |
| 1 | 信号机 | 集中协调式，可联网控制；含液晶触摸屏；符合GB25280-2016-道路交通信号控制机；耐温等级为A级；能够无缝接入大丰公安局现有信号控制系统平台； | 台 | 1 |
| 2 | 工程施工 | 保证实现每处数据回传所必需的辅材和施工 （线材、管材、管道、手井、飞线、接地、接电、杆件吊装、设备安装调试等） | 处 | 1 |
| 微波流量 |
| 1 | 广域雷达微波检测器参数 | 1.微波检测器采用二维主动扫描式雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向可靠地检测道路上每一车道的目标。 2.检测器可对正前方距其300米处的机动车进行检测； 3.检测器可对12车道（含正向车道和反向车道）范围内的不少于256个交通目标进行检测; 4.检测器可通过上位机软件输出检测器检测到的交通目标ID、二维坐标（Px,Py）、纵向/横向速度(Vx,Vy)、所在车道、车辆长度等信息，具备图形化操作界面。 5.检测器可通过软件在每个车道上设置6个检测断面（含正向车道和反向车道）； 6.检测器支持输出显示每个断面的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。 7.检测器可通过软件设置数据统计周期，设置时间范围为1~3600s。 8.检测器可通过软件按车道或检测断面对交通信息进行检测统计，包括车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、车身时距、85%位速度。 9.检测器支持静态和动态排队长度检测功能; 10.检测器可检测经过各车道虚拟线圈上经过的车辆的存在信息，可通过上位机软件显示车辆进入时的驶入信号、车辆离开时的驶离信号，车辆处于静止状态时可持续稳定保持存在信号 11.检测器可对交通异常事件进行检测，包括异常停车、超高速、超低速、排队超限、排队溢出等，并可输出报警信息。 12.检测器可按信号机指令设置信号周期的起始与截止时间点，并输出信号周期内的交通参数统计数据 13.可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等。 14.具有电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽。 15.安装高度5～8米，可利用路灯或监控杆件等。 16.温度：－40℃~ +85℃；湿度：0~ 95％；撞机/振动承受度：100g/rms;14g/rms 17.电源： 24VDC；功率：9W；过压和防雷保护； 18.设备支持存储能力，达到IP67防护； 19.MTBF≥10年，7*24连续不间断工作 20.需提供二次开发包（SDK）、相关文档、对接协议及相关技术支持。 21.广域雷达微波检测器采集到的数据需与已有的微波流量检测器平台无缝对接，雷达的平台接入及调试工作由投标单位负责，如有研发对接工作，投标人无条件服从，不增加任何费用。 | 套 | 18 |
| 2 | 抱杆箱 | 箱体材料：采用优质板材，板材厚度≥0.8mm， 箱体尺寸：宽度30cm×高度33cm×深度19cm， 箱体颜色：公安白， 箱体标识：“公安监控”字样， 顶部造型：尖顶，机箱 安装方式：立杆抱箍固定 进线方式：套管下穿 电源配置：三眼万能插座5个，二眼万能插座3个，接地线段子10个。 防雷接地：防雷接地电阻小于10欧姆，电气工作接地电阻小于4欧姆。 其他：内置托板1块、风扇、防尘网 | 只 | 18 |
| 3 | 工业交换机 | 工业级盒式交换机，配备8个千兆电口+2个SFP光口；工作温度范围要求不低于：-40℃~85℃，含电源适配器等配件 | 只 | 5 |
| 4 | 施工及辅材 | 含顶管、线材、支架、光纤、光纤收发器等辅材、配套管道、手井、施工、接地防雷、安装调试、取电接电等 | 处 | 18 |
| 租赁 |
| 1 | 光纤链路租赁 | 5年费用 | 条 | 4 |

二、供货期要求：80日历天完成全部供货并安装调试完毕。

三、质保期要求：五年。

四、质量要求：符合采购清单技术参数要求，同时符合国家相关质量规范合格标准。

五、采购限价：334.62万元。

六、如在使用过程中发生质量问题，中标单位在接到招标人通知后在6小时内到达招标人指定现场。在质保期内，中标单位应对系统、设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如同一产品维修5次后依旧不能满足使用要求，视为该产品存在质量问题，中标单位须无条件更换或替换满足使用要求的产品，并该项产品结算时不予支付货款。

七、大丰区公安局现有交通信号控制系统平台技术参数

交通信号控制系统具备动态生成交通预案功能，可以进行快速勤务控制，实现快速勤务的管理功能。

交通信号控制系统管理中心能通过中央监控客户端实现从中心对交通信号控制系统的监控。系统支持50个中央监控客户端，每个用户都赋予一定的权限，这些客户端可以访问权限内的任意一个路口信息，查看信号机工作状态，检测器采集的车流量数据、前端设备的故障报警数据。可以查看路口信号机的位置、信号机的相关参数、联网状态等信息。

中心能够监视交通信号控制器工作运行状态、查看各个控制点的信息资料、实现跨系统定配时交通控制预案。中心控制软件可实现路口单点控制、干线协调控制、区域优化控制、人工干预控制、特勤控制等多种城市交通信号控制功能。

系统管理菜单可以实现对系统的角色、用户和密码进行配置和管理，主要包括用户组管理，用户管理，修改密码等功能。

中心具有远程终端的访问功能，远程连接的用户并发数量不少于50个。

软件可以对路口渠划和路口间关系等特征进行编辑，形成和实际交通情况相一致的城市路口图。用户可以对路口进行管理，包括添加、修改和删除。路口的信息包括：路口形式、路口地址、路口渠化信息、路口图片等。

信号控制系统可实现多种绿波计算模型（单向绿波、双向对称/非对称绿波等模型），来进行绿波参数优化，满足用户需求。同时还可以通过时距图显示绿波的协调效果，用户可以在时距图上对相位差进行微调。

要求集中协调式信号机具备单点自适应控制、单点多时段控制、黄闪控制、全红控制、关灯控制、指定相位控制、感应控制等多种单点控制功能，路口交通信号机的控制策略可在信号控制系统的管理下进行转换。

1.单点自适应控制

通过检测器采集的流量信息可以实现自适应控制功能，根据路口实时的流量信息，来决定路口的绿灯时长，最大限度地满足道路交通需求，降低拥挤。

2.感应控制功能

信号机可依据现场交通需求型态，设定半感应/全感应控制模式，具备请求调用功能（含行人请求和车辆感应请求），采用最大最小绿信时长设计。

3.中心特勤控制

中心可以实时对路口的放行相位进行控制，为执行警卫任务的车队和其它特勤车辆（如消防车、紧急救护车、工程抢险车等）提供快速通行路线。

车载无线遥控特勤控制

车载无线遥控特勤控制用于中心与路口信号机之间的通讯线路故障或通讯中断情况下，确保特勤正常执行。当车队接近特勤线路上通讯中断的交叉口时，由特勤控制车辆携带的车载遥控器，自动或手动发送特勤命令，控制信号灯态，保障车队按规定线路进行行驶。

系统能够按预定时间和预定路线进行绿波信号推进，以满足各种重大活动、重大事件及特殊警务的通行需求；系统能响应特殊情况下的警务、消防、救护、抢险等特种车辆的紧急请求，使车辆迅速通过沿线路口。

中心具有下发对时命令的功能。服务程序启动的时候，对其联网控制的所有信号机进行校时。

交通信号控制系统符合GA/T1049.1-2013《公安交通集成指挥平台通信协议》第1条总则和第2条信号控制系统的要求。

八、大丰区公安局现有微波流量检测系统平台技术参数

系统能够整合路网内交通流数据，打造集数据采集、数据处理、监测管理、可视化展示于一体的数据平台，以信息化提升数据化管理与服务能力，随时随地准确掌握道路实况，做到“用数据说话、用数据管理、”。通过分析雷达检测数据，挖掘数据价值，多维度展现道路交通特性，可同时为信号系统、交通诱导系统、交通事件系统、大数据平台等提供全方位、全天候精准数据，提升城市智能化交通水平。

1.交叉口智慧大屏

智慧路口数据大屏以HGIS地理信息系统为基础结合可视化数据列表图表，展示道路拥堵排行、区域拥堵排行、异常路段报警、交通实时热力等数据，让管理者对于当前所属区域的交通状况有整体的了解，作出更加科学的决策。通过交通多维度指标数据宏观综合监测城市、行政区和重点区域的交通整体运行情况，帮助城市交通决策者量化掌控城市交通运行情况，提高决策效率与能力，进而实现城市智慧交通管理和运行。

2.交叉口精细化分析

系统可对当前道路交通流情况提供2D实时仿真，实现环线交通运行状态的动态虚拟再现，直观展示当前交通状况，拥堵状况，为交通管理与控制部门实时监测拥堵状态和变化趋势，及时制定和实施交通改善措施。

3.交叉口数据报表

系统整合前端采集的数据，提供交叉口交通统计数据的图表化查询，可根据数据粒度、时段进行筛选，实现通行效率，服务水平，流量均速的展示。

时间段内综合服务水平

通过车辆通过交叉口的平均延误时间划分的交叉口该时段内服务水平。

通行效率

指定时间段通过交叉口单位时间、面积的车流量计算的通行效率折线图。

流量、均速

叠加显示指定时间段内指定交叉口的总流量折线图、均速柱状图。

4.设备一体化运维检测

设备管理

系统在地图界面可添加设备并录入设备信息，也可实现已有设备的查看和修改设备参数设置、移动设备位置、删除设备的操作，针对于网络不通，数据阻塞，在线三种状态，设备图标也会实时变化。

设备信息

系统设备支持列表管理部分采用树状结构列表展示已添加的设备，将设备按所属检测系统层级归纳，可查看设备编号、名称、类型、型号、所属区域、IP地址、安装点位等信息。设备列表提供快速设备搜索、编辑、删除等功能。

设备分布

系统支持基于地图引擎的设备可视化分布展示，根据设备名称，点位名称，设备编号，设备IP等信息查询定位设备。

设备监测

系统可以全面动态监测各区域所有接入设备的运行工作状态，也可快速筛选、查找特定设备，方便故障分析排查，为设备的维护提供决策支持。

设备维护

系统将设备以广域雷达设备类型区分，包含了雷达固件的查看、上传等功能。通过设备群址可实现设备集群管理、批量维护，可实现的设备群操作包括：设备配置下载、手动校时、开启/关闭NTP校时、升级雷达、重启雷达、删除雷达数据库等。

5.系统设置

用户管理

系统支持功能级权限登录，能够基于角色访问控制技术RBAC，用户通过角色与权限进行关联。其中超级管理员能够创建或删除用户、修改用户密码、分配用户角色权限、组权。

群组管理

系统通过群组管理对设备按行政区或路网进行划分，群组内实现数据整合、设备集中管理。

单位管理

记录设备的生产厂家、供应商和维护单位信息，包括联系人、联系电话和单位地址，查看相关单位信息，如果设备出现故障，可以通过第一时间联系到对方人员，方便设备维护。

系统监测

对系统运行情况进行实时监测和存储，并通过图表直观显示系统CPU、内存、磁盘、网络的当前和历史使用状态。

数据共享

软件平台提供基于数据协议共享、文件共享、API接口、消息队列等方式实现项目中各个系统之间数据交互支持功能。

6.前端设备接入规范技术要求

微波检测器支持二维主动扫描式雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向可靠地检测道路上每一车道的目标，可对正向车道和反向车道范围内的不少于256个交通目标进行检测，支持对正前方距其300米处的机动车进行检测；

微波检测器可支持在每个车道上设置多个检测断面（含正向车道和反向车道），为平台提供过多断面过车流量数据；

微波检测器支持输出显示每个断面的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。

微波检测器支持输出经过各车道虚拟线圈上经过的车辆的存在信息，车辆进入时的驶入信号、车辆离开时的驶离信号，车辆处于静止状态时可持续稳定保持存在信号。

微波检测器支持可通过软件按车道或检测断面对交通信息进行检测统计，包括车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、车身时距、85%位速度。

微波检测器支持静态和动态排队长度检测功能，为平台提供动静态排队长度数据；

微波检测器支持交通异常事件进行检测，包括异常停车、逆行、变道、超高速、超低速、未保持安全车距、排队超限、排队溢出、缓行、拥堵等，并可输出报警信息，为系统提供异常事件信息。

接口： RJ45；

可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等。

具有电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽。

安装高度5～8米，可利用路灯或监控杆件等。

温度：－40℃~ +85℃；湿度：0~ 95％；撞机/振动承受度：100g/rms;14g/rms

电源： 24VDC；功率：9W；过压和防雷保护；

设备支持存储能力，达到IP67防护等

MTBF≥10年，7*24连续不间断工作

九、大丰区公安局现有云存储系统平台技术参数

ParaStor300S 并行分布式云存储系统是基于服务器构建的并行分布式存储系统，对外提供单一的命名空间。支持 3~4096 节点的弹性无缝扩展，单一存储空间容量可扩展至 EB 级。具备超强的横向扩展能力，只需简单地增加存储节点，即可获得更大的存储容量和更多的数据通道，从而获得更高的系统聚合带宽和 I/O 性能。

ParaStor300S 基于服务器构建，多个节点构成硬件资源池；数据处理层将硬件资源池统一管理，对外提供单一 的命名空间；通过 POSIX、集群 NAS（NFS、CIFS、FTP）、S3、Swift、HDFS、HTTP 等协议供上层应用访问。

ParaStor300S 分布式文件系统是数据处理层的核心软件，自下而上包含多个子模块，分别包括：

磁盘管理：全新设计的本地对象管理系统，负责管理物理介质并通过抽象简化向上层调用者提供通用的访问接口；

数据管理：有效管理元数据、数据，整合存储资源，对外提供统一的存储空间；

数据保护：对数据提供跨磁盘、跨节点、不同级别、不同维度的冗余保护，保障系统的高可用性；

存储策略：SSD 缓存加速、配额管理等；

协议管理：并行处理所有客户端的数据访问请求；

WebUI 管理：提供统一的控制管理界面，用以管理整个存储系统。

ParaStor300S 默认采用全对称架构，存储节点角色相同，最小 3 个节点起配，最大支持 4096 个节点。多个存储节点构成节点池，同一节点池中的 OStor 配置相同。

技术特点

单一命名空间，多协议并发访问

全局单一命名空间可以为用户构建 EB 级容量的虚拟存储池，所有客户端可以在同一个命名空间下共享访问所有的数据，可以简化海量数据管理的复杂性。

ParaStor300S 架构中，存储节点构成节点池，同一节点池划分为多个存储池，将物理资源进行统一管理和池化，在存储池的基础上再次划分为不同存储卷（文件系统），实现多层级细粒度的资源管理方式。

性能卓越，线性增长

ParaStor300S 是一款基于对象的分布式集群系统，数据切片成固定大小的对象，条带化地分布到多个存储节点的多个磁盘上，提供并发的传输通道实现并行的 I/O 访问，有效地提高了存储系统的读写带宽和 IOPS。同时系统聚合性能随着节点规模的增加而线性增长，消除传统的 Scale-up 纵向扩展存储架构的性能局限性。

除此之外，ParaStor300S 通过多项技术进一步提升性能：

内部高速互联：集群内部网络采用高速网络，基于高速传输协议，获得更高的带宽、更低的延迟。

内核态 POSIX 协议：在高性能应用领域中，可以采用内核态的私有客户端协议，并发访问能力更强。

SSD Cache：存储节点配置一定数量的 SSD，作为本地节点的二级缓存，提升数据随机访问性能。

全冗余架构，稳定可靠

可靠性是存储系统的基本要求，尤其对于中大规模的分布式系统，稳健性更是重中之重。ParaStor300S 采用冗余架构设计，从部件、网络、节点、数据冗余等各个层面保证数据的安全性及系统的稳健性。

部件可靠性

ParaStor300S 基于曙光服务器构建，选用的是曙光当前阶段最为成熟、稳定且市占率很高的硬件产品，主要部件均是冗余配置，单个部件的故障不会影响整个节点的正常运行。同时 ParaStor300S 系统的 WebUI 管理界面集成了部件的监控功能，部件发生故障，将给出准确的告警信息，便于用户及时定位维护。

网络可靠性

存储系统采用冗余网络拓扑，任一链路发生故障，均不影响系统的正常服务。

节点可靠性

所有节点并行提供服务，在冗余规则之内发生节点故障，不影响存储服务。

数据冗余

ParaStor300S 支持多副本、EC 纠删码两种数据冗余方式，可以针对节点池设置不同的冗余策略，保障数据一致性。具体支持的 EC 纠删码模式为 N+M:b，其中 M 表示存储系统允许任意故障的磁盘数，b 代表存储系统允许任意故障的节点数。如 6 个存储节点，可以配置 8+2:1 数据冗余方式，空间利用率可达 80%。

快照管理

分 布 式 云 存 储 系 统ParaStor300S支持基于文件/目录的快照技术，针对同一文件或目录创建多个时间点的文件映像，实现对快照目录/文件的内容保留。通过快照回滚，恢复特定时间点的数据。单一集群内文件快照数量最多支持 20000 个；支持对于目录的嵌套快照，并具有丰富的快照管理策略，支持按照每天、每周、每月、每年的粒度设置定期策略；快照作为一种备份容灾技术，可以进一步保证用户的数据安全。

SSD Cache

SSD 相较于机械硬盘，带宽及响应时间有着明显的优势，并且容量远大于普通内存。将 SSD 作为缓存资源，可以显著降低存储系统的响应时间，有效提高数据的访问频率。

ParaStor300S 系统中，存储节点配置一定数量的 SSD，组成介于 HDD 与内存之间的二级本地缓存池。

分级存储

数据生命周期的不同阶段，数据存在特定的冷、热属性，同时存储系统中存在不同速率、性价比的存储介质。分级存储功能可以将数据存储在不同的介质层中，并可以按照既定策略实现数据在不同层级之间的智能流动，在成本较低的情况下在一定程度上提升系统的性能。

ParaStor300S 资源组织采用两级池化的方式，第一级是将选取节点构成节点池，第二级是选择节点池中的存储介质构成存储池，基于存储池创建存储卷，即文件系统。当存储池存在不同的介质类型时，可以启用分级存储功能，进而实现文件系统在不同层级上的数据迁移。

存储池可以从同一节点池中构建，可以跨不同的节点池构建，对应到分级存储将会有两种不同的配置方式。第一种，每个存储节点配置不同层级的介质，将存储节点加入到同一节点池，进而创建存储池及文件系统；适用于不同类型盘的数量较为悬殊的情况；第二种是，两种类型的节点分别配置不同的存储介质，两类节点分别创建节点池，存储池跨两个节点池创建，此情况要求节点池的数据冗余方式（副本或纠删码）相同。

当启用分级存储后，新建文件系统时可以指定优选层级，即指定数据优先写入的层级。当写入的数据量大于优选层级的容量时，将按照系统默认的策略写入到其他层级。对于已经写入的数据，可以基于文件系统/目录设置数据迁移策略，具体包括文件名、文件大小、修改时间、访问时间、元数据访问时间等。

远程复制

ParaStor300S 支持基于快照技术的异步远程复制。支持多套集群之间的目录级别复制，支持 1 对 1 复制、1 对多复制（最大为 1:3）、多对 1 复制（最大为 32:1）、双向复制。

基本流程为：

1) 建立远程复制关系（复制 Pair），确定参与复制的节点集合（复制区域）、复制链路（复制通路）、以及复制Pair 的本端目录（主站点）、远端目录（从站点）等；设置复制周期等策略。

2) 主站点数据一次性全复制到从站点，即初始同步。同步前，在主站点目录创建快照，保留一致性点。

3) 按照既定复制策略，周期性将增量数据同步到从站点。

4) 复制过程中故障导致中断，故障消除且系统恢复正常后，尚未复制的数据继续传输，即支持断点续传。

统一管理，简易运维

提供基于 Web 的图形化监控管理界面，提供系统配置管理、监控告警等功能，直观易懂的图形化界面方便用户实时监控系统的状态，简化了安装和维护过程，提高了管理效率。同一 Web 界面可以管理多套ParaStor300S，便于多集群的统一运维。

技术规格

产品名称

ParaStor300S 并行分布式云存储系统

系统架构

系统架构

分布式集群架构，Scale-Out 横向扩展

动态扩展

单一集群支持 3~4096 个节点；支持节点、硬盘在线动态添加和安全移除；

数据自动迁移，保证各存储节点容量和性能的负载均衡

访问接口

存储协议

支持 Linux POSIX 文件系统接口

支持 NFS 协议

支持 CIFS 协议

支持 FTP 协议

支持 HTTP 协议

支持 HDFS 协议

支持 Swift 协议

兼容 Amazon S3 访问接口

系统功能

配额

支持对文件系统/目录的配额

支持对用户/组的配额

支持针对容量、文件数设置统计配额（仅监控使用情况）、限制配额（可设置软配额/硬配额）

权限管理

支持 NIS，Microsoft Active Directory，LDAP 支持 ACL 高级权限管理

负载均衡

存储节点的 NAS 连接支持基于连接数、轮询、带宽、CPU 使用率等方式的负载均衡布 式 系 统

SSD读 Cache

SSD 作为二级读缓存，加速本地存储节点的数据读访问请求，提升系统性能

SSD 写 Cache

SSD 作为二级写缓存，加速本地存储节点的数据写访问请求，提升系统性能

快照

支持基于文件/目录的快照技术，针对同一文件或目录创建多个时间点的文件映像，实现对快照目录/文件的内容保留

分级存储

支持数据在不同类型的存储介质上自由流动，分级策略包括文件名、文件大小、访问时间、修改时间、元数据修改时间等

对象重删

支持对象级存储重复数据删除

WORM 功能

支持 WORM 功能

QOS 功能

支持文件系统或目录的 IOPS 或带宽的 QOS 设置

远程复制

基于快照技术的集群间异步远程复制，支持 1 对 1 复制、1 对多复制（最多为 1:3）、多对 1 复制（最大为 32:1）、双向复制；支持 Failover、Failback，实现远程容灾备份

可靠性

数据保护模式

纠删码：N+M:b，最大支持任意 4 个数据控制器或者任意 4 块磁盘同时失效，空间利用率最高可达 94%副本：Replication（2X-4X），最大支持任意 3 个数据控制器或者任意 3 块磁盘同时失效，适用于虚拟化、海量小文件等场景

故障域隔离

节点分区：允许不同节点分区中同时失效 N+M：b 或者是 Replication 规则允许失效的最大节点数和硬盘数

硬盘分组：对同一个节点分区中的硬盘进行横向分组，允许不同硬盘组中同时失效 N+M：b 或者是 Replication 规则允许失效的硬盘数

回收站

回收站功能：开启回收站在文件过期时间内可找回数据，回收站在文件过期后数据自动删除并行

磁盘巡检

智能感知磁盘的状态，精准预测磁盘故障，并自动纠错或主动处理

数据重构

硬盘或节点失效可自动触发数据重构，重构过程无需管理员干预，数据恢复优先级可动态调整。

兼容性

支持 Linux（CentOS、 RedHat、Ubuntu、SUSE）、UNIX 、Windows等主流操作系统

管理运维

统一管理

同一 Web 界面可以集中管理多套存储系统，最多支持 64 套

安装部署

支持集中式配置与部署，在 Web 界面可实现存储系统的在线升级

状态监控

支持对系统总体状态进行监控，支持对各节点和服务状态进行监控

性能监控

支持对系统总体性能、资源进行监控，以及各节点的性能、资源进行监控

信息查询

支持对系统及各节点状态、性能、资源信息进行查询

告警

支持对系统软硬件故障和系统服务状态异常进行告警，除界面告警以外，支持 Email、短信、SNMP 等方式

# 第六章  投标文件格式

# 封面

（项目名称）    招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

年  月  日

3、投标函

投标函

致：（采购单位名称）：

根据贵方               的招标采购文件，签字代表___（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方承诺：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我单位承诺本项目投标报价为：（人民币大写：       ）（小写          元）。

如我单位中标，我单位承诺在   日历天内完成招标文件约定的全部内容，质保期承诺为    年。

3.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作；投标人在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日历天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.我单位承诺：如果我单位中标，我单位在中标公示结束后的2个工作日内领取中标通知书，并于领取中标通知书后的5日内与你单位签订合同，如我单位不能在上述规定的时间内领取中标通知书、未能或拒签合同，你单位有权另行选择中标单位，没收我单位投标保证金，我单位已经发生的各项费用由我单位承担。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

4、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

5、承诺书

承诺书

致：

我方在项目名称：                      （项目编号：            ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标单位：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期:    年   月    日

- 政府招标采购供应商承诺书

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日

7、开标一览表

采购项目编号：                                项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价 （万元） | 供货期承诺 | 质保期承诺 | 质量承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 228国道智能科技设施建设项目 |  | 日历天 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括但不限于本次采购的全部货物费用、运费、安装调试费、售后服务费、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）

日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件

8、投标报价表（格式）

投标报价明细表（依据采购清单报价）

授权代表签名：

投标人盖章：                         日 期：