田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目

招 标 文 件

招   标   人：盐城市大丰区农业农村局（盖章）

招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

日        期：2021年1月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 招标人：盐城市大丰区农业农村局 招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目 |
| 标段编号 | DFCG20210018 |
| 此文件审查工作已结束，于2021年1月21日备案，共53页，附件有： 1、招标采购计划申报表； 2、采购通知单； 3、招标代理服务合同。 招标管理部门（盖章） |  |

# 招标公告

项目概况：田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目的潜在投标人应在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12/dfhy/)获取招标文件，并于2021年2月20日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目

3、预算金额：76.578万元

4、最高限价：76.578万元

5、采购需求：项目将建设展示大屏一套、五个基地的视频监控和制种基地监管平台，详见本项目招标文件第五章招标需求。

6、合同履行期限（供货期）：60日历天完成招标文件约定的全部内容。

7、质保期要求：二年

二、申请人的资格要求

⑴申请人具备与本招标项目相对应的经营能力，具有订立合同能力的独立法人企业；

⑵未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

⑶企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

⑷投标人应保证招标人在使用该采购产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任；

⑸单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

⑹本次招标不接受联合体投标；

⑺未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定，以投标截止日期日查询的记录为准。

⑻投标申请人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定的各项条件。

三、获取招标文件

1、各潜在投标人采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

⑴各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

⑵各潜在投标人根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

⑶各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费并下载招标文件后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费或未在报名系统下载招标文件，均视为未报名 (本项目招标文件售价：详见报名系统)；

⑷登录大丰公共资源交易平台-点击查看“招投标常见问题”，或者拨打0515-83927018，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310；

⑸售价：250元/份。

2、请各投标申请人于2021年1月22日至2021年1月29日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2021年2月20日10时00分

纸质投标文件的递交截止时间：2021年2月20日10时30分，逾期提交的文件拒绝接受。

纸质投标文件的递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦一楼北门大厅（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。

4.2开标时间：2021年2月20日10时30分

4.3开标地点：盐城市大丰区丰华国际大厦四楼开标三室（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。

4.4 根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人将纸质投标文件送达开标现场后即可离开，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“577786354”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目资金来源：财政

2、项目标段划分：本项目共划分1个标段，标段信息如下：

| 标段号 | 标段名称 | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- |
| DFCG20210018 | 田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目 | 76.578 |

3、招标方式：公开招标

4、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

5、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

6、本招标项目招标公告发布媒介：盐城政府采购网(http://yccz.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源电子交易平台（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）。

7、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在盐城政府采购网(http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx)，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

8、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采 购 人：盐城市大丰区农业农村局

联系地址：大丰区健康西路15号

联 系 人：王新华

联系电话：13901411020

2、采购代理机构信息

采购招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联系地址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系电话：0515-83515689

3、项目联系方式

项目联系人：蒋华林

电    话：15189285981

# 第二章  投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰区农业农村局 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 项目将建设展示大屏一套、五个基地的视频监控和制种基地监管平台，详见本项目招标文件第五章招标需求。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 60日历天完成招标文件约定的全部内容。 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 允许偏离范围： 允许偏离幅度： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | / |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2021年2月2日18时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人收到招标文件 修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.1.3 | 须提交核验的 原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 全费用固定单价报价，投标单价是履行合同的最终结算单价，投标报价应包括但不限于本次采购的全部货物费用、软件开发应用全部费用、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、运费、安装调试费、技术服务、后期培训费、服务费、软件升级费用、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 76.578万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 2.投标文件正本1份，副本各4份。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4.投标文件须采用胶装、热熔装订。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2021年2月20日10时30分。 地点：盐城市大丰区丰华国际大厦一楼北门大厅（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（除相关原件） □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年2月20日10时30分。 开标地点：盐城市大丰区丰华国际大厦四楼开标三室（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西 150 米）。 |
| 8.1 | 授权评标委员会 确定中标人 | 是 R否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金的金额：中标价的10%，项目验收合格后无息退还。 |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费按按国家发改委【2011】534号文标准的100%向中标单位收取，请投标人考虑在投标报价中，但不单列，分摊至投标单价、合价内。项目结算时采购人不另行支付任何费用。 |
| 11 | 付款方式 | 仪器设备安装调试能正常使用后付至合同价90%，项目验收合格满两年付至合同价的100% |

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台上(http://221.231.122.12/dfweb/default.aspx)发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(hppt：//www.dfggzy.com)上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(hppt：//www.dfggzy.com)上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

（1）资信文件应包括如下内容：

- 投标企业营业执照复印件加盖单位公章；

B、承诺书（格式附后）；

C、盐城市政府采购事前信用承诺书。

资格审查内容为A-C项，若缺少上述资料，则资格审查不通过，不进入后续评审。

（2）商务文件应包括如下内容：

A、投标函；

B、法定代表人身份证明书；

C、法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有）；

D、投标报价明细表；

E、中小企业声明函（货物）（格式附后，如有）。

注：上述材料均应装订成册（份数详见前附表相关约定）。

（3）技术文件应包括如下内容：

按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。

（4）开标一览表的要求

开标一览表除装订在投标文件中，另单独密封提交一份，用于现场开标唱标，密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书）。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

本项目采用固定单价报价，投标单价是履行合同的最终结算单价，投标报价应包括但不限于本次采购的全部货物费用、软件开发应用全部费用、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、运费、安装调试费、技术服务、后期培训费、服务费、软件升级费用、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

### 按苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标文件资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表合并装订成一本即可。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点：详见招标公告。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）不符合招标文件有关暗标要求的；

（21）不符合招标文件有关电子标书要求的。

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7. 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起5个工作日内确定中标供应商，自确定中标供应商之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上进行公示，公示期不少于3个工作日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出质疑。投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将本招标文件相关条款（30页第4.7款）执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

无。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.1.1编制审查标准。）

在投标时应按招标文件要求将上述资料放入资质标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求、投标保证金等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准

| 序号 | 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）为准。中小微企业在投标文件中，须签署《中小企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 注：依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 二 | 企业实力 （8.5分） | 体系认证 （4分） | 投标单位具有知识产权管理体系认证证书、ITSS三级及以上认证证书、CMMI3及以上软件能力成熟度集成模型证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术管理体系认证证书的，每提供一项得0.5分,本项最高得4分。（须提供证书复印件加盖投标单位公章，且在有效期内，否则不得分） |
|  |  | 著作权 （4.5分） | 投标单位具有与本项目相关的数据可视化、生态环境监测、视频图像分析、GIS电子地图、智能采集系统、智慧大田种植管理平台、土壤墒情监测、物联网智能监控管理、数字农业云平台系统相关软件著作权证书（证书获取时间在本项目招标公告发布时间前），有一个得0.5分，最高得4.5分。 注：投标时须提供证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分，软件著作权登记证书中的名称无需与上述完全一致，但内容需类似。 |
| 三 | 业绩 （2分） | 业绩 （2分） | 投标单位承接过类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。） 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩与本项目内容相关的项目，合同中必须体现甲乙双方单位名称及项目内容，否则不得分。 |
| 四 | 项目团队 （3分） | 项目负责人、技术负责人（3分） | 项目负责人具有高级（含）以上电子信息工程专业工程师证书的得1.5分，技术负责人具有中级（含）以上电子信息工程专业工程师证书的得1.5分。注：项目负责人和技术负责人不可以同一个人。投标时须提供证书复印件加盖投标单位公章，以上人员均需提供投标单位在开标前6个月为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |
| 五 | 技术要求 （45分） | 技术参数 （30分） | 技术参数全部满足招标需求的得30分，打▲参数为重要参数，有一项负偏离的扣1分；其他参数有一项负偏离的扣0.5分，直至扣完为止。（打▲参数要求提供证明材料进行佐证，佐证材料可以是检测报告、认证证书等，也可以是投标人承诺；其他参数以技术参数响应表加盖投标单位公章。） |
|  |  | 实施方案 （15分） | 根据投标人提供的组织实施方案，包括但不限于：项目实施进度方案，施工组织方案,包括项目实施的具体进度（安装调试、软件实施）、质量保证措施进行综合评定，方案完整、可操作性强得15-13分；方案稍有欠缺，可操作性欠缺的得12-10分；方案一般，可操作性一般的得9-7分。没有方案不得分。 |
| 六 | 售后 （11.5分） | 质保期 （4分） | 本项目各平台软硬件免费维护服务期为2年（与项目质保期相同），投标人对此做出承诺得基本分2分，在2年免费服务期基础上承诺每多一年加2分，本项最高得4分。 |
|  |  | 售后方案 （7.5分） | 根据投标人提供的售后服务方案描述，包括但不限于：服务体系、服务方式、服务内容、响应时间、问题故障的处理办法、技术支持方案等进行综合评定。方案完整、具有科学性、合理性的得7.5-4分；方案一般，科学性、合理性欠缺的得3-1分；没有方案不得分。 |

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 4． 通用评标规则

### 4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

### 4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

### 4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

### 4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

### 4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

### 4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

评标委员会对优、良、中分档记分的，必须先确定优、良、中档次，再独立记分。评标委员会在评审中意见不统一并可能影响结果的，请评委各自留下书面意见，并以少数服从多数形成结论。

# 第四章 合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、货物内容

1.项目名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.采购数量：

二、合同金额

本合同金额为人民币：                   （￥               元）。

本项目采用固定单价合同，除变更、业主签证外结算单价不予调整，结算价=中标单价*实际验收合格的采购数量。

三、质量要求

质量要求：通过验收合格。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单；

（6）图纸（如有）；

（7）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.甲方要求乙方在项目实施时须对原甲方提供招标方案予以深化设计（如有需要），其设计深度须满足项目实施要求，采购人根据需要送有关部门进行审查，该项费用已计入相应的投标单价及合价内，竣工结算时甲方不另行支付该项费用。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

合同签订前乙方以转账方式向甲方提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金在该项目建设完成并验收合格后一周内无息退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保

该项目所有采购设备一律原厂免费质保    年。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：   日历天完成全部供货并安装调试完毕。在此期限内，甲方按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2. 交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3. 交货地点：由甲方招标文件及点位图指定地点。

4．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；进口件原产地证明文件（如有进口件）；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5．其他必备材料和必备工具、货物等。

- 十二、付款方式：

仪器设备安装调试能正常使用后付至合同价90%，项目验收合格满两年付至合同价的100%

- 十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十四、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方指定现场。

4.在质保期内，乙方应对系统、设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

- 十五、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，接乙方通知甲方在五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需安排负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

- 十六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

- 十七、违约责任

1.按该项目工期要求,乙方每逾期1天交付，应向甲方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金，由甲方从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定工期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定最低标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向该项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物（设备）数量、乙方的投标单价结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份；副本贰份。

采购人：                                 供应商：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第五章 招标需求

项目背景

党中央、国务院高度重视信息化发展，发布国家大数据战略、对“互联网"行动等做出部署，并把农业农村工作摆在突出重要位置。江苏省关于加快推进“互联网+”现代农业发展的意见指出，“互联网+”现代农业是推进农业倾侧结构性改革、提高农业发展质量和效益的迫切需要，也是激发新农民创业创新活力、促进农民增收致富的有效途径。

项目目标

大丰区杂交水稻制种基地监管平台建设目标：改善育制种环境提升种子单产和质量水平，提高育制种企业满意度和效益，提升制种基地的信息化水平，加强制种基地的监管与服务，高标准建设大丰区杂交水稻制种基地。

建设内容

项目将建设展示大屏一套、五个基地的视频监控和制种基地监管平台。

1、农业气象综合监测站

自动气象站主要实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光照等多种气象参数，气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵活配置。并且它能在多种自然环境下正常运转，依靠精确的系统配置采集各类数据，便于统计和分析天气对各种产业的影响。此外还可以进行极端天气预警并推送给使用人，有效的减少极端天气造成的损失。

2、视频监控系统

安装监控球机，摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的生长图像。通过摄像机能够对作物种植区域内的现场情况进行实时反馈，对于作物生长进行实时监控，通过数据显示系统能够实时的观测到现场的情况，能够有效的降低工作量，同时数据展示系统能够展示出目前现场的环境情况等。

- 3、监管平台

建设55寸1.75超窄边三星液晶拼接单元9块，并建设监管服务平台，通过展示大屏和平台，决策者能一室掌控各个基地情况，为项目决策提供依据。

3.1.平台架构要求

本着“高灵活性、高扩展性”的原则，项目要求采用微服务分布式架构，采用“平台化”+“服务化”+“组件化”的跨平台多终端架构，具备平台底层的技术服务能力和支撑业务逻辑的服务能力，需可通过二级或二级以上信息安全等级保护测评。平台的技术架构应包括如下三个层级：

第一个层级提供纯技术架构支撑，需采用分布式应用和分布式消息通信机制，采用mongodb+mysql大数据存储方式，需支持结构化和非结构化的多类型数据格式文件，组件需包括：全业务实时监控系统、全局事务实时监控系统、云总线服务系统，支持数据可视化、物联网技术，支持区块链的未来扩展，从而实现平台总体业务支撑。

第二个层级提供数据支撑服务，需通过大数据引擎对数据资产进行管理，并对数据进行治理，确保数据的有序性、有效性、可靠性和安全性。针对所有业务实现全量聚合，要求实现显示业务数据化，同时针对数据的分类，应用实现业务的逻辑化，为后续的大数据挖掘和分析提供有力支撑，最终实现农业服务的精细化管理。

第三个层次提供基础服务，为整个平台提供基础的服务支撑功能，需包括（1）支持采集各项农业生产的环境因子，提供SAAS化服务；（2）实现底层数据分析决策平台，对各种数据进行分析决策，并在指挥中心大屏展示；（3）支持未来的物联网设备即插即用，数据接入本系统；（4）支持系统门户、表单、流程自定义功能，实现功能无代码快速修与适配；（5）支持前端脚本设置，可通过脚本实现业务逻辑衔接，实现平台快速二次开发；（6）支持未来的物联网设备与监控设备的智能联动预警实现监控画面和物联网数据的关联展示和预警；（7）支持基于GIS地图与普通地图的分级融合展示，实现不同层级和不同地图类型的切换，并能实现传感器设备及监控设备的在地图上的自定义标绘，以及区块信息等其他标绘物的标绘；（8）支持数据可视化的自定义配置，通过拖拽和设置实现可视化大屏的快速开发和展示。

3.2智慧农业平台性能要求

（1）响应时间：考虑应用延迟时间等特殊因素，本项目页面响应时间应≤2秒。

（2）吞吐量：本项目系统吞吐量应≥5000TPS。

（3）同时在线用户数：系统支持不少于5000个用户同时在线使用。

（4）系统数据性能：支持对大数据量的分析，并且分析时间如果较长，可以在不影响现有操作的情况下异步完成。

（5）系统可用性：系统7×24小时持续可用，可在每日特定时间段内对系统进行维护，传输数据服务要求准确，不能丢失数据。

（6）系统可扩展性：应充分考虑到系统的通用性、扩展性。在选择技术实现时尽量做到可配性强、配置灵活，以适应不同情况下用户的需求。随着数据量的增加和运行节点的扩展，应用系统能够同步实现硬件和系统软件的升级或增加，具有良好的可扩展性。应用软件应具有良好的开放性，遵循业界相关标准，支持开放的标准接口，使整个系统成为一个统一的整体。

（7）系统可管理性：系统应有分级权限和逐级授权管理功能。各业务功能模块可单独创建，更新，移除。改动过程中不可影响系统其他业务功能的运行。

系统可恢复性和安全性：实时数据采集服务恢复必须保证在8小时内。传输数据服务恢复和数据库恢复在24小时内，并且不能丢失数据。WEB查询、图表、统计分析服务等恢复在8小时内。此外，系统建设需要从网络安全、应用安全、数据安全等多个方面进行安全加固，打造安全可控系统。

主要建设设备如下：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 三龙基地 | 稻麦种场 | 吴圣金 （强丰农场） | 马寅广 | 陈爱东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 展示大屏 | 55寸1.75超窄边液晶拼接单元 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 支架 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 大屏配套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 信号线 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | HDMI高清矩阵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 机柜 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 管理电脑 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 视频监控 | 400万高清红外球机 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 200万高清红外球机（红外100米） | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 200万高清红外球机（红外150米） |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 200万高清红外枪机 |  | 4 | 11 | 2 |  |
|  |  | 视频接入设备 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 视频管理系统（年） |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 配套器材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 太阳能供电系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2年网络数据传输费 | 6 |  | 11 |  |  |
|  |  | 农业气象综合监测站 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 软件平台 | 综合管理平台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 手机APP端 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 云服务器（年） | 2 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 | 包含电源线包含电源线、光纤、网线、穿线管、继电器、插座等辅材；施工、运输；调试费、培训费及税金等内容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

设备安装点位图：

| 区域 | 点位 |
| --- | --- |
| 三龙基地 | 展示大屏：三龙基地 |
|  | 200万球机点位： 1、北纬：33°23′55″ 东经：120°31′29″ 2、北纬：33°23′33″ 东经：120°31′33″ 3、北纬：33°23′17″ 东经：120°30′39″ 4、北纬：33°22′59″ 东经：120°30′44″ 5、北纬：33°23′22″ 东经：120°31′17″ 6、北纬：33°23′40″ 东经：120°31′25″ 400万球机和气象站点位： 北纬：33°23′33″ 东经：120°31′14″ |
| 稻麦种场 | 200万球机点位： 1、北纬：33°23′59″ 东经：120°34′44″ 2、北纬：33°23′58″ 东经：120°34′44″ 3、北纬：33°23′57″ 东经：120°34′44″ 4、北纬：33°23′57″ 东经：120°34′42″ 5、北纬：33°23′59″ 东经：120°34′47″ 6、北纬：33°23′57″ 东经：120°34′49″ 7、北纬：33°23′58″ 东经：120°34′50″ 8、北纬：33°23′58″ 东经：120°34′52″ 9、北纬：33°23′59″ 东经：120°34′52″ 10、北纬：33°23′59″ 东经：120°34′51″ 200万枪机点位： 1、北纬：33°23′58″ 东经：120°34′43″ 2、北纬：33°23′58″ 东经：120°34′47″ 3、北纬：33°23′56″ 东经：120°34′49″ 4、北纬：33°23′56″ 东经：120°34′47″ |
| 吴圣金 （强丰农场） | 200万枪机点位： 1、北纬：33°21′28″ 东经：120°24′55″ 2、北纬：33°22′22″ 东经：120°25′7″ 3、北纬：33°22′38″ 东经：120°25′24″ 4、北纬：33°22′8″ 东经：120°26′5″ 5、北纬：33°21′25″ 东经：120°25′46″ 6、北纬：33°20′56″ 东经：120°25′42″ 7、北纬：33°21′12″ 东经：120°25′56″ 8、北纬：33°20′58″ 东经：120°26′15″ 9、北纬：33°21′21″ 东经：120°26′13″ 10、北纬：33°21′36″ 东经：120°26′33″ 11、北纬：33°21′40″ 东经：120°26′17″ |
| 马寅广 | 400万球机点位： 北纬：33°18′25″ 东经：120°23′26″ 200万枪机点位： 北纬：33°19′5″ 东经：120°24′13″ |
| 陈爱东 | 400万球机点位： 北纬：33°19′9″ 东经：120°23′7″ |

项目建设主要设备参数如下：

| 序号 | 设备 类型 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 展示 大屏 | 55寸1.75超窄边液晶拼接单元 | 1.采用 TFT LCD-DID面板，双边拼缝1.75mm,分辨率1920*1080，画面比率16：9，色彩16.7M，色彩亮度500cd/㎡，对比度：4000:1,响应时间:8s，视角178度，功耗240w，重量30kg，画质补偿技术LTI、CTI，运动补偿技术AUTO MOVE，滤波器3D梳状滤波，数字降噪。支持7X24小时工作,平均无故障时间(MTBF):60000小时。 2.显示单元具有数字降噪功能，具有自动显示格式匹配手动白平衡调节功能，白平衡误差试验不超过±0.01。 3.显示单元具有面板防残影功能，远程多屏管理功能，智能温控系统，过热保护功能。 4.显示单元具有智能光感应功能，智能日程管理，信号自动搜索，开机延迟功能。 ▲5.显示单元支持图像处理功能，防灼伤功能，支持对图像质量主观评价检查。 ▲6.显示单元可升级免维护功能，驱动电源双备份，独立的多功能软件控制系统，一旦出现故障，可通过遥控器切换3秒内恢复使用。 ▲7.显示单元支持运行状态监测功能，可查阅显示单元ID,信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度，响应时间，亮度，对比度等信息以便及时了解大屏的使用情况。 8.显示单元具有画面旋转功能，唯一ID设置，拼缝补偿功能，支持滚动字幕软件编译技术。 ▲9.显示单元经防尘测试，测试结果符合IP6X标准要求，显示单元经噪声测试和屏前1m正常工作状态下噪声测量值≤25dB（A）。 ▲10.显示单元具有雨雾天图像增强功能，图像增强处理系统能在雨雪雾霾沙尘天气下，能区分暗区的暗像素合亮区暗像素，可清晰化修复人眼的视觉局限。 | 块 | 9 |
|  |  | 支架 | 液晶屏支架；具有防跌落功能，显示屏支架和底座稳定可靠。 | 套 | 1 |
|  |  | 大屏配套 | 拼接控制系统1套（拼接控制器9个，拼接控制软件1套）。 | 套 | 1 |
|  |  | 信号线 | HDMI数字高清线材，电源线，排插等辅材。 | 批 | 1 |
|  |  | HDMI高清矩阵 | 图形图像控制器9路HDMI输入，9路HDMI输出，EDID处理，面板/红外/RS-233控制。 | 套 | 1 |
|  |  | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 管理电脑 | I5 8G 1T 1G显存显卡 | 台 | 1 |
| 二 | 视频监控 | 400万高清红外球机 | 400万像素星光级网络高清高速球机，焦距4.8-110mm，23倍变焦,红外150米星光夜视,支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持H.265编码 | 个 | 3 |
|  |  | 200万高清红外球机（红外100米） | 200万红外网络高清球机，23倍光学,红外100米,支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持H.265编码，支持256G流量卡、4G传输功能 | 个 | 6 |
|  |  | 200万高清红外球机（红外150米） | 200万红外网络高清球机，焦距 4.7- 94mm，20倍光学,红外150米,支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持H.265编码，支持256G流量卡、4G传输功能 | 个 | 10 |
|  |  | 200万高清红外枪机 | 200万红外网络高清球机，焦距 4.7- 94mm，20倍光学,红外150米,支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持H.265编码，支持256G流量卡、4G传输功能 | 个 | 17 |
|  |  | 视频接入设备 | 设备内置视频压缩优化模块，对数据 流进行解码、分析及优化处理，可优 化至源码流三分之一及以下 视频通道支持分辨率自主调节 ▲针对不同应用场景进行优化，智能降 低码流，最大程度保留观看流畅性及 画面质量 ▲设备内置ONVIF协议功能块，可接 入符合ONVIF协议、H.264和 H.265的多品牌摄像机 对接 wifi 无线模块，4G 无线网络模 块，双网口模块等，对外提供多种接口供第三方调用 拓展可集成 AI 能力，实现人脸检测、识别等功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频管理系统（2年） | 远程视频控制、查看、回放 | 套 | 2 |
|  |  | 配套器材 | 三龙基地配套器材：7个球机支架、1根7米监控杆、6根5米监控杆，5公里无线网桥1台、开关电源箱7套、存储卡7个； 稻麦种场配套器材：三龙基地配套：1公里无线网桥1台、球机支架10个、开关电源箱8套、硬盘录像机1台、4TB监控硬盘4块； 强丰农场配套器材：3.5米标准监控杆11根、开关电源箱11套、256G内存卡11个； 马寅广配套器材：7米标准监控杆1根、球机支架1个、开关电源箱2套、1公里无线网桥1套、16路存储NVR1台、4TB监控硬盘2块； 陈爱东配套器材：球机支架1个、5米标准监控杆1根、开关电源箱1套、16路存储NVR1台、4TB监控硬盘2块。 | 套 | 1 |
|  |  | 太阳能供电系统 | 包含5栅线太阳能电池板（18V100W单晶硅太阳能板，2块一组）6组；太阳能锂电池（12V80AH大容量太阳能专用锂电池，内置太阳能控制器6个）6套；太阳能板支架（太阳能板定制支架，2套一组）6个。 | 套 | 1 |
|  |  | 2年网络数据传输费 | 4G视频网络传输（2年） | 个 | 17 |
|  |  | 农业气象综合监测站 | 超声波方式采集，包含空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、风速风向传感器、降雨量传感器、光照度传感器、大气压传感器；通过通讯卡自动上传数据至平台；可在手机APP端及web端查看实时数据。 | 个 | 1 |
| 三 | 软件 平台 | 综合管理平台 | （1）支持采集各项农业生产的环境因子，提供软件服务； （2）实现底层数据分析决策平台，对各种数据进行分析决策，并在指挥中心大屏展示； （3）支持未来的物联网设备即插即用，数据接入本系统。 （4）支持系统门户、表单、流程自定义功能，实现功能无代码快速修与适配； （5）支持前端脚本设置，可通过脚本实现业务逻辑衔接，实现平台快速二次开发； （6）支持未来的物联网设备与监控设备的智能联动预警实现监控画面和物联网数据的关联展示和预警； （7）支持基于GIS地图与普通地图的分级融合展示，实现不同层级和不同地图类型的切换，并能实现传感器设备及监控设备的在地图上的自定义标绘，以及区块信息等其他标绘物的标绘； （8）支持数据可视化的自定义配置，通过拖拽和设置实现可视化大屏的快速开发和展示。 | 套 | 1 |
|  |  | 手机APP端 | 支持手机APP端查看系统数据，包含气象站数据、视频数据等。 支持PC端表单流程修改后，手机端实时适配，无需二次开发。 支持手机端语音唤醒唤醒，及传感器设备的语音控制。 | 套 | 1 |
|  |  | 云服务器 | 8G内存、500G硬盘、2VCPU | 年 | 2 |
| 四 | 其他 | 电源线 | 2*1电源线 | 项 | 1 |
|  |  | 光纤 | 8芯室外中心束管式轻铠单模光缆 |  |  |
|  |  | 网线 | 超五类网线 |  |  |
|  |  | 穿线管 | 20国标PVC穿线管 |  |  |
|  |  | 辅材 | 弱电箱、漏电保护器、继电器、插座、开关电源、扎带、防水胶布等 |  |  |
|  |  | 施工、运输 | 施工费、运输费 |  |  |
|  |  | 其他 | 调试费、培训费及税金 |  |  |

注：打▲参数为重要参数。

供货期要求：60日历天完成招标文件约定的全部内容。

质保期要求：两年。

质量要求：符合采购清单技术参数要求，同时符合国家相关质量规范合格标准。

采购限价：76.578万元。

# 第六章  投标文件格式

# 封面

（项目名称）    招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

年  月  日

3、投标函

投标函

致：（采购单位名称）：

根据贵方               的招标采购文件，签字代表___（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方承诺：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我单位承诺本项目投标报价为：（人民币大写：       ）（小写     元）。

如我单位中标，我单位承诺在   日历天内完成招标文件约定的全部内容，质保期承诺为    年。

3.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作；投标人在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 90日历天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.我单位承诺：如果我单位中标，我单位在中标公示结束后的2个工作日内领取中标通知书，并于领取中标通知书后的5日内与你单位签订合同，如我单位不能在上述规定的时间内领取中标通知书、未能或拒签合同，你单位有权另行选择中标单位，没收我单位投标保证金，我单位已经发生的各项费用由我单位承担。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

4、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

5、承诺书

承诺书

致：

我方在项目名称：                      （项目编号：            ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标单位：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期:    年   月    日

- 盐城市政府采购事前信用承诺书

- 盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

7、开标一览表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价 （万元） | 供货期承诺 | 质保期承诺 | 质量承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田间、仓库监控设备及小型自动气象站建设项目 |  | 日历天 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括但不限于本次采购的全部货物费用、软件开发应用全部费用、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、运费、安装调试费、技术服务、后期培训费、服务费、软件升级费用、利润、税金及本项目招标代理费等全部费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）

日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件

8、投标报价表（格式）

投标报价明细表（依据采购清单报价）

授权代表签名：

投标人盖章：                         日 期：