盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目

招 标 文 件

项目编号：DFCG20210358

招   标   人：盐城市大丰区妇幼保健院

招标代理机构：江苏昱丰华项目管理有限公司

日      期：       2021年12月

不见面开标须知

各投标单位：

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式更改为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，也可以在微信小程序中添加“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“845257027”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2.投标文件递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦二楼西侧大厅。（盐城市大丰区飞达东路100号，北门进，右侧自动扶梯上）。

招标代理联系人：陈晓忠     联系电话：15862079020

圣  炜     联系电话：18251372029

2.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2022年1月11日8时 30分00秒

纸质投标文件的递交截止时间：2022年1月11日9 时00 分00秒

开标时间：2022年1月11日9 时00分

3、开标程序

3.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

投标人对开标有异议的，应当在本项目腾讯会议中提出，招标人应当当场作出答复，并做好记录。

4、因本项目采用不见面纸质开标模式，故招标人特别说明如下：

4.1投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

4.2开标当日，投标人提交纸质投标文件后可离开，不需要参加开标现场，开标会议视频按第1条方法进行。

4.3开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

4.4开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4.5为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑、进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5、友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：陈晓忠      联系电话：15862079020

圣  炜      联系电话：18251372029

目    录

- 招标公告-----------------------------------4

- 投标人须知---------------------------------8

- 评标办法----------------------------------22

- 政府采购合同------------------------------25

- 采购需求----------------------------------28

- 第六章  投标文件格式------------------------------53

# 第一章 招标公告（不见面开标）

项目概况：盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目招标项目的潜在投标人应在大丰公共资源电子交易平台  http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx获取招标文件，并于2022年1月11日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：DFCG20210358

项目名称：盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目

预算金额：50万元

最高限价：50万元

采购需求：宫颈检查包45件、门诊诊刮包108件、门诊刮宫包198件、放取环包81件、阴道镜检查活检包45件、妇产科补充器械51件等包含不限于货物采购、包装、配件、辅材、运输保险、安装布置就位、检测验收、质保期内免费提供货物运行所必须的备品备件、耗材和专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见本项目招标文件采购需求。

合同履行期限：合同签订后10日历天内完成。

质保期（含免费维保）：三年

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标时提供书面声明）；

2、投标人须为独立法人企业（提供相应在有效期内的营业执照副本复印件并加盖投标人公章）；

3、被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本项目采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、本项目的特定资格要求：

（1）投标人为医疗器械代理商（经销商）的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

（2）投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械生产产品登记表》。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/infodetail/?infoid=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&categoryNum=029下载附件操作指南）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在规定时间下载招标文件后，报名视为成功。若未在报名系统下载招标文件，视为未报名”。售价：0元。

（4）报名技术支持：登录大丰公共资源交易平台-点击查看“招投标常见问题”，或者拨打0515-83927018，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310。

2、请各投标申请人于2021年12月20日至2021年12月27日进行网上下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“845257027”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

- 投标文件递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦二楼西侧大厅（盐城市大丰区飞达路100号，北门进，右侧自动扶梯上）。

招标代理联系人：陈晓忠      联系电话：15862079020

2.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2022年1月11日8 时30分

纸质投标文件的递交截止时间：2022年1月11日9时00分00秒，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2022年1月11日 9 时00分00秒

为防止集中拥堵递交投标文件，请各投标单位尽可能提早递交。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、本项目招标公告发布媒介：江苏政府采购网、http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、大丰公共资源电子交易平台http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx、盐城政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg

## 七、其他补充事宜

投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　盐城市大丰区妇幼保健院

地址：　盐城市大丰区健康东路95号

联系方式：15851018940

2.采购代理机构信息

名 称：　江苏昱丰华项目管理有限公司

地　址：　盐城市大丰区人民北路西侧，疏港路北侧丰尚国际十七楼

项目联系人：陈晓忠、圣炜        电　话：15862079020、18251372029

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城市大丰区妇幼保健院 联系人：顾群 电话：15851018940 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏昱丰华项目管理有限公司 联系人：陈晓忠、圣炜 电话：15862079020、18251372029 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 手术器械采购，采购数量：一批，包含不限于货物采购、包装、配件、辅材、运输保险、安装布置就位、检测验收、质保期内免费提供货物运行所必须的备品备件、耗材和专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见本项目招标文件采购需求。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 合同签订后10日历天内完成。 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 按照国家、省、市等相关技术标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 2.1.1 | 招标文件包括 | （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）采购需求； （6）投标文件格式； |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标文件截至时间 | 2022年1月3日18时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览等，详见投标人须知3.1投标文件的组成） |
| 3.1.3 | 须提交核验的材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括制造和装配货物所使用的材料和部件、运输、安装、调试、管线、配件、辅材、售后服务费用、前期咨询费、专家评审费、人工费、人员保险、服装费、材料费、管理费、福利、招标代理费、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 500000.00元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按苏财购【2020】52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目取消投标保证金。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.6 | 投标文件数量、投标文件装订要求 | 1、开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 2、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4、投标文件须采用胶装、热熔装订 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2022年1月11日9时 00分00秒 地点：盐城市大丰区丰华国际大厦二楼西侧大厅（盐城市大丰区飞达路100号，北门进，右侧自动扶梯上）。 |
| 4.3.1 | 修改或撤回 | 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，原件除外 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：盐城市大丰区丰华国际大厦4楼开标二室 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否 依据评标办法评审后按得分高低排序推荐1-3名中标候选人。 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇、保函等。 中标人领取中标通知书后的3个工作日内向招标人提交履约保证金。履约保证金的金额：中标价的10%。 履约保证金的退还：待服务内容完毕无违约情形且验收合格后一周内无息退还。 采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。 |
| 10 | 付款方式 | 合同签订后付30%预付款，项目验收合格后付至合同价款的90%，余款待质保期满后无息付清。 |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。项目所属行业：  工业  。

1.1.2本招标项目招标人：盐城市大丰区妇幼保健院

1.1.3本招标项目招标代理机构：江苏昱丰华项目管理有限公司

1.1.4本招标项目名称：盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：财政。

1.2.2本招标项目的出资比例：100%。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：已落实。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的供货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 不招开投标预备会。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台  http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清时间：投标人自行网上查寻。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在(大丰公共资源电子交易平台  http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx)上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改时间：投标人自行网上查寻。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

（1）、资信文件应包括如下内容：

①书面声明（格式附后）原件；

②如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书原件及本项目授权代理人在投标人所在地社保部门出具的（自投标截止当月前（不含当月）半年内任意两个月）个人在本单位缴纳的社保证明文件（复印件加盖公章）；

③营业执照副本（复印件加盖公章）；

④本项目的特定资格要求：

- 1.投标人为医疗器械代理商（经销商）的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；（复印件加盖公章）；

- 2.投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械生产产品登记表》。（复印件加盖公章）。

资格审查内容为①-④项，若缺少，则资格审查不通过，不进入后续评审。

（2）、商务文件应包括如下内容：

投标函；

投标报价汇总表及报价明细表；

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书。（仅作为评审因素，不作为无效投标条款）

（3）、技术文件应包括如下内容：

售后服务方案；

投标人满足本项目评标办法认为所需提供的其他材料。

- （4）、 开标一览表的要求

开标一览表密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书），开标一览表单独封装递交。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3须提交的核验材料：

①书面声明（格式附后）原件；

②如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书原件及本项目授权代理人在投标人所在地社保部门出具的（自投标截止当月前（不含当月）半年内任意两个月）个人在本单位缴纳的社保证明文件（复印件加盖公章）；

③营业执照副本（复印件加盖公章）；

④本项目的特定资格要求：

- 1.投标人为医疗器械代理商（经销商）的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；（复印件加盖公章）；

- 2.投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械生产产品登记表》。（复印件加盖公章）。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

本次招标计价方式采用“固定单价”报价，投标报价应是在投标文件所承诺的工期期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括制造和装配货物所使用的材料和部件、运输、安装、调试、管线、配件、辅材、售后服务费用、前期咨询费、专家评审费、人工费、人员保险、服装费、材料费、管理费、福利、招标代理费、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的招标需求中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报货物项目清单中列出的货物项目的单价或合价的项目，在项目实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容。投标人不同意延长投标有效期的，按自动放弃投标处理。

### 3.4 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件数量、投标文件装订要求

1、开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份。

2、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。

3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4、投标文件须采用胶装、热熔装订

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：盐城市大丰区丰华国际大厦二楼西侧大厅（盐城市大丰区飞达路100号，北门进，右侧自动扶梯上）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录。

5.3因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

（1）投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

（2）开标时间前 10 分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

（3）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑或手机，进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

（4）友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。腾讯客服联系方式：0755-83765566

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（13）投标文件提出的验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.6投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7. 评标结果公示

7.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标人确定之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示。

7.2供应商认为中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会依法并按照招标文件规定的评审办法进行评审，按评审后得分由高到低排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

### 招标人在中标公示期结束后7个工作日内向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标人予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1本项目招投标工作在招投标监管部门的监督下进行，并接受社会监督。

9.5.2投标人和其他利害关系人如认为本次招投标活动不符合法律、法规和规章规定的，依法先向招标人提出质疑，对质疑回复不满意的，向盐城市大丰区财政部门投诉。任何以口头形式提出的询问、质疑、投诉等，都不予答复。

质疑：投标人对招标活动提出疑义，在开标前若质疑招标文件的相关条款，不得超出质疑期，若超出质疑期对招标文件提出疑义，招标采购单位将不予受理；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

在评标结束（中标结果公示后）质疑范围为除招标文件以外的招标活动，若在中标结果公示后，对招标文件提出质疑，招标采购单位、招标采购监管部门将不予受理；

投诉方面：具体投诉期限及处理方法，请登录大丰公共资源交易平台查阅。

特别提示：政府采购类项目投诉须先向采购单位（业主）提供质疑，若对采购单位（业主）的答复不满意，再进入投诉程序。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将本招标文件相关条款执行。

- 招标人需要补充的其他内容

本项目招标代理费向中标单位收取，招标代理费参照国家发改委【2011】534号文*40%收取。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定，评委评标前签订评标回避书，作为永久档案存档。

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：

在投标时应按招标文件要求将资料放入资质标书封袋内随投标文件一起递交，未提交资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求等方面。

2.2 分值构成与评分标准

| 评标项目 | 评分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注意：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 50分 |
| 所投产品技术参数的响应程度 | 根据投标方案中产品技术指标响应程度打分，所投产品全部满足或优于招标文件技术参数要求的得24分；主要技术参数（★）每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。负偏离超过8项的，本项不得分。主要技术参数按招标文件要求提供检测报告或产品说明书或厂家原版彩页证明作为佐证材料，如投标人自己填写的参数响应性与提供的佐证材料参数不一致，或佐证材料有弄虚作假，误导评委评标的，评标委员会应认定其为弄虚作假谋取中标，直接取消其中标资格。 | 24分 |
| 方案 | 根据投标人技术实施方案的科学、技术可行、思路清晰、目标明确、措施到位、针对性强、安装、培训、调试等方面进行评审打分。 (1)根据投标人提供的供货、实施进度、安装、调试、验收的方案和措施的科学有效程度进行评审。内容完整、具体、合理、切实可行的得2-4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得0-1.9分；内容差的或未提供本项内容的不得分。 (2)根据安装、调试及培训方案；内容完整、具体、合理、切实可行的得2-4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得0-1.9分；内容差的或未提供本项内容的不得分。 (3)质量保证措施及安全文明施工措施；内容完整、具体、合理、切实可行的得2-4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得0-1.9分；内容差的或未提供本项内容的不得分。 注：以0.1分为一个计分单位。 | 12分 |
| 售后服务 | 评标委员会根据各投标人提供的售后服务内容、质保期内的售后服务方案合理性、售后服务响应时间、收费标准等。详细阐述与售后服务有关的技术支持原则、目标、内容、合同结束后服务等内容以及相关培训方案，提供相应的备品备件，本项满分5分。 （1）服务承诺、售后服务内容、质保期内的售后服务方案合理性、售后服务响应时间全面、可行性强、备品备件全的（优）等内容，得3-5分； （2）服务承诺、售后服务内容、质保期内的售后服务方案合理性、售后服务响应时间相对完整、有较好的可行性、少量备品备件的（良）等内容，得0-2.9分； （3）未提供或其它（无针对性、差）得0分。 注：以0.1分为一个计分单位。 | 5分 |
| 生产厂家体系证书认证 | 投标人所投产品的厂家具有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，有一个得1分，满分4分。 提供以上证书及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图或者证书扫码查询截图复印件加盖投标单位公章。 | 4分 |
| 业务 | 提供投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似采购业务，提供合同复印件加盖投标单位公章，提供一份得1分，满分2分； | 2分 |
| 创新产品 | 投标人所投产品满足项目采购需求且列入省级以上认定有效期内创新产品目录的，提供有效期内该创新产品省重点推广应用目录证书复印件并加盖投标人公章，得2分，未提供的得0分。 | 2分 |
| 承诺书 | 提供盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书的，得1分。 | 1分 |

注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。

2、落实国家有关政府采购创新产品和服务的政策，对提供满足项目采购需求且列入省级以上认定有效期内创新产品目录的产品，给予适当的评审加分。

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第四章  政府采购合同

甲方：（采购方）

乙方： （中标方）

根据招标文件及中标人的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 盐城市大丰区妇幼保健院手术器械采购项目  事宜，签订本合同书。

- 采购内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：         元整（￥        元）人民币。

合同总价为为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括制造和装配货物所使用的材料和部件、运输、安装、调试、管线、配件、辅材、售后服务费用、前期咨询费、专家评审费、人工费、人员保险、服装费、材料费、管理费、福利、招标代理费、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.履约保证金的形式：银行转帐、电汇、网汇、保函等

2.乙方领取中标通知书后的3个工作日内向招标人提交履约保证金。履约保证金的金额：中标价的10%。履约保证金的退还：待服务内容完毕无违约情形且验收合格后一周内无息退还。

3.采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履行期限、供货地点

1. 合同履行期限：合同签订后10日历天内完成。

2. 供货地点：由甲方指定地点为准

九、付款方式：合同签订后付30%预付款，项目验收合格后付至合同价款的90%，余款待质保期满后无息付清。

质保期内若中标人不能履行义务，招标人有权委托其他单位进行维修，维修费用直接从款项中扣除。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、验收

验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按每日1000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期一个月不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金（不含逾期交付的，乙方应按每日1000元向甲方支付违约金。），如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

# 采购需求

- 采购清单

| 器械包合计目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械包名 | 包内器械数量（件） | 配包数量（套） | 合计数量（件） |
| 1 | 妇产科——宫颈检查包 | 5 | 9 | 45 |
| 2 | 妇产科——门诊诊刮包 | 12 | 9 | 108 |
| 3 | 妇产科——门诊刮宫包 | 22 | 9 | 198 |
| 4 | 妇产科——放取环包 | 9 | 9 | 81 |
| 5 | 妇产科——阴道镜检查活检包 | 5 | 9 | 45 |
| 6 | 妇产科补充器械 | 51 | 1 | 51 |
| 7 | 子宫切除包 | 75 | 9 | 675 |
| 8 | 阴式子宫包 | 16 | 9 | 144 |
| 8 | 宫腔镜基础包 | 39 | 9 | 351 |
| 9 | 宫颈锥切 | 56 | 9 | 504 |
| 10 | 盆扫包 | 18 | 9 | 162 |
| 11 | LSC包 | 18 | 9 | 162 |
| 12 | 妇科开腹器械 | 56 | 9 | 504 |
| 13 | 剖腹产包 | 43 | 9 | 387 |
| 14 | 阑尾包 | 38 | 9 | 342 |
| 15 | 小手术包 | 15 | 9 | 135 |

- 具体详细技术参数如下：

| 妇产科——宫颈检查包（5件） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 阴道拉钩 | 280，直，带刻度，柔性 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 子宫颈钳 | 250，3×4齿，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 海绵钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 妇产科——门诊诊刮包（12件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| ★1 | 子宫颈钳 | 250，3×4齿，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 子宫刮 | 280×10（10#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 子宫刮 | 280×12（12#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 子宫刮 | 280×18（18#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 双翼阴道扩张器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 海绵钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 |  |  |  |  | 12 |  |
| 妇产科——门诊刮宫包（22件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| ★1 | 双翼阴道扩张器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 海绵钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 子宫颈钳 | 250，3×4齿，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 子宫刮 | 280×6（6#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 子宫刮 | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 子宫刮 | 280×12（12#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 11 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 12 | 流产吸引管 | 6#，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 13 | 流产吸引管 | 7#，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 14 | 扩宫棒 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| ★15 | 子宫颈扩张器 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 6#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 7#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 8#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 8.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 |  |  |  |  | 22 |  |
| 妇产科——放取环包（9件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| ★1 | 双翼阴道扩张器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 海绵钳 | 250×8，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 子宫颈钳 | 250，3×4齿，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 宫内节育器取出钳 | 220，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 子宫颈扩张器 | 4#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 子宫颈扩张器 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |
| 妇产科——阴道镜检查活检包（5件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| ★1 | 双翼阴道扩张器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 3 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 妇产科补充器械（51件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 骨盆测量计 | 330，内径/外径 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 1套 |
| 2 | 骨盆测量计 | 200，内径 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 1套 |
| 3 | 持针钳 | 200，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 5 | 1套 |
| 4 | 产钳 | 400，转位 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 1套 |
| 5 | 产钳 | 260，剖腹 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 1套 |
| 6 | 产钳 | 350，低位 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 1套 |
| ★7 | 硬质合金镶片持针钳 | 240，直，粗针，双弯杆，镶片0.5 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 1套 |
| 8 | 子宫夹持钳（子宫抓钳） | 260，直，双爪 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 1套 |
| 9 | 阴道拉钩 | 240×100×40，单头，重锤，1kg | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 1套 |
| 10 | 胎儿吸引器 | 55mm | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 1套 |
| 11 | 胎儿吸引器 | 65mm | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 1套 |
| 12 | 深部拉钩 | 300×38，S形，板式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 1套 |
| 13 | 扁桃体用钳 | 220，多齿，直形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 5 | 1套 |
| 14 | 分离结扎钳 | 240×18×90°，角弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 1套 |
| 15 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 1套 |
| 16 | 组织剪 | 220，弯，综合 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 1套 |
| 17 | 拉钩 | 200×16，静脉 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 1套 |
| 18 | 组织钳 | 200 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 1套 |
| 12 |  |  |  |  | 51 |  |
| 子宫切除包（75件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 布巾钳 | 160，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 2 | 止血钳 | 200，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 3 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 4 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 5 | 持针器 | 220，直，细针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 6 | 持针器 | 180，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 7 | 库克钳 | 200，直，全齿，有钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 库克钳 | 200，弯，全齿，有钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 宫颈组织钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 宫颈组织钳 | 250 ，2×3齿，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 11 | 刀柄 | 4# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 12 | 刀柄 | 7# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 13 | 手术剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 14 | 子宫剪 | 200×3，弯，宽头，带齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 15 | 组织剪 | 180，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 16 | 扩阴器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 单齿抓钳 | 250，直，单爪 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 双齿抓钳 | 260，直，双爪 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 19 | 扩宫棒 | 4#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 扩宫棒 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 21 | 扩宫棒 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 扩宫棒 | 5.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 | 扩宫棒 | 6#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 24 | 扩宫棒 | 6.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 25 | 扩宫棒 | 7#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 扩宫棒 | 7.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 27 | 扩宫棒 | 8#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 扩宫棒 | 8.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 29 | 扩宫棒 | 9#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 30 | 扩宫棒 | 9.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 31 | 扩宫棒 | 10#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 32 | 扩宫棒 | 10.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 33 | 长镊 | 250，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 34 | 医用镊 | 200，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 35 | 医用镊 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 36 | 铁头导尿管 | F15（Ф5） | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 37 | 阴道压板 | 250×30×35°，角弯，平，板式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 38 | 宫颈压板 | 250×32，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 39 | 探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 40 | 阴道拉钩 | 220×26×115，平，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 41 | 阴道拉钩 | 220×30×110，凹，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 42 | 阴道拉钩 | 180×32×100，平，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 43 | 子宫肌瘤剥离器 | 双头，320 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 44 | 卵圆钳 | 250×12，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 45 | 子宫附件钳 | 270，头圆弯R12×28 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 46 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 47 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 48 | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 49 | 不锈钢药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 9套 |
| 阴式子宫包（16件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 阴道拉钩 | 180×23×75，平，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 9套 |
| 2 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 3 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 4 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 子宫夹持钳 | 240，弯，无钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 子宫夹持钳 | 250，直，单爪 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 宫腔镜基础包（39件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 线剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| ★2 | 子宫探针 | 320×Ф4，弯，带刻度，硬 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 布巾钳 | 160，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 4 | 卵圆钳 | 250×12，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 5 | 卵圆钳 | 250×8，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 组织钳 | 160，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 子宫刮匙 | 280×6（6#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 11 | 子宫刮匙 | 280×7（7#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 12 | 子宫刮匙 | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 13 | 子宫颈扩张器 | 4#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 15 | 子宫颈扩张器 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 6#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 7#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 8#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 8.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 | 子宫颈扩张器 | 9#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 24 | 子宫颈扩张器 | 9.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 25 | 子宫颈扩张器 | 10#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 子宫颈扩张器 | 10.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 27 | 扩阴器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 29 | 子宫颈钳 | 240，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 30 | 铁头导尿管 | F15（Ф5） | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 31 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 32 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 33 | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 34 | 不锈钢药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 9套 |
| 宫颈锥切(56件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 刀柄 | 3# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 刀柄 | 4L# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 布巾钳 | 140，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 4 | 直钳 | 180，直，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 5 | 弯钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 6 | 弯钳 | 200，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 7 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 8 | 持针器 | 220，直，细针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 海绵钳 | 250×12，直有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 海绵钳 | 250×12，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 11 | 直剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 12 | 弯剪 | 180，弯圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 13 | 弯剪 | 200×3，弯，宽头，带齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 14 | 长镊 | 250，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 15 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 16 | 子宫颈钳 | 240，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 子宫探针 | 320×Ф4，弯，带刻度，硬 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 扩阴器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 4#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 | 子宫颈扩张器 | 6#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 24 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 25 | 子宫颈扩张器 | 7#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 27 | 子宫颈扩张器 | 8#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 子宫颈扩张器 | 8.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 29 | 子宫颈扩张器 | 9#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 30 | 子宫颈扩张器 | 9.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 31 | 子宫颈扩张器 | 10#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 32 | 子宫颈扩张器 | 10.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 33 | 铁头导尿管 | F15（Ф5） | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 34 | 天地镜(阴道拉钩) | 185×36×90，凹，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 35 | 天地镜(阴道拉钩) | 220×30×110，凹，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 36 | 天地镜(阴道拉钩) | 180×32×100，平，板式，单头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 37 | 阴道拉钩 | 240×100×40，单头，重锤，1kg | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 38 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 39 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 40 | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 41 | 不锈钢药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 3 | 9套 |
| 盆扫包（18件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量 | 备注 |
| 1 | 直角分离钳 | 220×14×110°角弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 2 | 库克钳 | 200 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 3 | 弯钳 | 240 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 4 | 针持 | 250 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 5 | 组织剪 | 200 弯 头宽3 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 静脉拉钩 | 200*16 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 7 | 大S拉钩 | 300*48*150 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| LSC包(18件) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 扩阴器 | 92×34，可调式 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 子宫颈扩张器 | 4#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 子宫颈扩张器 | 5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 子宫颈扩张器 | 6#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 子宫颈扩张器 | 7#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 子宫颈扩张器 | 8#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 11 | 子宫颈扩张器 | 8.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 12 | 子宫颈扩张器 | 9#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 13 | 子宫颈扩张器 | 9.5#，圆头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 14 | 举宫钳 | 300，平头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 宫内节育器取出钳 | 220，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 16 | 子宫刮匙 | 280×7（7#），锐，环形，六方柄 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 子宫探针 | 320×Ф4，弯，带刻度，硬 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 妇科开腹器械（56件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 弯盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 大S拉钩 | 300×48×150，S形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 小S拉钩 | 250×36×110，S形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 压肠板 | 300，直板 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 腹腔拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 甲状腺拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 8 | 卵圆钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
|  | 卵圆钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 弯钳 | 220，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 10 | 弯钳 | 200，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 11 | 弯钳 | 180，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 12 | 小弯钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 14 | 库克钳 | 200，直，全齿，有钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 15 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 17 | 持针钳 | 250，直，细针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 18 | 持针钳 | 220，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 19 | 持针钳 | 200，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 21 | 直角分离钳 | 220×14×110°，角弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 22 | 布巾钳 | 140，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 24 | 医用镊 | 220，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 有齿镊 | 140，1×2钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 27 | 手术剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 28 | 组织剪 | 180，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 29 | 子宫剪 | 200，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 30 | 刀柄 | 4# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 31 | 吸引管 | 265，角弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 剖腹产包（43件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 弯盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 3 | 大S拉钩 | 300×48×150，S形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 小S拉钩 | 250×36×110，S形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 5 | 压肠板 | 300，直板 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 腹腔拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 甲状腺拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 8 | 卵圆钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 9 | 卵圆钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 弯钳 | 220，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 11 | 弯钳 | 200，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 13 | 小弯钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 15 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 16 | 持针钳 | 250，直，细针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 持针钳 | 220，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 布巾钳 | 140，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 21 | 医用镊 | 220，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 有齿镊 | 140，1×2钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 | 手术剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 24 | 组织剪 | 180，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 25 | 子宫剪 | 200，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 刀柄 | 4# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 27 | 吸引管 | 265，角弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 阑尾包（38件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 药杯 | 50×50 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 2 | 弯盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 28 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | S拉钩 | 250×36×110，S形 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 6 | 腹腔拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 甲状腺拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 8 | 卵圆钳 | 250×10，弯有齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 9 | 卵圆钳 | 250×10，直无齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 10 | 弯钳 | 220，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 11 | 弯钳 | 200，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 13 | 小弯钳 | 160，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 15 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 6 | 9套 |
| 16 | 持针钳 | 250，直，细针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 17 | 持针钳 | 220，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 20 | 布巾钳 | 140，尖头 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 21 | 医用镊 | 220，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 22 | 有齿镊 | 140，1×2钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 23 | 手术剪 | 180，直圆 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 24 | 组织剪 | 180，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 26 | 刀柄 | 4# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 小手术包（15件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 表面工艺 | 数量（件） | 备注 |
| 1 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 2 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 4 | 9套 |
| 28 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 4 | 组织钳 | 180，直 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 2 | 9套 |
| 6 | 组织剪 | 180，弯 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 7 | 手术刀柄 | 4# | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 8 | 组织镊 | 140，1×2钩 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |
| 9 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 特种医用不锈钢 | 特种医用不锈钢，表面镀铬处理，抗腐蚀、防锈能力强 | 1 | 9套 |

- 注：标记★的产品须提供检测报告或产品说明书或厂家原版彩页证明加盖投标单位公章。

- 其他要求

（一）服务要求

1、按照国家三包准则提供服务；

2、供货时提供制造商出具的原厂质保和售后服务承诺函。

3、所有货物必须厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出差标准。

4、质保期内，质保期三年，为了确保采购方正常工作的开展、正常运行。投标人必须提供以下服务：

（1）日常运维服务；

（2）免费提供相关技术支持；

（3）提供日常7（天）×24（小时）的线上服务，要求20分钟内进行响应；

（4）日常提供 5（天）×8（小时） 上门服务，负责故障处理；

（5）人员需求：针对本项目提供不少于 2 人的技术支持团队；

（6）对采购方新的业务需求，提供必要的技术支持。

5、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

（二）项目交付要求

1、中标人应于合同生效日后，合同签订后10日历天内完成。

2、投标人必须承担货物运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

3、安排专人上门交付，提交完整技术资料，包括货物随机资料、安装指南、使用手册等文档资料。

（三）货物要求

1、所有货物要是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、供货时所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

3、所投的产品是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人需求的产品。

（四）货物安装

投标人要向采购人提供本项目采购的货物和维护服务的全部内容。所有货物均须由投标人送货上门并安装调试，采购方不再支付任何费用。投标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（五）测试和验收要求

投标人应根据所提交的开箱检验及方案和实施办法，自行组织货物和人员，并在使用单位监查下现场进行初步检验和测试。

1、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。投标人需按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料；包括货物、产品、文件（产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档）。货物必须符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

2、投标人所提供的货物需满足采购清单的货物性能指标要求。

3、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的技术参数、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

4、验收时投标人必须派代表参加。

（六）实施要求

1、投标人要承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的货物。中标后应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因中标后提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致货物无法实现或不能完全实现的状况，由投标人承担全部责任。

2、投标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量地完成中标产品的安装、调试及投入运行。投标人应在交付前提供详细的交付方案，并提交采购人认可。产品安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由投标人自行解决。投标人应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购人确认。

3、交付期间，投标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

4、投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及货物和安装调试人员的安全责任。

5、货物安装完成后，由投标人制定测试方案并经采购方确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

（七）技术培训等要求

投标人应免费对采购方的操作、维修、保养的人员（至少 2 名）进行培训(并提供货物使用维护说明书)，使采购方的货物使用人员能够熟练掌握货物管理、常见故障排除等知识。

投标人应针对前述条款规定的培训事宜提供详细的培训方案（包括但不限于培训内容，人数，时间，地点、方式等），并经采购方审核确认后严格按照方案执行。

四、采购内容的质量、技术和服务等要求

（1）采购文件中的采购要求为主要要求或最低要求。供应商投标货物须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（2）中标人所提供产品及其有关的服务、质量（技术标准）等与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。

政府采购项目中如涉及商品包装和快递包装的，必须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。如政府采购供应商提供产品及相关快递服务的包装未达到其标准的，采购人有权拒收（视为履约验收不合格）。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

（3）售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。

五、交货及验收

（1）交货地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）；

（2）采购货物的交货时间：中标人应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失；

（3）中标人所供货物应当符合货物本身的规格、技术条件及供应商承诺的其它指标；产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；

（4）中标人货到安装调试完成后，采购人根据采购项目的具体情况依法组织履约验收工作。如中标人所供产品经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由该中标人负全责。

注：1、供货时按招标文件要求必须提相应产品的合格证、检测报告、售后质量保证等。

- 2、上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数、图片等，仅供投标人更好地理解采购人对货物的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

# 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以合同履行期限：合同签订后  日历天内完成，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 价格（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5项之和。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.1报价明细表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 （品牌、型号、生产厂家） | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.技术参数偏离表

| 序号 | 招标文件的 技术参数 | 投标文件的 技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件的技术条款逐条填写。

授权委托人（签字）：

日             期：

4.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

6、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

8、书面声明

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方磋商或成交资格。

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：

时间：年月日

9、开标一览表

项目编号：                                                                         项目名称：

投标人名称：                                                                                                     单位：元

| 序号 | 标段名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 合同履行期限 |  | 合同签订后10日历天内完成 |
| 质保期（含免费维保） |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标人名称、项目名称和投标人名称及“开标一览表”字样；单独递交。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件，否则，按无效文件处理。