招  标  文  件

项目名称：盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目

项目编号：DFCG202406009

江苏盐城港智慧港口有限公司

江苏盐城港项目管理咨询有限公司

- 二〇二四年六月

- 总  目  录

- 第一章 招标公告…………………………………………03

- 第二章 投标人须知………………………………………07

- 第三章 评标办法…………………………………………24

- 第四章 合同条款及格式…………………………………29

- 第五章 采购需求…………………………………………44

- 第六章 投标文件格式……………………………………47

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目的潜在投标人应在“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）获取招标文件，并于2024年7月15日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况

1、项目编号：DFCG202406009

2、项目名称：盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目

3、预算金额：10704416.45元

4、最高限价：10704416.45元

5、采购需求：范围包括盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程新增的所有供配电系统、自动控制系统、原有自动控制系统应用软件的完善、信息与通讯及轨道等系统设备（含软件）的设计、采购、制造、运输、接卸、储运、开箱、交货、安装、检验、调试、空载联动试车、配合重载试车与重载试运转及考核验收、操作人员培训及质保期间的技术服务等，确保该工程建成后按照规格书的要求正常投入运转（详见采购需求）。

6、工作质量要求：相关质量验收检测合格标准。

7、合同履行期限：合同签订之日起90日历天

8、质保期：设备质保二年

9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标申请人须在中国境内注册，具有独立订立合同的能力，财务状况良好，近三年内没有严重违约和重大质量问题，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

3、被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本项目采购活动。

4、投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上施工资质或输变电工程专业承包三级及以上施工资质，同时具有国家电监会核发的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证且取得安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、符合相关法律、法规规定的其他要求。

三、获取招标文件

1、请各投标申请人于2024年6月24日至2024年7月1日登入“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的无法投标等情形的，责任自负。

2、招标文件获取方式：各潜在投标人（供应商）使用“CA数字证书（CA锁）”或“账号密码”登录“新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）”获取。办理CA数字证书（CA锁）以及电子签章相关事宜见（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”。

3、招标文件售价：免费。

4、各潜在投标人（供应商）可登录大丰公共资源电子交易平台-点击查看“招投标常见问题”-点击“【投标人】怎么参与大丰政府采购全程电子化项目（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”，或者工作时间拨打4009280095-5，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310，或者工作时间拨打招标代理电话：18936340620。

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点

1、提交投标文件截止时间：2024年7月15日09时00分00秒。

2、提交投标文件的地点：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。

3、逾期提交的投标文件将被拒收并退回。

4、开标时间：投标文件提交截止时间。

5、开标地点：本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。网址为http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）。

4、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”—“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“答疑补充”等情况。

5、本项目采用全程电子化及不见面开标模式。本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、开标大厅系统网址为：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

七、投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

八、投标人在诚信库中录入的所有信息均应合法真实有效，并应在投标文件提交截止时间前完成诚信库信息的及时更新、完善，采购人或评标委员会将按照投标文件提交截止时间前的现状信息予以审查或评审，如投标人未及时更新和完善的，对其形成不利的后果及责任由投标人自行承担。投标人录入诚信库提交的信息如有虚假或其他违法违规情形的，将有可能面临被列为失信行为的风险并承担相应的法律责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盐城港智慧港口有限公司

地    址：盐城市大丰区

联系方式： 18796535977

2.采购代理机构信息

名    称：江苏盐城港项目管理咨询有限公司

地    址：盐城市大丰区大丰港区南港路物联大厦一楼

联系方式：18936340620

3.项目联系方式

项目联系人：徐韬

电　  话：18936340620

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏盐城港项目管理咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 盐城港大丰港区 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 相关质量验收检测合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2024年7月2日18：00前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标 文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 1、本项目投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表。 ⑴资信文件应包括如下内容： R投标企业营业执照。 R电力工程施工总承包三级及以上施工资质证书或输变电工程专业承包三级及以上施工资质证书 R国家电监会核发的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证 R安全生产许可证（在有效期内） …… ⑵商务文件应包括如下内容： R投标函； R法定代表人身份证明书； R法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）； R投标报价明细表。 …… ⑶技术文件应包括如下内容： R按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。 …… ⑷开标一览表 2、必须从诚信库中获取的材料： R企业营业执照。 R电力工程施工总承包三级及以上施工资质证书或输变电工程专业承包三级及以上施工资质证书 R国家电监会核发的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证 R安全生产许可证（在有效期内） …… 3、无需从诚信库勾选，可直接提供扫描件的材料： R业绩合同； R企业声明函（如有）； R评标办法评分所需材料； …… |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、专用工具、包装、 运输、装卸、安装、调试、验收、运维、保修、保险、税收（含关税）、利润、货到就位、风险费、售后服务、资金成本、不可预见费（应充分考虑 所有风险、责任等）、以及投标人为完成本招标项目交付招标人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 10704416.45元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止 时间和地点 | 1、投标文件提交截止时间： 2024年7月15日09时00分00秒； 2、投标文件提交地点： （1）电子档上传地址：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 （2）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统，视为放弃其投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（相关原件资料除外） □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年7月15日09时00分00秒； 开标地点：开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。 |
| 5.1.1 | 参加开标会的 投标人代表 | 本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。（解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。投标人代表进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、无效投标及澄清、开（唱）标等实时情况，并承担由此导致的一切不利后果。 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切不利后果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标须知5.2条 |
| 5.2.2 | 投标文件解密时间 | 投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标（无效投标），系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：进行解密的时候，应使用生成投标文件的CA锁进行操作，否则无法完成解密。） |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数； 其中招标人评委： 1 人，专家：5人或5人以上单数； 评标专家确定方式：电脑随机抽取 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。 履约保证金的金额：中标价的10%。 注：对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。 履约保证金的退还：完成全部项目经验收合格且投入使用无故障1个月后无息退还，且退还要符合开发区财务规定。 |
| 10.1 | 付款方式 | 付款方式：项目实施完成，设备安装调试完成并验收合格后付至合同价的50%，设备运行无质量问题满一年后付至审计价的95%，余款待质保期满后一次性无息结清。 |
| 11 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时： ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 12 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早将投标文件上传到新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 4、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/），点击右侧“常用下载”，选择“投标工具”进行下载（网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive），投标文件制作视频学习地址：https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html。目前投标人使用投标文件制作工具制作投标文件时，无需电子签章。 5、因本项目采用全程电子化及不见面开标模式，故招标人特别说明如下： ①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 ②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和提交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将有可能导致无效投标，其不利后果由投标人自行承担。不见面开标操作教程详见http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题、投标文件制作工具使用问题请在工作时间联系新点公司，联系电话：4009280095-5或者联系本项目招标代理，联系电话：18962071685。 ③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，其产生的不利后果由投标人自身承担。 6、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 7、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源电子交易平台发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查询，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，本项目所属行业划分为 工业 行业，现对盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（5）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（6）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间 所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、专用工具、包装、 运输、装卸、安装、调试、验收、保修、保险、税收（含关税）、利润、货到就位、风险费、售后服务、资金成本、不可预见费（应充分考虑 所有风险、责任等）、以及投标人为完成本招标项目交付招标人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人所报价格包含为保证本项目所必须的备品备件等，未列入的清单或技术参数（若有缺失项）投标人须自行补充完整，采购人认为参加本项目投标的潜在供应商应是具有足够经验、供货能力的，采购文件提供的清单、技术要求仅是对采购货物的不完整描述，采购人在验收时要求成交供应商所供货物具有完整性与成套性，采购文件中所提及技术参数投标人所供设备必须满足或优于。投标人因自身原因考虑不周并不影响合同的履行及最终质量的验收，招标人不因投标人投标时考虑不周而额外补偿任何费用。

投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的招标需求中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报项目清单中列出的项目的单价或合价的项目，在项目实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

（1）投标人有效的营业执照。

（2）电力工程施工总承包三级及以上施工资质证书或输变电工程专业承包三级及以上施工资质证书。

（3）国家电监会核发的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证。

（4）安全生产许可证（在有效期内）。

……

特别提醒:

1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被采购人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

2、因疫情防控、资质换证就位或其他非主观原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

4、采购人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”可接受的投标文件制作工具进行编制和加密，并在投标文件提交截止时间前上传至“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第3.1.1项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。

必须从诚信库获取的材料，须通过互联网可以查询，未按本项要求从企业诚信库中获取的，视为未提供，在评标时该材料不予认可。

投标人须知前附表3.1.1条无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

3.6.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 3.6.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

4.投标

4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的提交是指使用新点电子交易平台-大丰政府采购系统在投标文件提交截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位鲜红公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构及公共资源交易中心存档。纸质投标文件应使用CA系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2.5有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期提交的或者未在指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标人CA锁无法解密投标文件的。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、第4.2条规定进行编制和提交。

4.3.3投标文件提交截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

5.开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1详见投标人须知前附表规定的时间、地点和投标人参会代表；

5.2 开标程序

A、投标文件解密

投标文件提交截止时间后，招标人通过开标大厅系统发出投标文件解密的指令，投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

B、开（唱）标

1、宣布开标纪律；

2、宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

3、招标人（招标代理机构）导入投标文件；

4、当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、交货期（服务期）、报价、项目负责人及其他内容；

5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录，未提出异议的视为认同；

6、开标会议结束。

5.3 特殊情况处理

5.3.1因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.3 投标人对开标有异议的，应当在开标系统中当场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（13）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)；

（17）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密或超时解密的。因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.5重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

7.评标结果公示

7.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标人确定之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公告。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，供应商认为评标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。招标人自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在评标结果公示期结束后3日内向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益采到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

9.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏盐城港控股集团有限公司提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

### 9.7差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件相关条款执行。

10.招标人需要补充的其他内容

10.1 付款方式：项目实施完成，设备安装调试完成并验收合格后付至合同价的50%，设备运行无质量问题满一年后付至审计价的95%，余款待质保期满后一次性无息结清。

11.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：

⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

12.其他

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本项目招标代理费向成交单位收取，招标代理费参照国家发改价格[2011]534号文件规定货物类标准计取缴纳；请投标人考虑在投标报价中，但不单列，自行分摊至报价中。

5、本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 开标时特别说明：

## 本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过盐城大丰开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2.评审标准

2.1 初步评审

2.1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| …… | …… |

2.1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 投标人资格条件 | 电力工程施工总承包三级及以上施工资质证书或输变电工程专业承包三级及以上施工资质证书。 |
|  | 国家电监会核发的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证。 |
|  | 安全生产许可证（在有效期内）。 |

2.1.3 响应性审查

对招标文件要求的工期、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 工期 | 符合招标文件相关约定 |
| 工程质量 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标价格 | 符合招标文件相关约定 |
| …… | …… |

### 2.2 详细评审（100分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（47分） | 以有效投标文件的评标价算术平均值为A。 评标基准价=算术平均值。评标价等于基准价的得满分；评标价相对评标基准价每偏离高出1%，扣减0.2分；评标价相对评标基准价每偏离低于1%，扣减0.1分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 二 | 投标人类似业绩（6分） | 投标人近五年内（2019年4月1日～至今）承担过类似设备供货业绩，有一个得2分，最高得6分。 投标时提供合同扫描件，上述指标在供货合同或中标结果公示中必须体现，如不能完全体现，需提供由业主单位出具的证明材料的扫描件，否则不子计分。 |
| 三 | 技术及服务水平（3分） | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 以上证书需在有效期内，投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图加盖单位公章并提供证书彩色扫描件，否则不得分。 |
| 四 | 项目技术方案（43分） | 1、设备选型（13分） 评标委员会根据招标文件中技术规范确定的评审要点，对投标文件的技术响应进行评分，可以参照以下内容设置评审要点： 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等；投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、检测报告、认证、样本等），以及投标人是否具有技术实力，是否能够满足标书要求。总分13分，技术指标负偏离每一项扣减0.5分，扣完为止。 2、供货时间安排(3分) 根据投标人对项目供货安装工作时间进度安排的合理性和可行性进行打分。 好：2-3分，较好：1-1.9分，一般：0-0.9分，以 0.1分为一个计分点。 3、备品备件（5分） 投标人对质保期备品备件供应保障，评审委员会根据各投标人所提供的投标文件内容（备品备件的完整度、数量、规格、品牌）横向比较后进行综合评分。 内容完整、方案合理可行，综合评定较好的，打分区间3.6-5.0 分；内容基本完整、方案较为合理，综合评定一般的，打分区间 2.0-3.5 分；未提供不得分，以 0.1分为一个计分点。 4、售后服务（6分） 结合本项目，横向对比各投标人售后服务实力（技术支持、项目所在地服务网点情况、保修承诺、维护服务的情况）、售后服务计划、技术服务人员、服务能力等。根据投标人提供售后服务方案评分。 好：4-6分，较好：2-3.9分，一般：0-1.9分，以 0.1分为一个计分点。 5、安装及调试方案评分标准（10分） 根据投标人提供的安装、调试、验收的方案和措施的合理性、详细程度、内容具体，至少应包括（1）安装部署；（2）进度计划及工期保证措施；（3）质量保证体系及保证措施；（4）雨季、台风等恶劣天气的安装措施；（5）安全、文明施工及环境保护措施；（6）调试方案及相关措施；（9）验收方案及相关措施。安装及调试方案可行性强的打分区间7.1-10.0分，安装及调试方案可行性较强的打分区间4.1-7.0分，安装及调试方案可行性一般的打分区间0-4.0分，未提供或提供不全的不得分，以0.1分为一个计分点。 6、培训方案（6分） 包含系统管理培训、设备运行培训等、培训形式与内容、培训对象、培训计划。方案完整、合理的，得4-6分；方案较为完整、合理的，得2-3.9分；方案较差的，得0-1.9分；不提供不得分，以 0.1分为一个计分点。 |
| 五 | 诚信投标 （1分） | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分。 |

评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。取所有评委的有效分值进行计分、汇总；各项汇总时，每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

### 3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第四章  合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

合同价格*****元，其中:不含税价为*****元，税金为*****元(税率13%)包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、专用工具、包装、 运输、装卸、安装、调试、验收、运维、保修、保险、税收（含关税）、利润、货到就位、风险费、售后服务、资金成本、不可预见费（应充分考虑 所有风险、责任等）、以及投标人为完成本招标项目交付招标人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

本项目计价模式采用价税分离，进度款及结算款需由不含税造价和税金两部分，如遇政策性文件变化，以不含税为准，税金按实调整；

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方签订合同前交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。（参照招标文件前附表）

履约保证金的退还（履约保函的撤销）：完成全部项目经验收合格且投入使用无故障1个月后无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方承担总工程款20%的违约金。

八、质保期

1. 质保期为  设备质保二年；

九、交货条件：

1、交货期限：见投标文件。

2、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、交货方式：乙方供应到甲方施工现场的设备产品，甲方组织相关部门技术人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而材料卸放至甲方指定场地甲方不承担其保管责任。

十、质量及验收方法：

1、质量要求

（1）乙方供货应按照技术清单、设计图纸、技术规范、环境条件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的材料，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

（2）材料标准、规范：须完全符合中华人民共和国最新颁布的条例及规范。乙方应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，需详细列出所供材料设备的产地、规格、数量。

（3）乙方在供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因乙方原因造成不能通过验收，乙方应承担相应责任。

2、验收方法

（1） 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

（2）货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行初步检验。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据检验结果向材料乙方提出索赔。

（3）如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

（4）货物的最终验收待安装调试完毕，由甲方组织相关单位或检测机构共同负责验收工作。

（5）货物的验收标准按招标文件和国家有关标准执行。

十一、货款支付

1、付款方式：项目实施完成，设备安装调试完成并验收合格后付至合同价的50%，设备运行无质量问题满一年后付至审计价的95%，余款待质保期满后一次性无息结清。

- 当采购数量与实际需求量不一致时，中标人应根据实际需求供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 结算方式：本项目采用“固定单价”合同，除采购人签证外，其他因素均包括在风险范围之内（不论材料价格的涨跌、政策性文件是否调整，结算时一律不调整中标单价）。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的、是按招标文件和相关技术标准制造而成的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、根据当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

3、在使用过程中发生任何故障，在接到电话后须在   小时内到达现场，一般在   小时内解决问题，特殊情况在一天内解决问题。无法修复时7日内更换货物或配件，并保证所换货物或配件不低于原配置，如在规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换设备，其费用在乙方履约保证金中扣除。

4、质量保证期限：质保期为投标承诺时间，质保期内无偿更换非人为损坏的配件等。

5、根据规定的免费保修时间对所供货物进行保修，在保修期内，乙方不得收取任何费用；

免费保修期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务（如乙方投标时承诺优于本条标准，则以乙方投标时的承诺为准）。

6. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7、如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

8. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、索赔

1、甲方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3、乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其它必要费用。

4、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

5、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分供应商应承担一切费用和风险，并承担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6、如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

7、乙方在投标前已充分了解甲方的货款支付惯例，并理解和接受甲方按惯例支付货款，该惯例与相关规范和规定有不一致的地方均视为乙方可以接受的风险，不得因为货款支付问题向甲方提出任何费用索赔。

十七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之二违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

5、货款债权不得转让或质押。不认可任何人作为实际施工人主张工程款或农民工报酬。

6、如发生主张农民工报酬的信访事件，视为乙方违约，每次承担违约金2-5万元，甲方有权在应付货款中扣除。

7、乙方必须按照相关规定为施工从业人员办理项目工伤保险和意外伤害保险，向甲方提交保单及被保险人名单，并在社保部门备案。

十八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、争议解决方式

若合同履行期间发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方承担包括不限于案件受理费、保全费、律师费、保险费、诉讼费、鉴定费、差率费等诉讼相关的一切费用。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份；一份用于备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第五章  采购需求

盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建供配电项目

范围包括盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程新增的所有供配电系统、自动控制系统、原有自动控制系统应用软件的完善、信息与通讯等系统设备（含软件）的设计、采购、制造、运输、接卸、储运、开箱、交货、安装、检验、调试、空载联动试车、配合重载试车与重载试运转及考核验收、操作人员培训及质保期间的技术服务等，确保该工程建成后按照本规格书的要求正常投入运转。本技术规格书中未提及或未特别提及，但涉及设备性能和系统完整性所必需的设计、材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。所有这些均被认为包括在合同总价中。

| 一、盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程-3#变电所配电 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 干式变压器 | 1、型号:SCB13-1250KVA 20KV 带外壳IP3X 2、容量（kV·A）:1250 3、电压（kV）:20 4、基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 5、配套温显温控及风机装置 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称:20KV高压馈电柜 2、型号:金属铠装中置移开式，配真空断路器 3、规格:1000*1850*2400 4、基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 5、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 0.4KV低压开关柜 | 1、名称:低压馈电柜 2、型号:抽屉式 3、基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 0.69KV低压开关柜 | 1、名称:0.69KV低压受电柜 2、基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 3、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 0.69KV低压开关柜 | 1、名称:0.69KV低压馈电柜 2、基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 3、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 低压开关柜 | 1、名称:变频驱动电机变频器柜 2、含支架制作安装 3、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 带形母线 | 1、名称:铜排TMY-(2*100*10) | m | 12 |  |  |
| 8 | 带形母线 | 1、名称:铜排TMY-(80*8) | m | 3 |  |  |
| 9 | 软母线 | 2*100*10 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 电力变压器系统 | 1、名称:变压器调试 2、型号:SCB13-1250/20 3、容量(kV·A):1250 | 系统 | 1 |  |  |
| 11 | 送配电装置系统 | 1、名称:高压供电系统调试 2、电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |
| 12 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 8 |  |  |
| 13 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:10KV | 段 | 1 |  |  |
| 14 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:0.4KV | 段 | 2 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 1、名称:高压电缆 2、规格:YJV22-18/30-3*70mm2 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设 5、电压等级（kV）:20KV | m | 20 |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆终端头 2、规格:3*70 3、材质、类型:铜 4、电压等级（kV）:20KV | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 电缆试验 | 1、名称:电缆试验（按规定需做的各项试验） 2、电压等级（kV）:20KV | 根 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程-单体配电 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 动力检修箱 | 1、型号:户外式，IP65，3mm不锈钢板制作 2、规格:按图纸设计 3、含热镀锌5#槽钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 10 |  |  |
| 19 | 斗轮取料机高压接电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含热镀锌5#槽钢支架制作安装 4、含电缆换向装置 5、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:300*150 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 1620 |  |  |
| 21 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:200*100 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 1080 |  |  |
| 22 | 电缆桥架立柱、托臂 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 2、含电缆托架预埋件 | t | 2.942 |  |  |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-3*150+1*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 2410 |  |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-3*50+1*25 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 680 |  |  |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-4*10 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 370 |  |  |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称:变频专用电缆 2、型号规格:BPYJV22-3*185+3*35 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 1720 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1、名称:变频专用电缆 2、型号规格:BPYJV22-3*120+3*35 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 500 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称:高压电缆 2、型号规格:YJV22-3*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:10KV 6、电缆推荐品牌：江苏上上、江苏远东、上海南洋 | m | 400 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:3*150+1*70mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1KV | 个 | 14 |  |  |
| 30 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:3*50+1*25mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 |  |  |
| 31 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:4*10mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:3*185+3*35mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1KV | 个 | 8 |  |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:3*120+3*35mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 电力电缆头 | 1、名称:户内电缆头 2、规格:3*70mm2 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:10KV | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN50 | m | 40 |  |  |
| 36 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN100 | m | 20 |  |  |
| 37 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN100 | m | 60 |  |  |
| 38 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN150 | m | 30 |  |  |
| 39 | 接地极 | 1、材质:镀锌水煤气钢管 2、规格:G50 L=2500mm | 根 | 21 |  |  |
| 40 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁铁 2、规格:-40*4 | m | 4000 |  |  |
| 41 | 防火堵洞 | 1、名称:盘柜下、桥架 防火封堵 2、材质:防火泥 | 处 | 15 |  |  |
| 42 | 防火堵洞 | 1、名称:电缆保护管 防火封堵 2、材质:防火泥 | 处 | 20 |  |  |
| 43 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 44 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 11 |  |  |
| 45 | 电缆试验 | 1、名称:电缆试验（按规定需做的各项试验） 2、电压等级（kV）:10KV | 根 | 1 |  |  |
| 46 | 液压张紧装置电控箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含热镀锌5#槽钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:300*150 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 100 |  |  |
| 48 | 电缆桥架立柱、托臂 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 2、含电缆托架预埋件 | t | 0.214 |  |  |
| 49 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN32 | m | 10 |  |  |
| 50 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN50 | m | 10 |  |  |
| 51 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN100 | m | 10 |  |  |
| 52 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN32 | m | 120 |  |  |
| 53 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN50 | m | 80 |  |  |
| 54 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN100 | m | 20 |  |  |
| 55 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-5*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 80 |  |  |
| 56 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-4*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 270 |  |  |
| 57 | 电力电缆 | 1、YJV-1KV 1*25 | m | 20 |  |  |
| 58 | 基础钢筋焊接 |  | m2 | 200 |  |  |
| 59 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁铁 2、规格:-40*4 | m | 150 |  |  |
| 60 | 避雷引下线 |  | m | 200 |  |  |
| 61 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |
| 62 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 63 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:300*150 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 90 |  |  |
| 64 | 电缆桥架立柱、托臂 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 2、含电缆托架预埋件 | t | 0.195 |  |  |
| 65 | 基础钢筋焊接 |  | m2 | 590 |  |  |
| 66 | 避雷引下线 |  | m | 220 |  |  |
| 67 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁铁 2、规格:-40*4 | m | 200 |  |  |
| 68 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 69 | 动力配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 动力检修箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 2 |  |  |
| 71 | 照明配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 干雾抑尘设备配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 吸壁式投光灯 | 1、型号:LED 2、规格:70W 配底座等整套附件 3、含L50*5热镀锌角铁支架 | 套 | 2 |  |  |
| 74 | 3米立杆式投光灯 | 1、灯杆的材质及高度:LED 70W 配3米灯杆，杆下分线盒等整套附件 IP65 2、含灯杆基础 | 套 | 2 |  |  |
| 75 | 3米立杆式投光灯 | 1、灯杆的材质及高度:LED 100W 配3米灯杆，杆下分线盒等整套附件 IP65 2、含灯杆基础 | 套 | 2 |  |  |
| 76 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:400*100 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 30 |  |  |
| 77 | 电缆桥架立柱、托臂 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 2、含电缆托架预埋件 | t | 0.1 |  |  |
| 78 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN32 | m | 50 |  |  |
| 79 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN50 | m | 50 |  |  |
| 80 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN100 | m | 50 |  |  |
| 81 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN32 | m | 60 |  |  |
| 82 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN50 | m | 50 |  |  |
| 83 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN100 | m | 40 |  |  |
| 84 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 35 |  |  |
| 85 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-3*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 80 |  |  |
| 86 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-4*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 50 |  |  |
| 87 | 接地极 | 1、名称:热镀锌角铁L50*5 L=2500 | 根 | 3 |  |  |
| 88 | 基础钢筋焊接 |  | m2 | 150 |  |  |
| 89 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁铁 2、规格:-40*4 | m | 80 |  |  |
| 90 | 避雷引下线 |  | m | 100 |  |  |
| 91 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 5 |  |  |
| 92 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 93 | 动力配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 动力检修箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 3 |  |  |
| 95 | 照明配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 4、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 电动葫芦开关箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 干雾抑尘设备配电箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、随设备配套，IP65 4、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 5、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 移动输送机驱动装置接线箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、随设备配套，IP65 4、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 5、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 移动输送机机侧操作箱 | 1、型号:按图纸设计 2、规格:按图纸设计 3、随设备配套，IP65 4、含L50*5热镀锌角钢支架制作安装 5、电气元件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 吸壁式投光灯 | 1、型号:LED IP65 2、规格:50W 配底座等整套附件 3、含L50*5热镀锌角铁支架 | 套 | 10 |  |  |
| 101 | 吸壁式投光灯 | 1、型号:LED IP65 2、规格:100W 配底座等整套附件 3、含L50*5热镀锌角铁支架 | 套 | 2 |  |  |
| 102 | 吸壁式投光灯 | 1、型号:LED IP65 2、规格:200W 配底座等整套附件 3、含L50*5热镀锌角铁支架 | 套 | 2 |  |  |
| 103 | 防水防尘吸顶灯 | 1、型号:LED IP65 2、规格:7W 配整套附件 | 套 | 2 |  |  |
| 104 | 防水防尘吸顶灯 | 1、型号:LED IP65 2、规格:24W 配整套附件 | 套 | 15 |  |  |
| 105 | 应急壁灯 | 1、型号:LED 2、规格:7W 配整套附件 应急时间≥30min | 套 | 4 |  |  |
| 106 | 安全出口指示灯 | 1、型号:LED 2、规格:5W 配整套附件 应急时间≥30min | 套 | 3 |  |  |
| 107 | 诱导灯 | 1、型号:LED 2、规格:5W 配整套附件 应急时间≥30min | 套 | 2 |  |  |
| 108 | 明装单联单控密闭式开关 | 1、名称:开关 2、型号:250V 10A 3、安装方式:按图纸设计。 | 个 | 9 |  |  |
| 109 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 1、名称:开关 2、型号:250V 10A 3、安装方式:按图纸设计 | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 1、名称:开关 2、型号:250V 10A 3、安装方式:按图纸设计 | 个 | 4 |  |  |
| 111 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 20 |  |  |
| 112 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 10 |  |  |
| 113 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-5*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 12 |  |  |
| 114 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号规格:YJV22-3*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1KV 6、含电缆头制作安装 | m | 50 |  |  |
| 115 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格、型号:BV-2.5 | m | 580 |  |  |
| 116 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格、型号:BV-4 | m | 280 |  |  |
| 117 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格、型号:BVR-25 | m | 140 |  |  |
| 118 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN32 | m | 70 |  |  |
| 119 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN50 | m | 70 |  |  |
| 120 | 电缆保护管 | 1、名称:防水型金属软管DN100 | m | 50 |  |  |
| 121 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN20 | m | 200 |  |  |
| 122 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN25 | m | 100 |  |  |
| 123 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN32 | m | 70 |  |  |
| 124 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN50 | m | 50 |  |  |
| 125 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN100 | m | 50 |  |  |
| 126 | 桥架 | 1、名称:梯级式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:300*150 3、含桥架盖板及各类弯通 4、工程量按直通段计算，桥架各类弯通费用分摊到桥架报价单价内。 | m | 55 |  |  |
| 127 | 电缆桥架立柱、托臂 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 2、含电缆托架预埋件 | t | 0.126 |  |  |
| 128 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:按图纸设计 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 50 |  |  |
| 129 | 开关盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:按图纸设计 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 14 |  |  |
| 130 | 基础钢筋焊接 |  | m2 | 300 |  |  |
| 131 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁铁 2、规格:-40*4 | m | 160 |  |  |
| 132 | 等电位端子箱 | 1、名称:MEB接地端子箱 2、型号：LE(R)-5 3、安装高度距地0.3m | 台 | 4 |  |  |
| 133 | 避雷网 | 1、名称:避雷网 2、规格:-25*4镀锌扁铁 | m | 100 |  |  |
| 134 | 避雷引下线 |  | m | 200 |  |  |
| 135 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 9 |  |  |
| 136 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 137 | BC16栈桥供电-潜污泵动力、控制电缆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 138 | T10转运站电动葫芦移动电缆及其配套设备 |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程-弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 数字量输入模块 | 1、本项为暂估价，投标人投标时不得改变此项费用。 2、投标人中标后须根据技术规格书要求及采购人使用要求，对本项包含内容（但不限于）进行深化设计，设计成果经采购人审核验收通过后方可实施。 3、本项各分项总价即为结算控制总价，最总结算不得超出清单中各分项总价。 | 块 | 4 | 6360.00 | 25440.00 |
| 140 | 数字量输出模块 |  | 块 | 2 | 9230.76 | 18461.52 |
| 141 | 模拟量输入模块 |  | 块 | 1 | 14285 | 14285.00 |
| 142 | 光电转换器 |  | 对 | 1 | 54000 | 54000.00 |
| 143 | 总线接口模块 |  | 块 | 1 | 38805.96 | 38805.96 |
| 144 | 数字量输入模块 |  | 块 | 11 | 6000 | 66000.00 |
| 145 | 数字量输出模块 |  | 块 | 3 | 8000 | 24000.00 |
| 146 | PLC 其它附件 |  | 项 | 1 | 16000 | 16000.00 |
| 147 | 电力监控系统调试 |  | 系统 | 1 | 12446.38 | 12446.38 |
| 148 | 自动控制系统调试 |  | 系统 | 1 | 160000 | 160000.00 |
| 149 | 控制室控制屏 |  | 只 | 1 | 23000.00 | 23000.00 |
| 150 | 光缆分线屏 |  | 只 | 1 | 8234.41 | 8234.41 |
| 151 | 现场控制箱 |  | 只 | 3 | 7524.80 | 22574.40 |
| 152 | 远程I/O箱 |  | 只 | 5 | 36000.00 | 180000.00 |
| 153 | 现场接线盒 |  | 个 | 20 | 1200.00 | 24000.00 |
| 154 | 智能控制柜 |  | 面 | 1 | 11323.20 | 11323.20 |
| 155 | 智能网络柜 |  | 面 | 1 | 11323.20 | 11323.20 |
| 156 | 远程操作台 |  | 套 | 1 | 1625.47 | 1625.47 |
| 157 | 座椅 |  | 套 | 2 | 709.83 | 1419.66 |
| 158 | 激光扫描仪及其附件 |  | 套 | 2 | 4020.42 | 8040.84 |
| 159 | 激光扫描仪安装平台 |  | 套 | 2 | 1597.12 | 3194.24 |
| 160 | 料位雷达及其附件 |  | 套 | 3 | 5767.38 | 17302.14 |
| 161 | 三维数据处理器 |  | 套 | 1 | 8695.44 | 8695.44 |
| 162 | 自动化控制PLC |  | 套 | 1 | 26618.69 | 26618.69 |
| 163 | 上部电气房自动化控制柜 |  | 面 | 1 | 4436.45 | 4436.45 |
| 164 | 悬臂控制箱 |  | 面 | 1 | 2081.16 | 2081.16 |
| 165 | 控制网交换机 |  | 套 | 3 | 6391.79 | 19175.37 |
| 166 | 点云网交换机 |  | 套 | 3 | 6835.43 | 20506.29 |
| 167 | 网关 |  | 套 | 1 | 2887.53 | 2887.53 |
| 168 | 格雷母线 |  | m | 400 | 75.42 | 30168.00 |
| 169 | 电缆及辅材 |  | 批 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 170 | 斗轮堆取料自动化系统调试 |  | 项 | 1 | 8872.90 | 8872.90 |
| 171 | 号筒式扬声器 |  | 台 | 10 | 870.00 | 8700.00 |
| 172 | 号筒式扬声器 |  | 台 | 3 | 870.00 | 2610.00 |
| 173 | 电缆接线盒 |  | 只 | 13 | 80.00 | 1040.00 |
| 174 | 其他配套电缆及安装附件 |  | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 175 | 控制电缆 |  | m | 900 | 14.50 | 13050.00 |
| 176 | 室内固定彩色网络摄像机 |  | 套 | 3 | 1688.10 | 5064.30 |
| 177 | 室外固定彩色网络摄像机 |  | 套 | 1 | 2241.07 | 2241.07 |
| 178 | 光纤收发器 |  | 对 | 2 | 5832.62 | 11665.24 |
| 179 | 现场综合接线箱 |  | 只 | 4 | 1500.00 | 6000.00 |
| 180 | 电视监控其它附件 |  | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 181 | 单模光缆 |  | m | 15000 | 14.00 | 210000.00 |
| 182 | 六类非屏蔽双绞线 |  | m | 100 | 7.00 | 700.00 |
| 183 | 电源电缆 |  | m | 5000 | 14.00 | 70000.00 |
| 184 | 塑合金多孔栅格通信管 |  | m | 1500 | 33.00 | 49500.00 |
| 185 | 混凝土通信手孔井 |  | 只 | 9 | 4600.00 | 41400.00 |
| 186 | 视频系统调试 |  | 系统 | 1 | 8872.90 | 8872.90 |
| 187 | 监控应用软件编程及修改 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 188 | 监控管理服务器应用 |  | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 189 | 计算机管理服务器应用软件修改 |  | 项 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 190 | PLC编程软件 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 191 | PLC应用软件修改 |  | 项 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 192 | 原有控制系统应用软件、监控操作软件的完善 |  | 项 | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
| 193 | 编程器（含编程软件） |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 194 | 堆取料机自动化软件 |  | 项 | 1 | 220000.00 | 220000.00 |
| 195 | 广播系统硬件扩容及软件修改 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 196 | 视频系统硬件扩容和软件修改 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 197 | 远程音频系统 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 198 | 图像管理站 |  | 项 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
| 199 | 中控PLC系统 |  | 项 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| 200 | 电流检测装置 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 201 | 本地HMI装置 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 202 | 安全防撞模块-走行防撞系统 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 203 | 安全防撞模块-悬臂防撞系统 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 204 | 回转角度检测装置 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 205 | 俯仰角度检测装置 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 206 | 大车行走位置检测装置 |  | 项 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 207 | 堆场智能建模系统 |  | 项 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 208 | 堆取料机视频安防系统 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 209 | 智能回转大齿轮机构润滑系统2套 |  | 项 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |
| 210 | 智能大车行走机构润滑系统2套 |  | 项 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |
| 211 | 桥架 | 1、名称:热浸锌槽式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:300*150 3、含桥架盖板 | m | 100 |  |  |
| 212 | 桥架 | 1、名称:热浸锌槽式电缆桥架（3mm钢板制作配盖板2mm钢板制作，热浸锌） 2、规格:150*150 3、含桥架盖板 | m | 1200 |  |  |
| 213 | 电缆桥架支架 | 1、钢材品种、规格:热镀锌L50*5制作安装 | t | 1.2 |  |  |
| 214 | 16芯单模光缆 | 1、规格:GYTA53-16B1 2、敷设方式:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 790 |  |  |
| 215 | 4芯单模光缆 | 1、规格:GYTA53-4B1 2、敷设方式:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 680 |  |  |
| 216 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP24*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 1110 |  |  |
| 217 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP14*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 1150 |  |  |
| 218 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP10*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 680 |  |  |
| 219 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP7*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 1110 |  |  |
| 220 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP5*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 680 |  |  |
| 221 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP4*1.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 2680 |  |  |
| 222 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP4*2.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 1192 |  |  |
| 223 | 控制电缆 | 1、规格:KVVRP3*2.5 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 2200 |  |  |
| 224 | 控制电缆 | 1、规格:RS485 通信电缆 2、敷设方式、部位:电缆沟、桥架、管道结合敷设 | m | 1260 |  |  |
| 225 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN25 | m | 1000 |  |  |
| 226 | 电缆保护管 | 1、名称:焊接镀锌钢管 2、规格:DN40 | m | 500 |  |  |
| 227 | 镀锌焊接钢管 | 1、规格:DN100 | m | 100 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2508761.76 |
| 四、盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程-电缆排管等 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 管道包封砼包封排管 2*Φ110CPVC(壁厚5mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 130 |  |  |
| 229 | 管道包封砼包封排管 3*Φ110CPVC(壁厚5mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 670 |  |  |
| 230 | 管道包封砼包封排管 4*Φ110CPVC(壁厚5mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 240 |  |  |
| 231 | 管道包封砼包封排管 6*Φ150CPVC(壁厚8mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 40 |  |  |
| 232 | 管道包封砼包封排管 6*Φ110CPVC(壁厚5mm)+ 6*Φ150CPVC(壁厚8mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 40 |  |  |
| 233 | 管道包封砼包封排管 8*Φ110CPVC(壁厚5mm)+ 6*Φ150CPVC(壁厚8mm) | 1、垫层：100mm厚C10砼 2、排管用C25砼浇筑包裹 3、排管材料为钢管和PVC-C管，含管枕及电缆路径警示带。 4、工程内容：开挖、原土夯实、浇筑、排管、回填等 5、做法详见设计图纸 | m | 35 |  |  |
| 234 | 电缆沟 | 1、沟截面净空尺寸:350*600 2、垫层材料种类、厚度:100厚C10 混凝土垫层 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C30 5、具体做法按图纸设计 | m | 13.8 |  |  |
| 235 | 电缆沟 | 1、土壤类别:三类土 2、沟截面净空尺寸:650*600 3、垫层材料种类、厚度:100厚C10 混凝土垫层 4、混凝土种类:预拌砼 5、混凝土强度等级:C30 6、具体做法按图纸设计 | m | 1.4 |  |  |
| 236 | 电缆方形井 | 1、井截面、深度:1600*1600*1800 2、混凝土强度等级:C30 3、垫层混凝土等级:C20 4、备注:含土方开挖及回填，具体详见图纸设计 | 座 | 15 |  |  |
| 237 | 电缆方形井 | 1、井截面、深度:1200*1200*1200 2、混凝土强度等级:C30 3、垫层混凝土等级:C20 4、备注:含土方开挖及回填，具体详见图纸设计 | 座 | 4 |  |  |
| 238 | 电缆路径标识块 | 1、做法和布置要求详见设计图纸 | 块 | 20 |  |  |
| 239 | 电缆路径标示桩 | 1、做法和布置要求详见设计图纸 | 块 | 40 |  |  |
| 240 | QU100钢轨 | 1、U71Mn 2、含钢垫板、连接板（鱼尾板）、垫板、压板压舌、螺帽、缓冲垫等 3、推荐品牌:攀枝花、永洋、包钢 4、按业主要求购置安装 | m | 2000 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2508761.76 |

# 第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

封面

（项目名称及标段）   招标

投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

格式一：

投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

格式二：

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式三：

投标函

（招标人名称）：

根据贵方为（项目名称）项目的招标文件,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标总价为人民币大写：                         ，小写：￥         元）。

- 我方承诺在合同签订后     日历天内完成供货、安装布置就位并经验收合格。我单位保证所提供的产品质量达到    标准。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标文件有效期为自开标日起60个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

9.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

10.如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，严格按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

11.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受招标人、监理及总承包等单位的管理、考核等。

12.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                 传真：

电话：                 电子邮件：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四：

投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 投标品牌 | 型号 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式五：

设备技术参数响应表

（须与招标文件点对点应答）

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标响应 | 投标设备品牌 | 投标设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件的要求分别填写，逐点应答。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式六：

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式七：

提供备品备件及专用工具明细表

(应满足   年质保期免费维修和更换的需要)

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 备注 （如是外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式八：

开标一览表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 投标总价（元） |  |
| 质量承诺 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标函中、投标分项报价表中的价格相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式九：

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日